## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WS-UT-01 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 40 | Rms | rozv.RA1 | Ovládání čerpadel
WS-UT-02 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 40 | Rms | rozv.RA1 | Řízení otáček čerp.ÚT
WS-UT-03 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | Rms | M31_E | Porucha čerp.ÚT č.1
WS-UT-04 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | Rms | M32_E | Porucha čerp.ÚT č.2
WS-UT-05 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | 40 | Rms | rozv.RA1 | Oběh.čerp.ÚT provoz,por.
WS-UT-06 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | Rms | M31_Y | Řízení otáček čerp.ÚT č.1
WS-UT-07 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | Rms | M32_Y | Řízení otáček čerp.ÚT č.2
WS-UT-08 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 40 | Rms | rozv.RA1 | Porucha čerpadel
WS-UT-10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | Rms | M31 | Oběhové čerp.ÚT č.1
WS-UT-11 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | Rms | M32 | Oběhové čerp.ÚT č.2
WS-71 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | M71 | Ra1 | Cirkulační čerp.TV č.1
WS-72 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | M72 | Ra1 | Cirkulační čerp.TV č.2
WL-UT-02 | CYKY 4Bx4 | stávající | Rms | M31 | Oběhové čerpadlo ÚT č.1
WL-UT-03 | CYKY 4Bx4 | stávající | Rms | M32 | Oběhové čerpadlo ÚT č.2
WL-71 | CYKY-J 3x2,5 | 20 | Ra1 | M71 | Cirkulační čerp.TV č.1
WL-72 | CYKY-J 3x2,5 | 20 | Ra1 | M72 | Cirkulační čerp.TV č.2
WL-00 | AYKY-4x95 | stávající | Re | Mxp1 | Přívod silový
WL-01 | CYKY-J 4x10 | 5 | Mxp1 | Rms | Přívod silový
WL-02 | CYKY-J 5x4 | 10 | Rms | Ra1 | rozvaděč MaR
WL-03 | CYKY-J 5x6 | 40 | Rms | Rms1 | rozvaděč čerp.ÚT
WL-04 | CYKY-J 5x4 | 25 | Rms | MX1 | zás.skříň
WL-05 | CYKY-J 3x1,5 | stávající | Rms | okruh1 | osvětlení VS levá strana
WL-06 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | Rms | okruh2 | osvětlení VS pravá strana
WL-07 | CYKY-J 3x1,5 | 40 | Rms | okruh3 | osvětlení uvolněný prostor
| CYKY-O 2x1,5 | 5 | spínač | okruh3 | osvětlení uvolněný prostor
WL-08 | CYKY-J 3x2,5 | stávající | Rms | okruh4 | rozv.závory
WL-09 | CYKY-J 3x1,5 | stávající | Rms | okruh5 | zázemí velín
WL-10 | CYKY-J 3x2,5 | stávající | Rms | okruh6 | zásuvka velín
WL-12 | CYKY-J 3x1,5 | stávající | Rms | okruh8 | MT
Note on A1: Peky: