## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## VZT
Výkaz výměr - Vzduchotechnika | [5 empty] | #TypZaznamu#
S: | Rekonstrukce obecního objektu ve Šlapanicích |  |  |  |  | STA
O: | [5 empty] | OBJ
R: | [5 empty] | ROZ
C: | [5 empty] | CAS_STR
| Celková předpokládaná cena |  |  | 0 | bez DpH
Projektant upozorňuje, že v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných obdobných řešení. V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.
P.č. | Název položky | MJ | množství | Jednotková cena | Celková cena
Díl: | Vzduchotechnika
1 | Rekuperační VZT jednotka (referenční výrobek) např. Atrea Duplex 4500 Multi Eco Podlahové provedení S protiproudým rekuperačním výměníkem S7 s účinností až 91% ErP 2018 včetně příslušenství + Digitální regulace RD5 + Vestavěný el. ohřívač 2,7 Kw - Např. E3500-7200 + pružné manžety | ks | 1 | 0 | 0
2 | Tichý potrubní diagonální ventilátor s doběhem, např. TD 350/125 T (referenční výrobek) | ks | 1 | 0 | 0
3 | Tichý potrubní diagonální ventilátor s doběhem, např. TD 250/100 T (referenční výrobek) | ks | 1 | 0 | 0
4 | Spínač pro VZT jednotku | ks | 1 | 0 | 0
5 | Potrubní čidlo CO2 | ks | 1 | 0 | 0
6 | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí (referenční výrobek) např. IAA250 délka: 1000 mm | ks | 4 | 0 | 0
7 | Spiro průměr 100 mm, 30% tvarovek | m | 9 | 0 | 0
8 | Spiro průměr 125 mm, 20% tvarovek | m | 26 | 0 | 0
9 | Spiro průměr 160 mm, 40% tvarovek | m | 2.5 | 0 | 0
10 | Hranaté potrubí do obvodu 1500 mm, 20% tvarovek | m2 | 26.4 | 0 | 0
11 | Hranaté potrubí do obvodu 2200 mm, 25% tvarovek | m2 | 108.8 | 0 | 0
12 | Izolace rozvodů mirelon samolepící pás tl. 25 mm | m2 | 141.2288 | 0 | 0
13 | Požární klapka FDML 500x315.51 | ks | 2 | 0 | 0
14 | Vyústka do čtyřhranného potrubí (referenční výrobek) např. NOVA-A-1-1-600x200 | ks | 10 | 0 | 0
15 | Komfortní vyústka do kruhového potrubí (referenční výrobek) např. KVK 300x100 | ks | 1 | 0 | 0
16 | Odvodní talířový ventil KK125, vč. montážního rámečku- montáž do podhledu | ks | 3 | 0 | 0
17 | Odvodní talířový ventil KK100, vč. montážního rámečku- montáž do podhledu | ks | 6 | 0 | 0
18 | Dveřní mřížka 370x130 mm | ks | 3 | 0 | 0
19 | Protidešťový výfukový kus na potrubí DN100 se síťkou proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0
20 | Protidešťový výfukový kus na potrubí DN125 se síťkou proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0
21 | Protidešťový výfukový kus na potrubí DN160 se síťkou proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0
22 | Síťka z řídkého tahokovu min. 500x315mm | ks | 2 | 0 | 0
23 | Požární kouřové čidlo vč. vyhodnocovací jednotky | kus | 1 | 0 | 0
24 | Prostup potrubím do obvodu 2200mm nosnou kcí, vč. následného vyplnění prostupu PU pěnou | ks | 3 | 0 | 0
25 | Prostup SPIRO potrubím DN125mm nosnou kcí, vč. následného vyplnění prostupu PU pěnou | ks | 2 | 0 | 0
26 | Prostup SPIRO potrubím DN100mm nosnou kcí, vč. následného vyplnění prostupu PU pěnou | ks | 1 | 0 | 0
27 | Zaregulování soustavy + uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Závěsy potrubí, objímky, těsnění | kg | 8 | 0 | 0
29 | Revizní dvířka do podhledu 300x300mm | ks | 2 | 0 | 0
30 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Montážní a těsnící materiál | kg | 15 | 0 | 0
32 | Příprava pro napojení digestoře Qo= cca.300m3//hod, přesný typ dle požadavku investora potrubí ukončeno zátkou 160mm | kus | 1 | 0 | 0
Díl: | Vedlejší náklady
33 | Koordinační činnost | hod | 40 | 0 | 0
34 | Autorský dozor | hod | 20 | 0 | 0
Díl: | Cena celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Případné náhrady za referenční výrobky budou vykazovat stejné technické vlastnosti a parametry.
V případě fasádních a jiných pohledových prvků budou náhrady za referenční výrobky odpovídat i materiálem,
barvou a celkovým technickým provedením.
Nabízející neoceňuje položky autorský dozor a koordinační činnost.