Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Květná 8, 603 65 Brno

IČO 68081766, tel: 543 211 538; 543 422 540  fax: 543 211 346, e-mail: ubo@ivb.cz 
Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně dne 22. října  2017 
„81116-17-14  Dodávka tkáňového automatu na přípravu parafinových preparátů“ 
sdělujeme všem dodavatelům: 

Věc: Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu:

pozn. Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel obdržel tento dotaz:

Dotaz č. 1:

Ráda bych vznesla dotaz k výběrovému řízení 81116-17-14, Tkáňový automat. 

Budete prosím požadovat uživatelsky důležitý bezpečnostní parametr? Viz 
níže: 
Vizuální, i akustické upozornění proti spuštění koše do parafinu, který není 
zcela rozpuštěn? 

Ptám se proto, jelikož tento parametr bývá standardně ve specifikacích 
výběrových řízení na tento druh přístroje uváděn. Jeho důležitost je 
nezastupitelná pro bezpečný chod provozu.

 Odpověď č 1:
K zabránění poškození funkčnosti přístroje bude procesor vybaven vizuálním a akustickým systémem upozornění proti spuštění koše do parafínu, který není zcela rozpuštěn.
Ostatní sdělení zadavetele:

Zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek do pátku 27.10.2017.

Ostatní znění zadávací dokumentace zůstává v platnosti.
S pozdravem

Ing. Pavla Bučková
Vedoucí THS

