Jedná  se  o  2  ks  podzemních  kovových  nádrží PHM  bývalé  čerpací  stanice,  umístěné  na  zpevněné  živičné  ploše  nádvoří.  Podzemní  izolované  kovové  nádrže  mají  válcovitý  průměr  s rozměrem  1,2 m  a  délky  3,2 m.  Základové  betonové  pasy  pro  obě  nádrže  jsou  v hloubce  2,60 m  a  obrys  základového  půdorysu  má  rozměr  5,50 m  x  4,30 m .V  horní  části  nad  ocelovými  tělesy  nádrží   jsou  betonové  vstupní  šachtice  s větracími  kanály .