## Broadband spectrometer
Broadband spectrometer for the mid-infrared
Parametr | Minimální požadavek zadavatele | Skutečné specifikace parametru nabízeného zboží
Rozsah vlnových délek | 1000 až 2500 nm
Rozpětí | 0.5 nm až 1500 nm
Přesnost vlnové délky | ± 0.5 nm
Opakovatelnost vlnové délky | ±0.015 nm
Nastavení rozlišení vlnové délky | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 and 2 nm
Minimální rozlišení vzorkování | 0.002 nm
Počet vzorků | rozsah minimum >=50 maximum >=150000
Citlivost na úroveň | 70 dBm (1800 to 2200 nm), -67 dBm (1500 to 1800 nm, 2200 to 2400 nm), -62 dBm (1300 to 1500 nm)
Maximální výkon na vstupu | >=20 dBm (Na kanál, plný rozsah vlnové délky)
Maximální bezpečný vstupní výkon | +25 dBm
Přesnost úrovní | ±1.0 dB (1550 nm)
Level linearity | ±0,05 dB (Vstupní úroveň: -30 až +10 dBm)
Linearita úrovně | ±0.1 dB (1550 nm)
Dynamický rozsah | 45 dB (špička ±0,4 nm, rozlišení: 0,05 nm), 55 dB (špička ±0,8 nm, rozlišení: 0,05 nm)
Applicable fiber | SM (9,5/125), MM (GI 50/125, GI 62,5/125, velké jádro: až 400 μm)
Použitelné vlákno | Typ FC (optický vstup, kalibrační výstup)
Vestavěný kalibrační zdroj světla | ANO
Řízený útlumový článek | ANO
Elektrický přepínaný počet vstupů | >= 4
Kalibrační detektor | ANO
Doba zahřívání | Max 2 hodiny