Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz: V projektu je použitý obvodový panel ve složení, které my nenabízíme. Máme vlastní certifikované panely, jejichž vlastnosti jsou stejné nebo lepší než u panelů navržených. Týká se to především tepelně technických vlastností a požární odolnosti. Tyto panely kompletně vyrábíme na hale. Je možná záměna navržených panelů za námi vyráběné?

Odpověď: Pro srovnatelnost nabídek by měl být naceněn panel, jak je uveden v Zadávací dokumentaci.

Dotaz: Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů Pracemi "obdobného charakteru" mohou být i montované dřevostavby rodinných domů v požadované finanční náročnosti? Myslíme si, že není důvod vyřadit dřevostavby rodinných domů z referenčních staveb, jelikož způsob výroby a montáže je stejný, jak pro rodinné domy, stavby občanské vybavenosti tak i školská zařízení.

Odpověď: Stavby obdobného charakteru jsou v Zadávací dokumentaci jasně definovány, rodinný dům takovou stavbou není.

Dotaz: Dobrý den, v technické zprávě jsou jako výplně otvorů vnějších stěn uvedena plastová okna a hliníkové vstupní dveře. V tabulce výrobků jsou uveden výplně dřevohliníkové a to samé ve výkazu. Která varianta platí?

Odpověď: Platí údaje z Výkazu výměr