## Napojení příčky na podlahu

## Napojení příčky na hrubou podlahu

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska

2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby  212/25 TN
5. Zatmeleno
6. Kotvení do nosné konstrukce
7. Napojovací těsnění
9. Obvodový pásek

## Napojení příčky na podhled

Napojení příčky na podhled s přerušeným opláštěním

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska 
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
2.3 Profil R-UD
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby 212/35 TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska
6. Kotvení do nosné konstrukce
7. Napojovací těsnění

## Řešení pro potlačení přenosu zvuku

Odbočení příčky pomocí profilů R-CW s vynechaným opláštěním

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska 
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby 212/35 TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska
7. Napojovací těsnění

Odbočení příčky od montované předstěny

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska 
1.1 Opláštění předstěny
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby 212/35 TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska
7. Napojovací těsnění
9. Parozábrana

## Nároží jednouché příčky

Nároží jednoduché příčky s profily R-CW

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska 
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
2.5 Úhelník 40/40/1 mm
3. Minerální izolace
4. Rychlošrouby TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska
5.3 Natmelený ochranný ALU profil, páska na hrany x  nebo lišta 
6. Kotvení
7. Napojovací těsnění

## Napojení v koupelně a bytových jádrech

## Napojení vany na stěnu

Koutové napojení příčka/ podlaha v koupelně

Instalační stěna s konstrukcemi pro upevnění zařizovacích předmětů

LEGENDA:
1. Opláštění – impregnované desky 
1.1 Pruhy ze sádrokartonu
2. Hydroizolační nátěr či stěrka
2.1 Svislý profil R-CW, popř. UA
2.2 Vodorovný profil R-UW
2.9a Sanitární program – konstrukce k uchycení umyvadla
2.9b Sanitární program – konstrukce k uchycení WC či bidetu
3. Minerální izolace
4. Pružný napojovací pásek
5. Koutový pružný těsnící pásek
6. Trvale pružný tmel (např. fungicidní sanitární silikon)