Obměna parkovacího systému (závorový systém)

# 1. Specifikace zadání

## 1.1 Předmět dodávky

Předmětem dodávky je kompletní obměna stávajícího parkovacího systému ve městě Český Krumlov.

Nové zařízení bude umístěno na stejných místech jako stávající zařízení.

Stávající sítě a infrastruktura se využijí v rozsahu: elektro, management switche, rozvody UTP kabelů s připojením do sítě ČKRF.

Systém bude plně automatický s evidencí registračních značek vozidel (RZ) a s minimální obsluhou.

Vjezdy a výjezdy budou vybaveny kamerami pro snímání RZ vozidel a jejich systémovou evidenci.

Součástí systému bude samostatný řídicí systém, webová správa a vzdálený dohled a ovládání.

## 1.2 Členění plnění na bloky a lokality

| Blok | Lokalita | Vjezdy | Výjezdy | Kasy / pokladny | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blok 1 | P1 – Jelenka | 1 | 1 | 2 |  |
| Blok 1 | P2 – Pod poštou | 2 | 1 | 1 |  |
| Blok 1 | P3 – U Městského parku | 2 | 1 | 1 |  |
| Blok 1 | P5 – Autobusové nádraží | 2 | 1 | 1 |  |
| Blok 1 | P7 – Chvalšinská ulice | 1 | 1 | 1 |  |
| Blok 2 | BUS STOP – Jelenka | 1 | 1 | 1 | Zvýšený vjezdový a výjezdový stojan |
| Blok 2 | BUS PARKING – Chvalšinská | 1 | 1 | 1 | Zvýšený vjezdový a výjezdový stojan |
| Blok 2 | Zaměstnanecké P – Chvalšinská | 1 | 1 | 1 |  |

## 1.3 Podmínky zadání a rozsah odpovědnosti

Zadavatel požaduje zachování funkčnosti systému v průběhu obměny; omezení má probíhat pouze na parkovištích, kde právě probíhá výměna zařízení. Zadavatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost.

Zadavatel na své náklady zajistí odpojení a odmontování stávajícího zařízení v čase dle dohody s dodavatelem.

Náklady na případné stavební úpravy, podstavce pod zařízení, přidání sloupků pro kamery nebo další zařízení nese zhotovitel.

Vjezdové smyčky nejsou součástí zadání. Před zahájením prací budou proměřeny a nevyhovující smyčky vyměněny na náklady zadavatele.

Předmětem základního závazku je realizace Bloku 1. Realizace Bloku 2 představuje vyhrazenou změnu závazku, kterou je zadavatel oprávněn aktivovat za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

## 1.4 Obecné funkční požadavky na systém

Automatická evidence veškerých průjezdů podle identifikačních kritérií, zejména RZ, NFC, MIFARE, QR a čárového kódu.

Vzdálený dohled a ovládání přes webové rozhraní; webová správa musí být multiplatformní, responzivní a adaptabilní.

Kontrolu nad provozem bude mít pracoviště zadavatele.

Veškeré zásahy do systému budou zaznamenávány do archivu systému / logu.

Obsluha bude provádět pouze nezbytné činnosti spojené s údržbou, doplňováním spotřebního materiálu, výběrem a doplněním hotovosti a minimální nutnou obsluhou systému.

## 1.5 Vjezd do parkoviště

Před vjezdovou závorou bude vjezdový sloupek / vydavač vjezdových lístků.

Vjezdový lístek musí obsahovat RZ vozidla, parkoviště, datum, čas a QR kód pro online transakci.

Vydavač lístků musí mít kapacitu minimálně   5000 lístků; standard papíru v roli minimálně 110 g/m².

Na vjezdovém sloupku bude kombinovaná čtečka NFC, MIFARE, QR kódu.

Po odebrání lístku nebo načtení přes čtečku dojde k evidenci v řídicím systému včetně zaregistrování čitelné RZ vozidla.

Po evidenci dojde k otevření vjezdové závory.

## 1.6 Výjezd z parkoviště

Na výjezdu systém rozpozná RZ, případně přečte lístek, QR kód nebo RFID kartu a automaticky otevře výjezdovou závoru.

Výjezdové zařízení bude osazeno kombinovanou čtečkou NFC, MIFARE, QR kódu

Výjezdový sloupek musí obsahovat interkom a dotykový displej min. 7 palců.

Komponenty výjezdového systému mají maximálně využívat čtení RZ pro urychlení výjezdu z parkoviště.

## 1.7 Společné požadavky na vjezdová a výjezdová zařízení

Stojan se závorou; délka závory minimálně 2,5 m.

Bezpečnostní uchycení závory, např. vylamovací nebo jiné bezpečnostní řešení.

Napojení na semaforovou signalizaci červená / zelená.

Rychlost otevírání a zavírání závory maximálně 2 s.

Životnost mechanismu závory minimálně 7 mil. cyklů v nepřetržitém provozu.

Terminál pro výdej lístků pro nepřerušený provoz s kapacitou minimálně 5 000 lístků.

Umístění zařízení v dosahu obsluhy z vozidla: osobní/dodávka; u Bloku 2 autobus.

Propojení s online řídicím serverem.

VOIP modul, bez nutnosti centrálního serveru, s možností přesměrování hovorů obsluhou.

Systémové řízení závor a semaforů včetně dálkové správy obsluhou.

Kombinovaná čtečka NFC, MIFARE, QR kódu.

Vjezdové i výjezdové zařízení musí obsahovat interkom, dotykový displej min. 7 palců, svítivost min. 900 NITS, min. 3 jazyky, prvotní CZ a kameru pro online monitoring manipulace řidiče s prvky systému.

## 1.8 Ukončení parkování a platby

Zákazník uhradí parkovné v automatické pokladně hotově v CZK/EUR nebo platební kartou.

Zákazník může uhradit parkovné přes QR kód na vjezdovém lístku online platbou nebo prostřednictvím aplikace (např. Park Simply, Easy Park,….)

Po zaplacení se na žádost vytiskne účtenka, případně se uloží v aplikaci.

Vjezdová karta / lístek je v systému zaznamenána jako zaplacená a začne běžet předem stanovený čas pro opuštění parkoviště; tento čas musí být nastavitelný obsluhou.

## 1.9 Požadavky na automatickou platební kasu / pokladnu

Umístění ve stávajícím místě s využitím napojení stávajících sítí.

Úhrada parkovného a dobití předplacených karet.

Platba hotovostí v CZK a EUR, kontaktní i bezkontaktní platební kartou.

Platba bez nutnosti lístku na základě registrace RZ.

Funkce „ztracený lístek – dálkově možné obnovení“ na základě uložené RZ.

Příjem bankovek CZK 1000, 500, 200, 100 a EUR 50, 20, 10, 5; příjem mincí CZK 50, 20, 10, 5, 2, 1 a EUR 2, 1.

Vracení přeplatku pouze v CZK.

Recyklování mincí, minimálně 4 hoppery.

Recyklátor bankovek s příjmem uvedených bankovek a vrácením přeplatku minimálně ve 2 nominálních hodnotách bankovek.

Použití slevových kupónů prostřednictvím čtečky QR kódů.

Elektronické nebo mechanické zajištění proti otevření.

Grafický dotykový displej min. 7 palců, svítivost min. 900 NITS, minimálně 3 jazyky CZ/EN/DE, prvotní nastavení CZ.

VOIP modul, bez nutnosti centrálního serveru, s možností přesměrování hovorů

Interkom přes VoIP; aktivní prvky a kabeláže jsou připraveny na straně zadavatele.

Každý stojan musí obsahovat vlastní VoIP modul a s možností přesměrování hovorů na mobilní telefon. (není vyžadována centrální VoIP ústředna, je možno řešit „virtuální“ ústřednou v rámci parkovacího systému, v režimu nezávislého fungování komunikace ostatních zařízení.

Kamera pro online monitoring manipulace řidiče s prvky parkovacího systému.

Vzdálená správa jednotlivých zařízení včetně restartu a vypnutí.

Požadavek možnosti vytvoření náhradního lístku dálkovou správou z dispečinku

Online evidence do centrální databáze včetně zobrazování stavů a počtů mincí a bankovek na klientské stanici a serveru systému podle oprávnění.

Umístění servisní zásuvky (230V) – uvnitř platební kasy se samostatným jištěním.

Uzamykatelné zásobníky na mince a bankovky.

Součástí dodávky je 9 ks bankovkových a 9 ks mincovních náhradních uzamykatelných výměnných schránek.

Součástí dodávky je přenosná bezhotovostní ruční platební pokladna propojená s databází.

## 1.10 Všeobecné technické požadavky na dodávku

Zařízení musí splňovat krytí IP 44 pro venkovní prostory.

Provozní teplota zařízení -20 °C až +60 °C.

Součástí je instalace, zprovoznění a nastavení systému.

Nastavení všech oprávnění a přístupových práv pověřeným osobám.

Možnost nastavení tarifů obsluhou včetně druhého tarifu pro „bodovou kartu“.

Poučení a proškolení personálu obsluhujícího systém.

Kompletní dodání a instalace systému závor včetně propojení s technologií.

Součástí dodávky bude spotřební materiál v rozsahu plného zásobníku.

Vypracování a předání dokladů pro provoz, návodů k obsluze zařízení a softwaru.

Předání dokladů dle předpisů a norem, zkoušek, revizí, atestů a návrhu provozního řádu.

Atesty, revize a zkoušky musí být platné, bez závad, splňující požadavky na platnou shodu, CE a rovnocenné doklady.

Dokumentace skutečného provedení díla s popisem jednotlivých funkcí.

## 1.11 Aktivní prvky

Součástí stávající infrastruktury jsou aktivní prvky instalované v automatických pokladnách -  síťové switche, které byly v rámci modernizace upgradovány ze 100 Mb/s na 1 Gb/s. Jedná se o switche umožňující efektivní dohled, konfiguraci a správu celé komunikační infrastruktury. Typ switche, který je nutné integrovat do zařízení automatické pokladny na parkovištích P1 jelenka a P3 Městský park. Cisco Catalyst switch C1200-8P-E-2G (8xGbE,2xGbE/SFP combo,8xPoE+,67W,fanless).

Vzhledem k tomu, že se jedná o nové a modernizované prvky, požadujeme jejich zachování a preferujeme napojení nových parkovacích technologií do již vybudované modernizované optické sítě, která je dostupná na všech parkovištích.

V případě, že dodavatel navrhne použití jiných aktivních prvků, zejména switchů instalovaných ve stojanech, závorách nebo dalších parkovacích technologiích, je povinen tyto prvky přesně specifikovat, včetně výrobce, typu, technických parametrů a způsobu jejich zapojení.

Zároveň musí být zajištěna plná kompatibilita těchto prvků se stávající síťovou infrastrukturou a možnost jejich propojení s hlavním switchem umístěným v rozvodné skříni příslušného parkoviště.

## 1.12 Postup realizace a zkušební provoz

Instalace bude probíhat postupně. Vždy se zprovozní dané parkoviště a následně proběhne zkušební provoz systému včetně SW a parkovacích produktů v požadovaném rozsahu.

| Pořadí | Parkoviště / lokalita | Minimální zkušební provoz s dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| 1 | P7 | 2 dny |
| 2 | P3 + P2 | 2 dny |
| 3 | P5 | 2 dny |
| 4 | P1 | 5 dní |

V rámci zkušebního provozu zadavatel ověří funkčnost všech požadovaných funkcionalit v reálném provozu.

Teprve po úspěšném dokončení zkušebního provozu na daném parkovišti lze zahájit realizaci prací na dalším parkovišti.

Ověření funkčnosti SW parkovacího systému v provozu

Zadavatel požaduje, aby po dokončení instalace jednotlivých parkovišť dle harmonogramu modernizace uvedeného v bodě 1.11 zadávací dokumentace provedl dodavatel předvedení a ověření všech funkcionalit parkovacího systému po stránce software (SW) přímo v reálném provozu.

Předvedení funkcionalit bude realizováno vždy samostatně pro každé modernizované parkoviště a společně s již předaným modernizovaným parkovištěm, a to v návaznosti na pořadí modernizace jednotlivých parkovišť dle bodu 1.11 zadávací dokumentace.

Součástí předvedení a ověření funkcionalit musí být zejména:

- funkčnost parkovacího systému v běžném provozu,

- správná komunikace všech zařízení a SW komponent,

- funkčnost platebních mechanismů,

- funkčnost kamerových a identifikačních systémů,

- funkčnost závor, čidel a dalších provozních prvků,

- ověření přenosu dat a komunikace s nadřazenými systémy,

- funkčnost uživatelských oprávnění a administrace systému,

- ověření reportingu, exportů a archivace dat,

- funkčnost vzdáleného přístupu a dohledu,

- ověření záložních a bezpečnostních funkcí systému,

- další funkcionality požadované zadávací dokumentací.

O každém předvedení funkcionalit bude sepsán samostatný předávací a akceptační protokol podepsaný oprávněnými zástupci zadavatele a dodavatele.

Zadavatel je oprávněn odmítnout převzetí příslušného parkoviště nebo části plnění v případě, že nebude prokázána plná funkčnost požadovaných SW funkcionalit.

Vymezení okamžiku kompletního předání zakázky

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že „kompletním předáním zakázky“ se rozumí okamžik, kdy:

- bude dokončena instalace a zprovoznění všech parkovišť dle předmětu veřejné zakázky,

- budou úspěšně předvedeny a ověřeny všechny požadované funkcionality parkovacího systému dle bodu 1.11 zadávací dokumentace,

- budou odstraněny všechny případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání systému,

- bude zadavateli předána kompletní dokumentace, návody, přístupové údaje, licence a další požadované podklady,

- bude oběma smluvními stranami podepsán konečný předávací protokol bez vad a nedodělků bránících provozu.

Teprve ode dne podpisu konečného předávacího protokolu začínají běžet veškeré smluvní lhůty vztahující se ke kompletnímu předání zakázky, zejména:

- záruční doba o délce 60 měsíců,

- lhůty servisní smlouvy,

- lhůty pro reklamace,

- případné lhůty pro fakturaci konečné části ceny díla,

- další smluvní lhůty navázané na předání díla.

Dodávka Bloku 2 bude zahájena nejdříve 4 měsíce od předání Bloku 1, pokud bude uzavřena smlouva na oba bloky, a pokud se plně prokáže funkčnost bloku 1 v reálném provozu.

## 1.13 Offline režim a výpadky

Datový server dodá zadavatel dle parametrů a požadavků dodavatele; server bude umístěn v určeném místě zadavatele.

Dodavatel závazně uvede technické parametry požadovaného serveru v nabídce.

Při výpadku elektrické energie se sepne záložní zdroj, který po dobu až 10 výjezdů napájí výjezdový stojan a umožní jeho ovládání.

Po 10 výjezdech, případně po nastavitelné době, se výjezdová závora automaticky otevře a systém se regulérně vypne.

Vjezdové zařízení zůstává od počátku výpadku uzavřené.

Při výpadku datové sítě se po 10 výjezdů případně po nastavitelné době, výjezdová závora zvedne a vjezdová zůstane zavřená.

Musí být zachována možnost mechanického nouzového otevření závor.

Po ukončení výpadku musí zařízení autonomně zahájit online režim.

## 1.14 Monitoring, integrace, kyberbezpečnost a GDPR

Součástí systému musí být monitorovací dohledový režim, logy a upozornění, např. Zabbix.

Systém musí být schopen převzít evidenci stávajících vydaných karet. Dodavatel je povinen v rámci nabídky zahrnout veškeré náklady související s integrací, konfigurací, migrací dat a uvedením propojení do provozu (cca 7 tis. ks karet).

Podporované produkty: bodová karta, rezidentní karta, abonentní karta, zaměstnanecká karta, karta Krumlováka, karta hosta. Detailní popis současných produktů viz. níže *

Nabízený systém může být provozován na operačním systému Linux nebo Windows. Veškeré licence nezbytné pro řádný provoz, správu a užívání dodávaného řešení musí být zahrnuty v nabídkové ceně.

U časových licencí musí být uvedena licence minimálně na dobu záruky 60 měsíců.

Nabyvatel jakékoli licence použité k provozu systému bude zadavatel.

VoIP modul musí poskytovat obousměrnou IP hlasovou komunikaci přes SIP/WebRTC a umožnit zásah a ovládání obsluhou, přesměrování, konferencování a push-to-talk.

Komunikační rozhraní zařízení: LAN.

Systém musí převzít vydané RFID karty, typu MIFARE – MIFARE S50 – 13,56 MHz

Systém musí podporovat otevřený datový protokol: REST API / JSON, dashboard, webservice a informační výstupy pro zachování funkčnosti stávajícího naváděcího systému.

U Bloku 2 je nutná integrace se stávajícím rezervačním systémem ZOOSH prostřednictvím otevřeného API nebo standardizovaného kanálu pro výměnu dat v reálném čase – viz příloha: Specifikace SOAP API pro napojení parkovacího systému na rezervační systém ZOOSH

Dispečink musí zobrazit statistiky obsazenosti parkovišť v čase a aktuální kapacitu.

Dispečink musí umožnit aktualizaci ceníků obsluhou.

Systém musí umožnit zakoupení parkovacího produktu předem s platností 12 měsíců; zákazník obdrží QR kód pro aktivaci produktu na vjezdovém stojanu.

Systém musí splňovat platnou legislativu v oblasti kyberbezpečnosti, zejména komunikaci, oddělení servisních přístupů, auditní logy, role-based access, MFA pro administraci, zálohování databáze a retention logů.

Systém musí splňovat platnou legislativu v oblasti GDPR, zejména dobu uchování RZ, anonymizaci dat, export dat, práva správce a zpracovatelskou smlouvu.

## *Specifikace současných používaných parkovacích produktů

- BODOVÁ KARTA

- Tato karta slouží pro zvláštní úhradu za parkovné na parkovištích P1,P2,P3 P5. Parkovné je hrazeno postupným odečítáním kreditu z této karty. Jeden kreditní bod odpovídá jedné české koruně.

- GARANT

- Hromadné parkování se zárukou.

- Na základě objednávky a uzavřené smlouvy s provozovatelem jsou držiteli vydány denní parkovací karty v požadovaném množství a na požadovaný počet dnů. Denní parkovací karta umožňuje parkování na všech parkovištích P1, P2, P3, P5, dle volby zákazníka.

- REZIDENT

- fyzická osoba, která má místo pobytu v užším centru města (blíže upřesňují vnitřní pravidla provozovatele)
Tato parkovací karta umožňuje parkování na parkovištích P2, P3, P5, P7 na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem. Roční parkovací karta je určena pro rezidenty s trvalým či přechodným pobytem (nájmem). Karta je vydávána na konkrétní RZ (SPZ) vozidla a konkrétního nájemce (1 řidič = 1 karta)

- ABONENT

- právnická nebo fyzická osoba která má sídlo nebo provozovnu v užším centru města (blíže upřesňují vnitřní pravidla provozovatele)

- Tato parkovací karta umožňuje parkování na parkovištích P2, P3, P5, P7 na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem. Roční parkovací karta je vydávána na konkrétní IČO a RZ (SPZ) vozidla.

- ZAMĚSTNANEC

- Tato parkovací karta umožňuje parkování na parkovištích P2, P3, P4, P5, P6, P7 na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem. Zaměstnanecká karta je určená pro zaměstnance pracující v užším centru města. Karta je nepřenosná a je vydávána na konkrétní RZ (SPZ) vozidla zákazníka.

## 1.15 Záruka a servisní smlouva

Zadavatel požaduje minimální záruku na celý systém  60 měsíců při podmínce servisní smlouvy.

Dodavatel přiloží k nabídce návrh servisní smlouvy, která bude splňovat podmínky pro záruku celého systému HW i SW.

Servisní smlouva bude oceněna v roční nákladové položce se zajištěním ceny po dobu záruky.

Online / telefonická technická podpora v rozsahu minimálně PO–NE, 8:00–20:00.

Příjezd servisního technika na místo do 24 hodin od nahlášení v pracovních dnech; do lhůty se nezapočítávají soboty, neděle a státem uznané svátky.

Zajištění funkčnosti nejdéle do 72 hodin od nahlášení v pracovních dnech; do lhůty se nezapočítávají soboty, neděle a státem uznané svátky.

Každý servisní požadavek musí být evidován v ticket systému dostupném zadavateli po celou dobu řešení.

Ticket systém musí obsahovat informace o přijetí požadavku, kategorizaci, průběhu řešení, aktuálním stavu, uzavření a historii změn.

Dodavatel zajistí automatické notifikace zadavateli o klíčových změnách stavu tiketu.

Průběžná aktualizace dodavatelem dodávaného softwaru při dostupnosti nové verze.

Pravidelné servisní prohlídky a údržba.

Sankce za nedodržení termínů dohodnutých v servisní smlouvě. Za nedodržení lhůty pro odstranění vady stanovené servisní smlouvou (SLA) je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.

### 1.16. Servisní podpora

- S ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky a požadavek na zajištění kontinuálního provozu dodávaného systému požaduje zadavatel, aby vybraný dodavatel po celou dobu plnění smlouvy disponoval servisním a technickým zázemím umožňujícím plnit smluvně stanovené servisní parametry, zejména reakční a nápravné lhůty. Dodavatel v nabídce předloží popis organizace servisní podpory, včetně uvedení místa poskytování servisních služeb, personálního zabezpečení a způsobu zajištění servisních zásahů na území České republiky.