Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Služby města Postoloprty s.r.o. – Nákup komunálních elektromobilů a nabíjecí stanice – Část 3 – Nabíjecí stanice pro elektromobily“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění (neplatí v případě, že se jedná o parametry spadající pod dílčí hodnotící kritérium „Technická úroveň plnění“). V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání parametru“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Zadavatel zpracoval technickou specifikaci v souladu se zákonem č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité nabíjecí stanice pro elektromobily vhodné do venkovního prostředí.

| 1 ks nabíjecí stanice pro elektromobily |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce a výrobní označení nabízeného vozidla: |  | … (doplní účastník) |  |  |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje |  | Splňuje | Účastník nabízí |
| Nabíjení dvou vozidel současně | ANO |  | ANO / NE |  |
| Komunikace pomocí ethernet nebo 4G/LTE modemu. OCPP protokol | ANO |  | ANO / NE |  |
| Příprava na vzdálenou správu uživatelů a monitoring stanice | ANO |  | ANO / NE |  |
| Verze se zásuvkou nebo kabelem | ANO |  | ANO / NE |  |
| Kompletace v ČR | ANO |  | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (jeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)