Příloha č. 4

GNSS aparatura

2x GNSS RTK rover pro měření v sítích NTRIP korekcí; přijímače musí mít také možnost vzájemné komunikace (pro měření metodou base - rover v případě potřeby); komunikace musí probíhat pomocí technologie Bluetooth s dosahem v řádu stovek metrů (radiová komunikace není preferována z důvodů restrikcí různých frekvenčních pásem v různých částech světa); přijímače musí být schopny přijímat všechny dostupné satelitní navigační signály, připravenost na případné další budoucí satelitní systémy je výhodou; možnost výměny baterií za provozu (bez přerušení měření) a vestavěný 4G modem výhodou; 2x polní kontrolér včetně polního softwaru; 2x výtyčka + držák kontroléru; přepravní kufr či pouzdro; zaškolení obsluhy

OPJAK.cz

MSMT.cz