Příloha č. 1 zadávací dokumentace


(též příloha č. 1 závazného vzoru smlouvy o dílo)

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon), s názvem
"Centrum pro seniory v Táboře - projektové práce"

(dále jen "zakázka")

Předmětem plnění zakázky je realizace díla „Centrum pro seniory v Táboře - projektové práce“, která spočívá ve zpracování níže uvedených výkonových   fází projektových prací stavby "Centrum pro seniory v Táboře" a zajištění všech s tím souvisejících činností podle zadávacích  podmínek zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno v souladu s pravomocným územním rozhodnutím o umístění stavby čj. METAB 11915/2017/SÚ/PRei z 10.3.2017 a projektovou dokumentací k územnímu řízení a v souladu se souhlasem s odstraněním stávajících objektů v areálu bývalé ZZS v Táboře čj. METAB  51633/2015/SÚ/Nav z 26.10.2015 a projektové dokumentace bouracích prací, které jsou zhotoviteli předány v elektronické podobě při podpisu smlouvy o dílo a které byly součástí zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení. Rozsah díla jednoznačně vyplývá a je popsán v projektové dokumentaci k územnímu řízení (DUR) a dokumentaci odstranění stávajících objektů v areálu bývalé ZZS v Táboře.   

V rámci předmětu plnění zakázky budou provedeny tyto výkonové fáze projektových prací a s tím související činnosti:  
a) 
dokumentace pro stavební povolení (DSP),

b)
dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS),

c)
dokumentace pro výběr dodavatele interieru v podrobnostech dokumentace  pro  provedení interieru  (DDIaDPI),

d) 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP),

e) 
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP) po dobu přípravy stavby,

f) 
výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP), 

g) 
výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr dodavatele stavebních prací (IČDZSaDPSaZŘ),

h)

výkon inženýrské činnosti za účelem vypracování dokumentace pro výběr dodavatele a provedení interieru (IČDDIaDPI),

ch) 
ostatní činnosti a náležitosti, zejména průzkumy, zkoušky, měření a zaměření (OČaN).

Zadavatel dále podrobně vymezuje předmět plnění zakázky a požadavky na jednotlivá plnění - výkonové fáze projektových prací včetně provedení všech souvisejících činností nezbytných pro řádnost a úplnost projektové dokumentace.
a) Dokumentace pro stavební povolení (DSP)


Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zadavateli poskytnuta v 8 paré v tištěné podobě a 1ks CD a bude zpracovaná v členění a rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů. 


Součástí předmětu plnění je i její projednání a zajištění potřebných dokladů pro vydání stavebního povolení vč. jeho zajištění s nabytím právní moci. Součástí bude i oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (na stupni DSP) v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory a v cenové úrovni platné ke dni předání zadavateli ve dvojím vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem.  


V průběhu prací nad projektem pro stavební řízení bude zpracovatel konzultovat s příslušným s orgány uživatele (vedoucí odboru sociálních věcí města Tábor Mgr. Manková – tel. 725 032 427 a ředitelka zařízení G – Centrum Tábor PhDr. Kotalíková – tel. 725 838 981)  a   se všemi dotčenými orgány a organizacemi. Návrh řešení bude projednán na technických radách se zadavatelem za účasti ostatních dotčených subjektů, jejichž připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace.
b) Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS)

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby bude zadavateli poskytnuta v 8 paré v tištěné podobě a 1 ks CD a bude zpracovaná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek a souvisejících předpisů. Součástí předmětu plnění je i položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (též „soupis prací“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., podle níž bude elektronická podoba soupisu prací v otevřeném elektronickém formátu, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. Jako součást tištěné formy PD bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem, tj. aktualizovaná verze z projektové dokumentace pro stavební řízení, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem. Před dokončením projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby  svolá zhotovitel závěrečné projednání této dokumentace.

            V dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být uvedeny konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků - tyto musí však být v dokumentaci popsány svými standardy a užitnými vlastnostmi. Takovýto odkaz lze připustit, pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. 
c)  Dokumentace pro výběr dodavatele interiéru v podrobnostech dokumentace pro provedení interiéru (DDIaDPI)
            Dokumentace pro výběr dodavatele interiéru v podrobnostech dokumentace pro provedení interiéru bude zadavateli poskytnuta v 8 paré v tištěné podobě a 1 ks CD a bude zpracovaná v minimálním rozsahu níže uvedeném a ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů. Její součástí bude samostatný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., podle níž bude elektronická podoba soupisu prací v otevřeném elektronickém formátu,  který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. Jako součást tištěné formy PD bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem. Před dokončením projektové dokumentace pro výběr dodavatele interiéru v podrobnostech dokumentace pro provedení interiéru zhotovitel svolá závěrečné projednání této dokumentace.


V dokumentaci a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být uvedeny konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků - tyto musí však být v dokumentaci popsány svými standardy a užitnými vlastnostmi. Takovýto odkaz lze připustit, pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže.

Požadovaný rozsah dokumentace DDIaDPI - tato dokumentace bude obsahovat minimálně:

-
konečný návrh odsouhlasené studie interiéru,

-
harmonogram postupu provedení interiéru,

-
technologický postup zařizování interiéru celé stavby,

-
technické výkresy stavebních úprav (pohledy, řezy, atd.),

-
prováděcí výkresy navrženého nábytku na míru a atypických prvků,

-
specifikace typových zařizovacích předmětů (nábytek, svítidla, doplňky),

-
výkresy pro stavební a profesní přípravu, 

-
rozmístění elektroinstalace a osvětlení,

-
spárořezy obkladů a podlah,

-
výpisy všech prvků typových a netypových (nábytku, svítidel, doplňků),

-
položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
d) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP)

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) bude zadavateli poskytnut ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na CD spolu s DSP a bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a bude vypracován určeným koordinátorem BOZP, který bude držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Závěry a opatření specifikované plánem BOZP budou zapracovány do DZSaDPS.

e) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby (koordinátor BOZP)

Součástí předmětu plnění je provedení těchto úkonů a činností:
- 
v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá objednateli jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- 
v rámci své činnosti po dobu přípravy stavby předá projektantovi veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

- 
dává podněty a doporučení na technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

- 
poskytne  projektantovi  odborné  konzultace  a  doporučení  týkající se požadavků na  zajištění  bezpečné  a  zdraví  neohrožující  práce,  odhadu  délky  času   potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

- 
zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

- 
zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při případných udržovacích pracích.

f) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP)


V rámci výkonu IČDSP má zhotovitel za povinnost zejména:

-  
doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných průzkumech,
-    veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k vydání stavebního povolení,

-    zajištění vyjádření všech účastníků správního řízení,

-   zajištění dokladů o výsledcích  projednání  s  příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

- 
účast na jednáních v rámci stavebního řízení,

-   zpracování žádosti o vydání stavebního povolení s  přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání na příslušný stavební úřad,

-  zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění podané žádosti,

- 
předání stavebního povolení s nabytím právní moci,
- 
předání min. 1ks kopie dokladové části žádosti o vydání stavebního povolení,

- 
předání originálů dokladů zajištěných pro vydání stavební povolení stavby.

g) Výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení úplné dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavebních prací (IČDZSaDPSaZŘ)

V rámci výkonu IČDZSaDPSaZŘ má zhotovitel za povinnost zejména:
 - 
svolání potřebných jednání a další úkony před předáním zpracované dokumentace DZSaDPS,

- 
svolání závěrečného projednání projektové dokumentace DZSaDPS,
-    účast na všech jednáních,

 -  spolupráce při zpracovávání odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci a soupisu prací v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v objednatelem požadovaných termínech v souladu s tímto zákonem,

-  spolupráce při posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku v objednatelem požadovaných termínech v souladu s uvedeným zákonem o veřejných zakázkách.
h)
Výkon inženýrské činnosti za účelem vypracování dokumentace pro výběr dodavatele a provedení interieru (IČDDIaDPI)  

V rámci výkonu IČDDIaDPI má zhotovitel za povinnost zejména:
 - 
svolání potřebných jednání a další úkony před předáním zpracované dokumentace DDIaDPI,

- 
svolání závěrečného projednání projektové dokumentace DDIaDPI,
-    účast na všech jednáních,

 -  spolupráce při zpracovávání odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci a soupisu prací v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v objednatelem požadovaných termínech v souladu s tímto zákonem,

-  spolupráce při posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku v objednatelem požadovaných termínech v souladu s uvedeným zákonem o veřejných zakázkách.
ch) Ostatní činnosti a náležitosti (OČaN) 


Součástí předmětu plnění v rámci ostatních činností a náležitostí je i zajištění všech potřebných průzkumů, zaměření, zkoušek a měření řešeného území v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace DSP a DZSaDPS . Rozsah průzkumů, zaměření , zkoušek a měření provedených na DUR je popsán zadávací dokumentaci – DUR Centra pro seniory a PD bouracích prací objektů v areálu bývalé ZZS v Táboře.
            Průzkumy (např. geotechnický, podrobný se sondami, hydrogeologický a další potřebné) a s tím související dokumentace bude zadavateli předána ve 3 paré v tištěné podobě a 1 ks CD a bude obsahovat veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové dokumentace včetně vypracování závěrečné souhrnné zprávy o provedených průzkumech a jejich vyhodnocení nebo v případě neprováděných průzkumů vypracování souhrnné zprávy, která bude obsahovat vyhodnocení nepotřebnosti žádných průzkumů či potvrzení, že postačují průzkumy provedené na stupni DUR.
            Zaměření, které bude provedeno nad rámec již provedeného zaměření pro stupeň DUR (to bude předáno zhotovoteli při podpisu SOD) a s tím související dokumentace bude zadavateli předána ve 3 paré v tištěné podobě a 1 ks CD (soubory ve formátu .dgn, .dwg, .doc, .xls, . pdf) a bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby a přímo navazujících ploch včetně stávajících inženýrských sítí, a to v rozsahu potřebném pro řádné provedení zakázky.

            Zkoušky a měření  a s tím související dokumentace bude zadavateli předána ve 3 paré v tištěné podobě a 1 ks CD a bude obsahovat veškeré zkoušky a měření potřebné pro zpracování projektové dokumentace včetně vypracování závěrečné souhrnné zprávy o provedených zkouškách a měřeních a jejich vyhodnocení nebo v případě neprováděných zkoušek a měření vypracování souhrnné zprávy, která bude obsahovat vyhodnocení nepotřebnosti žádných zkoušek a měření.

Dokumentace s průzkumy, zkouškami, měřeními a zaměřením bude předána nejpozději spolu s dokumentací pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS)

Součástí předmětu zakázky jsou i další činnosti spojené s realizací předmětné zakázky, o kterých zpracovatel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení zakázky třeba.
