Požadavky na dispečink a vedení online pasportu veřejného osvětlení

pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

„Rekonstrukce veřejného osvětlení, následná správa a servis“

Dispečink

Zajištění nepřetržitého (24 hodin denně/ 7 dní v týdnu) přijímání poruch na bezplatném telefonním čísle.

Vedení online pasportu veřejného osvětlení

Aplikace pro elektronickou evidenci veřejného osvětlení:

- eviduje veřejné osvětlení,

- vytváří elektronický pasport veřejného osvětlení,

- eviduje a řídí odstranění poruchy na veřejném osvětlení,

- poskytuje neustále aktuální informace,

- nabízí statistické přehledy a grafy,

- zobrazuje veřejné osvětlení a jejich stav v mapách.

V rámci evidence veřejného osvětlení a pasportu jsou zpracovány tyto údaje pasportu:

- údaje k světelnému bodu (typ stožáru, výložníku, svítidla, zdroje, počet, místo napojení),

- údaje k danému osvětlovanému prostoru, rozměr a povrch, zatřídění prostorů, atd.,

- údaje k vedení veřejného osvětlení (typ, délka),

- údaje k odběrnému a zapínacímu místu,

- jednoznačná identifikace světelného místa, komunikace a přípojného místa s přidělením identifikačních čísel

- GPS souřadnice a umístění v mapách,

- fotografie světelných míst a rozvaděčů.

Doplňující údaje pasportu veřejného osvětlení:

- datum pořízení, výměny či opravy,

- datum revize

- typ vyměněného prvku

- další technické detaily.