## Formular
zelený text - sloup 240
FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ TABULKY | [7 empty] | modrý text - sloup 300
červený text - PS
oranžový text - číslo PTS, BTS, DTS, SPS
vyplňuje RP |  | vyplňuje DSO/ČDS |  |  |  | vyplňuje RN
sklad | SD zakázka/ REZERVACE | CMA SAP | Specifikace SJZ tabulky PŘESNÝ TEXT UVEDENÝ NA TABULCE | Identifikace umístění tabulky pouze v rozvodnách a DTS NETISKNE SE NA TABULKU | počet ks | poznámka | číslo objednávky
|  | 1003201910 | 267 |  | 1

## např_kmz_tab
objednací čísla /musí určit projektant dle SJZ a aktuálních podmínek umístění - Mž, sloup 240/300, DTS apod | [5 empty] | zelený text - sloup 240
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/pubutf/ds4/cs/pro-dodavatele/standardy/standardy-katalog.html?PARENTID_IN_FK=5127 | [5 empty] | modrý text - sloup 300
červený text - PS
Materiál | Krát.text materiálu | SKMAT | Text SKMAT |  |  | oranžový text - číslo PTS, BTS, DTS
1002809160 | TAB. PLAST,SJZ, ZNAČ. NAP., KOBKA, ROZV. | M3903 | Bezpečnostní tabulky a samolepky plastové
1002809190 | TAB. FOLIE,SJZ, ZNAČ. NAP., ROZV. | M3903 | Bezpečnostní tabulky a samolepky plastové
1002808780 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ. DTS STOŽAROVÁ + kabelová,VEL. | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované |  | PM 1234 22/0,4 kV |  | R:\Public\katalogy\SJZ\J901.007C_Znaceni_a_cislovani_TS.pdf
1002808990 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ. DTS SLOUPOVÁ,VEL. | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované |  | PM 1234 22/0,4 kV
1002809020 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ. DTS STOŽAROVÁ,CIZÍ | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002809030 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ. DTS SLOUPOVÁ,CIZÍ | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002809040 | TAB.SMALT,SJZ,ZNAČ.UO,STOŽÁR,4XOTVOR | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované |  | US PM 1234 22 kV |  | r:\Public\katalogy\SJZ\J901.005C_Znaceni_a_cislovani_UO.pdf
1002809050 | TAB.SMALT,SJZ,ZNAČ.UO,SLOUP 240,4XOTVOR | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované |  | US PM 1234 22 kV
1002809060 | TAB.SMALT,SJZ,ZNAČ.UO,SLOUP 300,4XOTVOR | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované |  | US PM 1234 22 kV
1003201880 | TAB.SMALT,SJZ,ZNAČ.UO,STOŽÁR,1XOTVOR | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované |  | US PM 1234 22 kV
1002809070 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ. NAP., KOBKA | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002809080 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ.VED.JED.,STOŽÁR VN | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002809090 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ.VED.DVOJ.,STOŽÁR VN | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002809100 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ.VED.JED.,SLOUP 240 | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002809110 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ.VED.JED.,SLOUP 300 | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002809120 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ.VED.DVOJ.,SLOUP 240 | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002809130 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ.VED.DVOJ.,SLOUP 300 | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002931890 | TAB.SMALT,SJZ,ZNAČ.VÝV.VN DTS,KUL.OTV.1Ř | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002931900 | TAB.SMALT,SJZ,ZNAČ.VÝV.VN DTS,OVL.OTV.1Ř | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002931910 | TAB.SMALT,SJZ,ZNAČ.VÝV.VN DTS,KUL.OTV.2Ř | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002931920 | TAB.SMALT,SJZ,ZNAČ.VÝV.VN DTS,OVL.OTV.2Ř | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002931940 | TAB.PLAST,SJZ,ZNAČ. VÝV. VN DTS,KUL.OTV. | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1002931950 | TAB.FOLIE,SJZ,ZNAČ. VÝV. VN DTS | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003201800 | TAB.SMALT,SJZ, ZNAČ.P.B.,EV.Č.,STOŽÁR | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované | VN (nebo NN, nebo WN) 123456 XXXX |  |  | R:\Public\katalogy\SJZ\J901.002D_Znaceni_evidencnich_celku.pdf
1003201810 | TAB.SMALT,SJZ, ZNAČ.P.B.,EV.Č.,SLOUP 240 | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované | VN (nebo NN, nebo WN) 123456 XXXX
1003201820 | TAB.SMALT,SJZ, ZNAČ.P.B.,EV.Č.,SLOUP 300 | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované | VN (nebo NN, nebo WN) 123456 XXXX
1003201830 | TAB.SMALT,SJZ, ZNAČ.VED.MALÁ, STOŽÁR VVN | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované | V 1234 |  |  | R:\Public\katalogy\SJZ\J901.003D_Cislovani_vedeni.pdf
1003201840 | TAB.SMALT,SJZ, ZNAČ.VED.MALÁ, STOŽÁR VN | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované | VN 1234
1003201850 | TAB.SMALT,SJZ, ZNAČ.VED.MALÁ, SLOUP 240 | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované | VN 1234
1003201860 | TAB.SMALT,SJZ, ZNAČ.VED.MALÁ, SLOUP 300 | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované | VN 1234
1003201870 | TAB.SMALT,SJZ, ZNAČ.VED.VELKÁ, KONZOLA | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003201890 | TAB.SMALT,SJZ,ZNAČ.P.B.,STOJINA STOŽÁRU | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované |  | 1 |  | R:\Public\katalogy\SJZ\J901.001D_Cislovani_podpernych_bodu.pdf
1003201900 | TAB.SMALT,SJZ,ZNAČ.P.B.,SLOUP 240 | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované |  | 2
1003201910 | TAB.SMALT,SJZ,ZNAČ.P.B.,SLOUP 300 | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované |  | 3
1003201920 | TAB. PLAST,SJZ, VÝVOD VED.VN (BEZ SJZ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003201930 | TAB. PLAST,SJZ, VÝVOD VED.VN (SJZ ROZV.) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003201940 | TAB. PLAST,SJZ, ODPOJ., ODPÍN. VN (MALÁ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003201950 | TAB. PLAST,SJZ, ODPOJ., ODPÍN. VN VELKÁ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003201960 | TAB. PLAST,SJZ, SYSTÉM (WXX) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003201970 | TAB. PLAST,SJZ, FÁZE (LX) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003201980 | TAB. FOLIE,SJZ, VÝVOD VED.VN (BEZ SJZ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003201990 | TAB. FOLIE,SJZ, VÝVOD VED.VN (SJZ ROZV.) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202000 | TAB. FOLIE,SJZ, ODPOJ., ODPÍN. VN (MALÁ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202010 | TAB. FOLIE,SJZ, ODPOJ., ODPÍN. VN VELKÁ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202020 | TAB. FOLIE,SJZ, SYSTÉM (WXX) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202030 | TAB. FOLIE,SJZ, FÁZE (LX) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202040 | TAB. FOLIE,SJZ, FÁZE (L-PORTÁL) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202050 | TAB. FOLIE,SJZ, SYSTÉM (W-PORTÁL) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202060 | TAB. FOLIE,SJZ,ČÍSLO VED. VVN (V-PORTÁL) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202070 | TAB. FOLIE,SJZ, FÁZE VVN (L-PŘÍSTROJ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202080 | TAB. FOLIE,SJZ, VYPÍNAČ VVN (QM) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202090 | TAB. FOLIE,SJZ, ODPOJ. VVN (Q-KONSTR.) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202100 | TAB. FOLIE,SJZ, ODPOJ. VVN (Q-POHON) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202110 | TAB. FOLIE,SJZ, UZEM. VVN (QE-POHON) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202120 | TAB. FOLIE,SJZ, ŘÍDÍCÍ SKŘÍŇ (ASE) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202130 | TAB. FOLIE,SJZ, PŘECHOD.SKŘÍŇ (ASS) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202140 | TAB. FOLIE,SJZ, PTN VVN (TV) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202150 | TAB. FOLIE,SJZ, PTP VVN (TA) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202160 | TAB. FOLIE,SJZ, PTK VVN (TW) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202170 | TAB. FOLIE,SJZ, NULA (N) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202180 | TAB. FOLIE,SJZ, TLUMIVKA VN (TL) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202190 | TAB. FOLIE,SJZ, ODPOJ. VN (QL-POHON) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202200 | TAB. FOLIE,SJZ, ODPORNÍK VN ( R ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202210 | TAB. FOLIE,SJZ, TRAFO VVN/VN,VN/VN (T) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202220 | TAB. FOLIE,SJZ,OMEZOVAČ VVN A VN (FV) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202230 | TAB. FOLIE,SJZ, OVL. SKŘÍN TRAFA (AST) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202240 | TAB. FOLIE,SJZ, REG. SKŘÍŇ TRAFA (ASX) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202400 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ. DTS STOŽAROVÁ,MAL. | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003202410 | TAB. SMALT,SJZ, ZNAČ. DTS SLOUPOVÁ,MAL. | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003269890 | TAB.PLAST,SJZ,ZNAČ.VÝV.VN DTS,BEZ POPISU | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312510 | TAB.FOLIE,SJZ,TLAKOVÁ NÁDOBA (TN) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312520 | TAB.FOLIE,SJZ,KOMPRESOR (ATS) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312530 | TAB.FOLIE,SJZ,AKUMULÁTOR(GB) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312540 | TAB.FOLIE,SJZ,STŘÍDAČ/UPS (GS) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312550 | TAB.FOLIE,SJZ,USMĚRŇOVAČ(GU) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312560 | TAB.FOLIE,SJZ,MĚNIČ DC/DC(GW) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312570 | TAB.FOLIE,SJZ,ŘÍDÍCÍ SKŘÍŇ (ASV) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312580 | TAB.FOLIE,SJZ,VYPÍNAČ VN (QM) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312590 | TAB.FOLIE,SJZ,ODPOJ. VN(Q-KONSTR.) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312600 | TAB.FOLIE,SJZ,ODPOJ. VN(Q-POHON) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312610 | TAB.FOLIE,SJZ,UZEM. VN(QE6-KONSTR.) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312620 | TAB.FOLIE,SJZ,UZEM. VN(QE6-POHON) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312630 | TAB.FOLIE,SJZ,POM.UZEM. VN(QE4-KONSTR.) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312640 | TAB.FOLIE,SJZ,POM.UZEM. VN(QE4-POHON) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312650 | TAB.FOLIE,SJZ,PTP VN (TA) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312660 | TAB.FOLIE,SJZ,PTN VN (TV) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312680 | TAB.FOLIE,SJZ,OMEZOVAČ VN (FV) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312690 | TAB.FOLIE,SJZ,FÁZE (Lx-PORTÁL) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312700 | TAB.FOLIE,SJZ,SYSTÉM (Wxx-PORTÁL) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312710 | TAB.FOLIE,SJZ,VEDENÍ VN (V-PORTÁL) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312720 | TAB.FOLIE,SJZ,FÁZE (Lx-PŘÍSTROJ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312730 | TAB.FOLIE,SJZ,ODPÍNAČ VN (QS-KONSTR.) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312740 | TAB.FOLIE,SJZ,ODPÍNAČ VN (QS-POHON) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312750 | TAB.FOLIE,SJZ,ODP.+POJ. VN (QSF-KONSTR.) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312760 | TAB.FOLIE,SJZ,ODP.+POJ. VN (QSF-POHON) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312770 | TAB.FOLIE,SJZ,TRAFO VL. SPOTŘEBY (TVS) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312780 | TAB.FOLIE,SJZ,ZKRATOVAČ VN (QZ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312800 | TAB.FOLIE,SJZ,VAZEBNÍ TRAFO HDO (TQ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312810 | TAB.FOLIE,SJZ,VAZEBNÍ KONDENZ. HDO (CQ) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312820 | TAB.FOLIE,SJZ,REAKTOR (LR) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1003312830 | TAB.FOLIE,SJZ,KONDENZÁTOR (C) | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované
1000279110 | TAB.SMALT, VYS-ŽIV.DOT.EL.ZAŘ.DR.ZEM.SP. | M3904 | Bezpečnostní tabulky smaltované

## vzorový_priklad
FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ TABULKY
vyplňuje RP |  | vyplňuje DSO/ČDS |  |  |  |  | vyplňuje RN
sklad | SD zakázka/ REZERVACE | CMA SAP | Specifikace SJZ tabulky PŘESNÝ TEXT UVEDENÝ NA TABULCE |  | Identifikace umístění tabulky pouze v rozvodnách a DTS NETISKNE SE NA TABULKU | počet ks | poznámka | číslo objednávky
|  | např. 1002808780 | SU 0094 22/0,4 kV |  |  | 1
|  | např. 1002809050 | US SU 124 22 kV |  |  | 1
|  | např. 1003201900 | 2 |  |  | 1
|  | např. 1003201840 | VN 2740 |  |  | 3
|  | např. 1003201830 | V 4567 |  |  | 2
|  | např. 1002809130 | VN 274 22 kV | VN 378 22 kV |  | 1 |  |  | pouze na vyžádání