Příloha č. 4 – Technická specifikace veřejné zakázky

Specifikace aparatury pro Elektrickou odporovou tomografii (ERT)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERT-vybavení

- aktivní vícekanálové sekce kabelů pro rychlý přenos měřených dat (zkrácení času měření v terénu)

- kabely se vzdálenostmi 2 m pro zapojení elektrod

- vhodné konektory a elektrody pro průzkumy v těžkých, členitých nebo také zalesněných terénech

- rychlý a flexibilní SW pro přehrávání a možností 2D i 3D zpracování dat

- hlavní požadavky a oblasti využití:

Plánovaná aparatura ERT (typu ARES II) umožní nový způsob průzkumů větších hloubek podpovrchových archeologických situací, kterým bude možné sledovat situace i X až prvních X0 m pod povrchem terénu (v závislosti na rozložení elektrod). Při průzkumech bude možné sledovat situace na různě orientovaných profilech se zpracováním formou 2D hloubkových řezů, ale také s možností hustého pokrytí zájmového území sítí profilů s možností následného 3D zpracování a zobrazení dat. Reálná bude možnost zobrazení různých hloubkových úrovní detekovaných struktur kamenné zástavby, základů zaniklých staveb, jejich destrukcí, detekce různých nezaplněných dutin, rozsahů širších zahloubených objektů nebo také průběhu skalního podloží. V případě projektu ARMO bude možné identifikovat situace i v členitých, povrchově upravovaných nebo zalesněných terénech, kde často průzkumy jinými metodami nejsou možné nebo hloubkovým dosahem i plošným rozsahem výrazně limitované. Výsledky mohou přispět také k posouzení stavu podpovrchového zachování povrchově zaniklých a silně destruovaných lokalit. V případě ARÚ doposud podobnou aparaturou nedisponujeme, ERT výrazně rozšíří možnosti prospekcí i dalších lokalit, kde byla doposud využívána pouze aparatura pro mělké odporové měření z roku 2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------