A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavebník	:	SPŠ, Ostrava – Vítkovice, p.o.

Zengrova 1, Ostrava - Vítkovice

703 00

_____________________________________________________________________

Akce	:	Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu č.p. 1,			parc.č. 248/1, k.ú. Vítkovice

Stupeň		: 	Dokumentace pro stavební povolení

Vypracoval        	:   	Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk

Zakázkové číslo	:	0112016

Číslo přílohy		:	0112016-A

Datum			:	08/2016			                              Počet stran: 08

Seznam:

A1.	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

a)	název stavby	3

b)	místo stavby	3

c)	předmět  projektové dokumentace	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání	3

b)	jméno a příjmení zodpovědného projektanta	3

c)	jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace	3

A2.	Seznam  vstupních podkladů	4

a)	základní informace o dokumentaci na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace	4

b)	další podklady	4

A3.	Údaje o území	4

a)	rozsah řešeného území	4

b)	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)	4

c)	údaje o odtokových poměrech	4

d)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	4

f)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

g)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

h)	seznam výjimek a úlevových řešení	5

i)	seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

j)	seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby	5

A4.	Údaje o stavbě	7

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby	7

b)	účel užívání stavby	7

c)	trvalá nebo dočasná stavba	7

d)	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	7

e)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	7

f)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	7

g)	seznam  výjimek  a úlevových řešení	7

h)	navrhované kapacity stavby	7

i)	základní bilance stavby	7

j)	základní předpoklady výstavby	7

k)	orientační náklady stavby	7

A5.	Členění stavby na objekty a technická  a technologická zařízení	8

Členění na stavební objekty	8

# Identifikační údaje

# Údaje o stavbě

## název stavby

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu č.p. 1, parc.č. 248/1m k.ú. Vítkovice

## místo stavby

Místo stavby: č.p. 248/1, Ostrava Vítkovice, 703 00

Katastrální území: Vítkovice 714071

Kraj: Moravskoslezský kraj

## předmět  projektové dokumentace

Předmětem stavebních prací je objekt střední průmyslové školy Zengrova v Ostravě Vítkovicích. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V rámci projektu je zpracovávána integrace výtahové šachty do zrcadla schodiště, bezbariérové toalety pro ženy a muže, bezbariérový přístup k objektu a pojízdná plošina pro umožnění přístupu do tělocvičny.

# Údaje o stavebníkovi

Vlastnické právo: 	Moravskoslezský kraj, 28. Října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem: 	Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice,

příspěvková organizace, Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava

# Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

## jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání

Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk

IČ	: 03178439

tel. 	: 731414902

e-mail : vanekprojekt@gmail.com

## jméno a příjmení zodpovědného projektanta

Ing. Blanka Ličmanová

ČKAIT 1102206 – obor pozemní stavby

9. Května 71 Opava – Raduň 747 61

## jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace

| Zakázka | Využití budovy dopravy na jídelnu s kantýnou |  |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu: | Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk |  |
|  |  | mob. 731414902 |
|  |  | vanekprojekt@gmail.com |
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk |  |
|  |  | mob. 731414902 |
|  |  | vanekprojekt@gmail.com |
| Profese |  | Kontakty |
| STAVEBNÍ ČÁST | Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk |  |
|  |  | mob. 731414902 |
|  |  | vanekprojekt@gmail.com |
| PBŘ | Ing. Jasněna Bučková |  |
|  |  | mob. 723055966 |
|  |  | buckova.j@centrum.cz |
| STATIKA | Ing. Petr Agel |  |
|  |  | mob. 775634238 |
|  |  | petr.agel@centrum.cz |
| INŽENÝRING | Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk |  |
|  |  | mob. 731414902 |
|  |  | vanekprojekt@gmail.com |

# Seznam  vstupních podkladů

# základní informace o dokumentaci na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo zaměření objektu, geodetické zaměřeních chodníků a dokumentace pozdějších stavebních úprav objektu.

# další podklady

...

# Údaje o území

# rozsah řešeného území

Stavebně dotčené pozemky se nachází v obci Ostrava Vítkovice v katastrálním území č. 714071. Staveništěm se stane objekt na p.č. 1 na pozemku s parcelním číslem 248/1.

Kolem objektu se nachází pozemky ve vlastnictví stavebníka, veškeré práce a skladování materiálu bude realizováno na těchto pozemcích.

Pozemek je rovinného charakteru, bez terénních zlomů.

Veškeré stavební práce budou prováděny na pozemcích stavebníka,.

# údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

- památková rezervace - není

- památková zóna - není

- záplavové území - není

- zvláště chráněné území - není

# údaje o odtokových poměrech

Povaha stavebních prací nevyžaduje posouzení odtokových poměrů stavby. Stavebními pracemi nedojde ke změně odtokových poměrů stavby. Dešťová voda z chodníků bude přelivem odvedena do travnatých ploch a vsakována – nedojde ke změně nebo navýšení oproti současnému stavu.

Změnou stavby nedojde k navýšení splaškových a dešťových odpadních vod.

# údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Dle územního plánu města Ostravy je celá lokalita dotčená stavbou objektu vedena Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení. Dle ÚPD vydaného dne 21. 5. 2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Pro stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí, územní souhlas, ani veřejnoprávní smlouva. Úpravy stavby jsou v souladu s územně plánovací dokumentací – nejedná se o změnu užívání stavby.

# údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavebními pracemi nedojde ke změně využití území.

Záměr je v souladu s požadavky obsaženými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména s níže uvedenými ustanoveními:

- § 20 odst. 1, kterým je požadavek umisťování staveb na pozemcích, které nezhoršují kvalitu prostředí a hodnotu území.

- § 20 odst. 4 - pozemek pro stavbu je vymezen tak, že svými vlastnostmi umožňuje využití území pro stanovený účel a je dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci

- § 23 odst. 1 – je umožněno napojení stavby na pozemní komunikace, přičemž připojení stavby na pozemní komunikace svými parametry vyhovuje požadavkům bezpečného užívání stavby a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Toto připojení splňuje i požadavky na dopravní obslužnost a přístup požární techniky.

Je umožněno napojení stavby na sítě technické infrastruktury.

- § 23 odst. 2 – stavba ani její část nepřesahuje na sousední pozemek a jejím umístěním nebude znemožněna zástavba na sousedních pozemcích

-Podle ust. § 25 odst. 1 vyhlášky - odstupy umisťované stavby a stávajících objektů naplňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany podzemních a povrchových vod, požární ochrany, bezpečnosti, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy umožňují údržbu stavby a užívání volného nezastavěného prostoru pro technické vybavení a technickou infrastrukturu. Umístěním stavby není znemožněna údržba staveb na sousedních pozemcích.

Při vyhodnocení požadavků podle ustanovení § 25 odst. l se vychází zejména ze stanovisek dotčených orgánů, které hájí chráněné zájmy na jim svěřených úsecích a jichž se projednávaný záměr týká.

# údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace stavebního povolení.

# seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

# seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nemá časovou vazbu na jiné stavby. Provedení stavebních úprav nevyvolává žádné jiné podmiňující investice.

# seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Čísla dotčených parcel:

| Parc.č. | výměra (m2) | Vlastník | Druh pozemku | Využití pozemku | Katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1197 | 15854 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, Vítkovice, 70379 Ostrava | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 714071, Vítkovice |
| 1342/1 | 12516 |  | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 714071, Vítkovice |
| 247/4 | 661 | Sallerova výstavba Český Těšín s.r.o., Obchodní zóna 266, 43111 Otvice | Zahrada | - | 714071, Vítkovice |
| 247/63 | 18 | Sallerova výstavba Český Těšín s.r.o., Obchodní zóna 266, 43111 Otvice | Ostatní plocha | Jiná plocha | 714071, Vítkovice |
| 247/64 | 83 | Sallerova výstavba Český Těšín s.r.o., Obchodní zóna 266, 43111 Otvice | Zahrada | - | 714071, Vítkovice |
| 247/12 | 162 | Sallerova výstavba Český Těšín s.r.o., Obchodní zóna 266, 43111 Otvice | Ostatní plocha | Jiná plocha | 714071, Vítkovice |
| 247/3 | 806 | Sallerova výstavba Český Těšín s.r.o., Obchodní zóna 266, 43111 Otvice | zahrada | - | 714071, Vítkovice |
| 248/39 | 115 | CLIMART, spol. s r.o., Ruská 398/43, Vítkovice, 70300 Ostrava | Zastavěná plocha a nádvoří | - | 714071, Vítkovice |
| 248/21 | 229 | Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 | zahrada | - | 714071, Vítkovice |
| 248/24 | 438 | Dřímal Daniel, Zengrova 673/5, Vítkovice, 70300 Ostrava Dřímal Jan, Zengrova 673/5, Vítkovice, 70300 Ostrava Dřímalová Bohuslava, Zengrova 673/5, Vítkovice, 70300 Ostrava | Zastavěná plocha a nádvoří | - | 714071, Vítkovice |

Identifikační údaje stavby na parc.č. 248/1

Obec: Ostrava, 554821

Katastrální území: Vítkovice, 714071

LV: 1181

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Způsob využití: objekt občanské vybavenosti

Stavba na pozemku: č.p. 822

Vlastnické právo: Moravskoslezský kraj, 28. Října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice,

příspěvková organizace, Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Způsob ochrany nemovitosti: nejsou

Omezení vlastnického práva: nejsou

Jiné zápisy: -

# Údaje o stavbě

# nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební práce na již dokončené stavbě.

# účel užívání stavby

Předmětem stavebních prací je čtyřpodlažní, podsklepený objekt střední průmyslové školy v Ostravě Vítkovicích.

# trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

# údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Dotčené pozemky nejsou zatíženy jinými právními předpisy.

# údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace dodržuje ustanovení vyhlášky která upravuje obecně technické požadavky na provádění staveb, včetně dodržení příslušných normových hodnot, stanovených ČSN a technických požadavků na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, včetně příslušných změn a doplnění některých zákonů. Projektová dokumentace dodržuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.

# údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Před zahájením stavebních prací je nutné zabezpečit vytýčení podzemních sítí technické infrastruktury ve stavebně dotčeném území. Během výstavby je dodavatel povinen řídit se požadavky a pokyny správců sítí.

Projektovou dokumentací byly splněny veškeré požadavky dotčených orgánů, jenž jsou součástí stanovisek a tvoří část "E - Dokladová část".

# seznam  výjimek  a úlevových řešení

Nejsou.

# navrhované kapacity stavby

Kapacity objektu se novými úpravami nemění, předmětem PD jsou pouze dílčí části objektu.

# základní bilance stavby

Bilance stavby se novými úpravami nemění, nedochází k rozšíření objektu.

# základní předpoklady výstavby

Stavba bude realizována v jedné etapě.

Předpokládané zahájení stavby 		07/2017

Předpokládané ukončení stavby		08/2017

# orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby: 2 500 000 CZK bez DPH.

# Členění stavby na objekty a technická  a technologická zařízení

## Členění na stavební objekty

SO 01 Výtahová šachta, výtah

SO 02 Bezbariérové řešení toalet 1. NP

SO 03 Šikmá schodišťová plošina

SO 04 Bezbariérová a terénní úprava chodníku přístupové cesty