1

 NUMPAGES 1[image: image1.png]% OBLASTNI NEMOCNICE
PRIBRAM, a. s.





Příloha č. 1
Pořízení svářečky na krevní vaky – technická specifikace

500006
Svářečka na krevní vaky, 4 ks
Svářečka na krevní vaky musí obsahovat a splňovat následující požadavky:

· Přístroj pro svařování a segmentaci hadiček krevních vaků.
· Určený pro odběrové místnosti dárců krve.

· Možnost svařovat i při připojení krevního vaku na pacienta.
· Princip vysokofrekvenčního svařování s frekvencí generátoru > 40 MHz.

· Stolní provedení svařovací jednotky.
· Proces svařování je zahájen umístěním hadičky do svařovacích čelistí ve stolní jednotce a musí být plně automatický.

· Doba svařování, teplota a mechanický tlak musí být plně řízen přístrojem.

Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 1 


