## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Bytový rozvaděč RB | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Bytový rozvaděč RB
PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH,PLNÉ BÍLÉ DVEŘE
standart BK080152 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10kA
standartBM018106 (1-pólový 6A/B) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
standartBM018110 (1-pólový 10A/B) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
standartBM017106 (1-pólový 6A/C) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
standartBM017110 (1-pólový 10A/C) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
standartBM017116 (1-pólový 16A/C) | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PROUD.CHRÁNIČ AC, 10kA
Proudovy chránič 25-2-003/AC (standart BC002203) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
Zvonek,230V,na DIN lištu standart BZ926338 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL
Svornice do 6mm2, ranžír, propojovací lišty, kotvící materiál,kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Bytový rozvaděč RB - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
MONTÁŽ ROZVADĚČE
Bytová rozvodnice RB (do 20kg) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU
1416E d 16 mm | m | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SÁDROKARTONU
KP 68 h=50 | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KP 68 h=66 (pro doběhové relé) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ DO SÁDROKARTONU
KU68-1902 73x42 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOM97 103x50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE
S-66 SVORKOVNICE | ks | 21 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54
8110 117x117x42 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY
HM 6 HMOŽDINKA 6 | ks | 26 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 26 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 46 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK
3x2.5 mm2 standart HO7RN-F - (připojení myčky a trouby) | m | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE "PA"
Pospojování | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVORKA PRO POSPOJENÍ
ZSA16 na potrubí | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY2,5 Žlutozelený, pevně | m | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CY4 Žlutozelený, pevně | m | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINAČE
1-pól.vyp.(1) bílé - standart ABB | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
sériov.přep.(5) bílé - standart ABB | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
tlačítko pro VZT bílé (1-0) - standart ABB | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Přípojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž; řazení 3; bílá - standart ABB | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Doběhové relé DT3 do přístrojové krabice pod tlačítko vzt AC 230 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
16A,230V střední standart ABB | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16A,230V nižší standart ABB pro myčku zabudovaná pod kuchyňskou linkou | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ
čtyřrámeček vodorovně do kuchyně | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
dvojrámeček svisle do koupelny a WC (světlo+vzt) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
dvojrámeček vodorovně do koupelny (pračka+sušička) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
jednorámeček mikrovlnka + koupelna - holící strojek (kulma) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA
A - MODUS - bytové přisazené LED 2x48w průměr 370mm (koupelna + chodby) | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B - MODUS - bytové přisazené LED 1x48w průměr 190mm (WC) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C - MODUS - SB115 - bytové zářivkové nad kuchyňskou linku s vlastním vypinačem 1x15W | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D - MODUS - SB118 - bytové zářivkové nad zrcadlo v koupelně s vlastním vypinačem 1x18W | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE
Demontaz stavajiciho zarizeni - viz. textovou část | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista (v zálivkách a dutinách) | hod | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni (v zálivkách a dutinách) | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montaz | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Revizni technik | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | REK.BYT. JADER V BD - MOZOLKY 53,55,57,59,61-POZNAŇSKÁ 20,22 - ZÁHŘEBSKÁ 10,14 BRNO
Projekt | Vnitřní silnoproudé rozvody - VARIANTA Č.2 (se SPRCHOU)
Investor | Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28 616 00 Brno
Z. č. | 2015-05
A. č. | 745_D1.2.3.-6
Smlouva
Vypracoval | Ing. Vyňuchal
Kontroloval | Ing. Vyňuchal
Datum | 18.5.2015
Zpracovatel | BOOS plan a.s. Brno
CÚ | 2015
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Procento PM % | 3