## List1
IROP_CZ_RO_B_C RGB_malý
Příloha č. 6a - technické a kvalitativní požadavky na zpracování nabídky - dílčí část 1
| Učebna fyziky | ks | § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ | Technické parametry | bližší popis produktu | Hypertextový odkaz - požadované parametry výrobku
informace k pozn. č.:
1 | Vernier pro začátečníky | 2 | i | Systém pro badatelsky orientované vyučování | Školení s cílem nadchnout učitele pomocí konkrétních experimentů | http://www.vernier.cz/produkty/konfigurator
2 | Vernier pro pokročilé | 2 | i | systém pro badatelsky orientované vyučování | Školení učitelů, aby zvládli práce s Vernierem a seznámili se s jednotlivými čidly. | http://www.vernier.cz/produkty/konfigurator
3 | Přírodovědný inspiromat pro učitele ZŠ a SŠ | 2 | i |  | Školení pro upevnění a rozšíření dovedností. | http://www.vernier.cz/produkty/databaze
4 | Logger Pro 3 – multilicence pro celou školu | 1 | i | program pro školní experimenty, který umožní promítat dataprojektorem aktuální hodnoty, tabulky, grafy, atd. a vše zaznamenávat do PC pro další zpracování | Programy Logger Pro i Logger Lite jsou navrženy tak, abyste pomocí nich mohli účinně a s lehkostí vést školní experimenty, promítat dataprojektorem aktuální hodnoty, tabulky, grafy atd. a vše zaznamenávat do počítače pro další zpracování – to můžete provádět pomocí sofistikovaných nástrojů přímo v Logger Pro/Lite, případně můžete data "přetáhnout" například do "MS Excelu". | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/LP
5 | LabQuest Mini – USB rozhraní pro připojení více senzorů k počítači | 15 | i | USB rozhraní pro připojení více senzorů k PC. Zjednodušená verze rozhraní LabQuest pro ty kdo vystačí s měřením na PC a nepotřebují přemosný datalogger vybavený dotykovým displejem. USP port, vyžaduje SW Logger pro 3.8.2 nebo novejší. Rozhraní disponuje 5 porty pro připojení senzorů (3x BTA, 2x BTD)a podporuje vzorkovací frekvenci až 100 kHz. Nevyžaduej externí zdroj napájení (napájení kabelem USB z portu PC) | LabQuest Mini je zjednodušená verze rozhraní LabQuest pro ty, kdo vystačí s měřením na počítači a nepotřebují tedy přenosný datalogger vybavený dotykovým displejem. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/LQ-MINI
6 | LabQuest 2 – outdoorové rozhraní (dotykový displej, čeština, GPS, WiFi, BlueTooth, DataShare, ...) | 1 | i | Připojování senzorů - kompatibilní se všemi senzory Vernier, 12bitový převodník, frekvence měření až 100 000 Hz, 3 analogové konektory (-BTA), 2 digitální konektory (-BTD), USB pro připojení USB senzorů, flashdisků, digitálního mikroskopu apod. Bluetooth 4 pro Go Wireless senzory (možnost připojit několik současně), barevný dotykový displej 800 × 480 bodů pro pohodlné měření i analýzu dat, provoz od 0 °C do 45 °C (skladování od -30 °C do 60 °C), matný displej omezuje odlesky při práci v ostrém světle ve třídě i venku, externí baterie, GPS modul (globální navigace), mikrofon, jednoduchý senzor osvětlení, 3D akcelerometr | S LabQuestem můžete měřit v terénu i ve třídě. Lze ho použít samostatně nebo propojit s počítačem. Připojit lze mnoho senzorů současně, některé senzory jsou integrované přímo v přístroji. Naměřená data můžete pomocí mnoha zabudovaných nástrojů analyzovat přímo v přístroji, ale také přes WiFi posílat do žákovských tabletů. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/LABQ2
7 | LabQuest 2 Armor – Gumový ochranný kryt pro LabQuest 2 | 1 | i | Robustní gumový kryt zvyšuje ochranu LabQuestu 2 před vodou a poškozením v důsledku nárazů. | ochrana zařízení | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/LQ2-ARMOR
8 | LabQuest Viewer – pro duplikaci displeje a vzdálené ovládání LabQuestu | 1 | i | software umožňující promítat žákům na monitor či pomocí dataprojektoru totéž, co je na displeji LabQuestu 2. Lze dokonce umožnit vzdálené ovládání, takže přes počítač lze ovládat LabQuest, stejně jako bychom pracovali na jeho dotykové obrazovce. |  | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/LQ-VIEW
9 | Go!Temp – USB čidlo pro měření teploty | 15 | i | Teplotní čidlo s rozsahem -20 až 110 °C připojitelné rovnou k počítači přes USB port. Součástí produktu je i software Logger Lite™.Připojení k PC přes USB port (verze 1.1), měří v rosahu od -20 °C do 115 °C spolehlivě odolné až do teploty 150 °C, přesnost ±0,5 °C, rozlišení 0,07 °C součástí produktu je SW Logger Lite™ | Teplotní čidlo s rozsahem -20 až 110 °C připojitelné rovnou k počítači přes USB port. Součástí produktu je i software Logger Lite™. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/GO-TEMP
10 | Thermocouple – termočlánek, teploměr od -200 °C do +1400 °C | 1 | i | Rozsah: -200 °C až 1400 °C, Citlivost: 0,40 °C , Přesnost: v teplotním intervalu -200 °C až 0 °C: ±5 °C, v teplotním intervalu 0 °C až 900 °C: ±2,2 °C, v teplotním intervalu 900 °C až 1400 °C: ±15 °C | Odolné čidlo určené k orientačnímu měření teploty v širokém rozsahu hodnot. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/TCA-BTA
11 | Surface Temperature Sensor – bodové teplotní čidlo | 1 | i | Tento teploměr je vhodný například pro monitorování rozložení teploty v nádobě s horkou vodou (v důsledku různé hustoty teplé a studené vody dochází k rozvrstvení). Maximální teplota, kterou vydrží bez poškození: 150 °C, Rozlišení: 0,08 °C (–25 °C až 0 °C); 0,03 °C (0 °C až 40 °C); 0,1 °C (40 °C až100 °C); 0,25 °C (100 °C až 125 °C); Přesnost: ±0,2 °C při 0 °C, ±0,5 °C při 100 °C | Teplotní čidlo pro kontaktní měření teploty v jednom bodě. Díky malému objemu má teploměr rovněž malou tepelnou kapacitu, proto reaguje rychle a téměř neovlivňuje teplotu zkoumaného vzorku. | http://www.vernier.cz/produkty/p/odrobne-informace/kod/STS-BTA
12 | Infrared Temperature Sensor – infračervené (bezdotykové) teplotní čidlo | 1 | i | Předností teploměru je kromě bezkontaktního měření (na dálku) také rychlá odezva. Rozsah: -20 °C až 400 °C, Citlivost: 1 °C, Přesnost: ±2 % nebo ±3 °C podle toho, co je větší (při provozní teplotě čidla 18 °C až 28 °C), Rychlost odezvy: 1 sekunda, Provozní teplota: 0 °C až 50 °C, Provozní relativní vlhkost: do 70 %, Lze použít společně s rozhraními Vernier (například Go!Link nebo LabQuest) i samostatně, Výdrž baterií (4×AAA): zhruba 100 hodin při průměrném užívání | Tento teploměr umožňuje bezkontaktní měření teploty pasivním snímáním infračerveného záření vyzařovaného předměty. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/IRT-BTA
13 | Motion Detector – sonar - čidlo polohy a pohybu | 2 | i | Čidlo je připojitelné rovnou k počítači přes USB port. Součástí produktu je i software Logger Lite™. Pro lepší experimentální výsledky musí mít čidlo přepínač citlivosti (pomáhá redukovat rušivé odrazy v nepříznivých experimentálních podmínkách). Čidlo má zabudovaný teploměr, pomocí kterého automaticky provádí korekci na změnu rychlosti zvuku ve vzduchu v závislosti na teplotě. Nechtěným zahřátím čidla (například umístěním vedle větráčku notebooku) proto může dojít ke zkreslení výsledků. Rozsah měření: 15 cm až 6 m. | Toto čidlo polohy a pohybu využívá ultrazvuku k měření vzdálenosti od sledovaného předmětu - vyšle ultrazvukový pulz a měří čas, než se k němu vrátí ozvěna. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/MD-BTD
14 | Vernier Photogate – optická závora | 1 | i | Dva režimy práce dva různé detektory záření: ve vnitřním režimu dopadá úzký infračervený paprsek na infračervený detektor, ve vnějším režimu (kdy svítíme na optickou závoru z dálky laserem) D25 - detektor viditelného světla, který je umístěn na vnějším rameni závory a reaguje na přítomnost laserového paprsku. Senzor je vhodný například pro měření rychlosti a zrychlení tělesa při volném pádu, určení periody kmitů kyvadla, studium srážek a mnoho dalších kinematických a dynamických pokusů, u kterých jsou sledovanými veličinami rychlost a zrychlení. | Optická závora je univerzálním pomocníkem při studiu pohybujících se objektů. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/VPG-BTD
15 | Hand Dynamometer – senzor síly stisku ruky | 1 | i | Rozsah: 0 - 600 N, Citlivost: 0,21 N, Přesnost: ± 0,6 N | Senzor síly stisku slouží k měření síly stisku ruky nebo prstů. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/HD-BTA
16 | Dual-Range Force Sensor – siloměr se 2 rozsahy | 15 | i | Rozsah -10 N až 10 N: citlivost 0,01 N, Rozsah -50 N až 50 N: citlivost 0,05 N | Univerzální dvourozsahový siloměr pro měření síly v tlaku i v tahu. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/DFS-BTA
17 | Gas Pressure Sensor – čidlo tlaku plynu | 15 | i | Rozsah: 0 - 210 kPa, Citlivost: 0,06 kPa. Součástí bude doplňková sada pro tlakové čidlo (stříkačka se závitem, hadička a podobně). | Čidlo tlaku plynu umožňuje svým rozsahem většinu běžných fyzikálních, chemických a biologických experimentů. Měřenou veličinou je absolutní tlak. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/GPS-BTA
Součástí je doplňková sada pro tlakové čidlo (stříkačka se závitem, hadička a podobně).
18 | Barometer – barometr | 1 | i | Rozsah: přibližně 80 kPa až 120 kPa, Citlivost: přibližně 10 Pa Změny tlaku (např. při připojení a stlačení injekční stříkačky) způsobují prohýbání membrány, které je převáděno na napětí. Napětí se lineárně mění s absolutním tlakem. | Barometr umožňuje sledovat tlak v rozsahu zhruba 0,8 až 1,2 atmosféry (zhruba 80 kPa až 120 kPa). | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/BAR-BTA
19 | Sound Level Meter – hlukoměr | 1 |  | Rozsahy: 35 - 90 dB a 75 - 130 dB Frekvenční rozsah, ve kterém senzor pracuje: 31,5 Hz až 8000 Hz, Citlivost: 0,1 dB, Přesnost: 1,5 dB Senzor je vybaven mikrofonem, který měří akustický tlak. Výstup z tohoto mikrofonu je filtrován, zesilován a převáděn na hodnoty hladiny hluku. Senzor musí být při měření namířen mikrofonem přímo na zdroj hluku. | Senzor se dvěma rozsahy umožňuje měřit hladinu hluku. Lze používat samostatně (má vlastní displej a baterii) i s LabQuestem nebo PC. Má zabudované váhové filtry A a C. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/SLM-BTA
20 | Sound Level Sensor – jednoduchý hlukoměr | 1 |  | Rozsah: 55-110 dB, Přesnost: ± 3 dB, Rozlišení: 0,1 dB, Frekvenční rozsah: 30 - 10 000 Hz | Jednoduchý hlukoměr (na rozdíl od hlukoměru SLM-BTA má menší rozsah, nemá displej a nelze jej použít bez rozhraní či dataloggeru). | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/SLS-BTA
21 | Microphone – mikrofon | 2 |  | Frekvenční rozsah: přibližně 100 Hz až 15 kHz, Typická maximální frekvence: 10 000 Hz, Výkon: 1,45 mA @ 5 VDC Mikrofon MCA-BTA není možné používat s rozhraním Go!Link (kvůli nízké vzorkovací frekvenci)! Používat s rozhraním LabQuest Mini, nebo dataloggerem LabQuest 2. | Jednoduché čidlo zaznamenávající akustický tlak. Frekvenční rozsah, který umožňuje detekovat, odpovídá rozsahu lidského ucha. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/MCA-BTA
22 | Differential Voltage Probe – voltmetr do 6 V | 15 |  | Rozsah: ± 6,0 V, Citlivost: 3,1 mV, způsob měření - měří potenciálový rozdíl mezi červeně (U+) a černě (U-) označenými svorkami, napětí je udáváno vzhledem k černě označené svorce (tedy nikoli vzhledem k zemi). Je tak měřeno přímo napětí na daném prvku obvodu. | Voltmetr vhodný pro univerzální použití v nízkonapěťových stejnosměrných i střídavých obvodech. Na rozdíl od voltmetru VP-BTA nemá společné uzemnění, lze tedy bez problémů používat více těchto voltmetrů současně. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/DVP-BTA
23 | Current Probe – ampérmetr | 15 | i | Jednoduchý ampérmetr vhodný k měření proudů v nízkonapěťových stejnosměrných i střídavých obvodech. Rozsah: ± 0,6 A Citlivost: 0,31 mA | Jednoduchý ampérmetr vhodný k měření proudů v nízkonapěťových stejnosměrných i střídavých obvodech. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/DCP-BTA
24 | Magnetic Field Sensor – čidlo magnetického pole (teslametr) | 1 | i | Rozsahy: ± 0,3 mT ± 6,4 mT Citlivost: 0,0002 mT při rozsahu ± 0,3 mT 0,004 mT při rozsahu ± 6,4 mT | Dvourozsahový senzor, vyznačující se jak citlivostí dostatečnou pro studium zemského magnetismu, tak rozsahem umožňujícím měření poměrně silných polí trvalých magnetů či elektrických spotřebičů. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/MG-BTA
25 | Conductivity Probe – elektroda pro měření vodivosti | 1 | i | Rozsahy měření: 0-200 μS/cm, 0-2000 μS/cm a 0-20 000 μS/cm Odpovídající citlivost: 0,1 μS/cm, 1 μS/cm a 10 μS/cm. Přesnost: 1 % z rozsahu. Dvoubodově kalibrovat. | Tato elektroda je určená k měření elektrické vodivosti vodných roztoků a je vybavena automatickou teplotní kompenzací při teplotách v rozsahu 5 až 35 °C. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/CON-BTA
26 | Light Sensor – luxmetr - čidlo intenzity světla | 1 | i | Rozsah 0 lx až 600 lx, citlivost 0,2 lx – vhodné pro měření při slabém osvětlení. Rozsah 0 lx až 6000 lx, citlivost 2 lx – vhodné pro měření v běžně osvětlených místnostech. Rozsah 0 lx až 150000 lx, citlivost 50 lx – vhodné pro měření venku, za slunečního svitu. | Čidlo reagující na intenzitu světla obdobně jako lidské oko (co se týče citlivosti na jednotlivé části spektra). Tři měřicí rozsahy umožňují zkoumat osvětlení v širokém rozmezí světelných podmínek. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/LS-BTA
27 | UVA Sensor – čidlo UVA záření | 1 | i | Záření UVA má vlnovou délku v rozsahu od 320 do 390 nm. Považuje se za méně škodlivé než středněvlnné záření UVB, nebylo prokázáno, že je pro živé organizmy zhoubné. Asi 99 % UV záření, které dopadne na zemský povrch, je ze spektrální oblasti UVA. | Senzor dlouhovlnného ultrafialového záření (označovaného jako UVA). Pracuje v rozsahu vlnových délek cca 320 - 390 nm, je nejcitlivější na vlnové délky v okolí 340 nm. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/UVA-BTA
28 | UVB Sensor – čidlo UVB záření | 1 | i | Záření UVB má vlnovou délku v rozsahu od 290 do 320 nm. Při velkých intenzitách je zhoubné pro živé organizmy – je totiž schopno rozkládat nebo narušovat bílkoviny či jiné životně důležité organické sloučeniny. Kromě kůže může vážně poškozovat také oči. Naštěstí je ale z převážné většiny absorbováno ozónem ve stratosféře, respektive v ozónové vrstvě. Z UV záření dopadajícího na zemský povrch připadá na UVB zhruba 1 %. | Senzor středněvlnného ultrafialového záření (označovaného jako UVB). Pracuje v rozsahu vlnových délek cca 290 nm – 320 nm, je nejcitlivější na vlnové délky v okolí 315 nm. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/UVB-BTA
29 | Sada pro optiku (vyžaduje TRACK nebo DTS) | 1 | i |  | používá se jako doplněk k soupravě pro mechaniku (VDS), resp. dráze/optické lavici (TRACK) | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/OEK
30 | Color Mixer Kit – sada pro demonstraci sčítání barev (vyžaduje TRACK nebo DTS) | 1 | i |  | Sada vyžaduje optickou lavici / dráhu pro mechaniku (TRACK), která je také součástí soupravy pro mechaniku (VDS). | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/CM-OEK
31 | USB kit pro připojení vah k počítači nebo LabQuestu | 1 | i | Zásuvný modul do vah sloužící k připojení vah k počítači nebo LabQuestu 2 pomocí USB. | S takto připojenými vahami pak LabQuest 2 a software Logger Pro dokáží pracovat stejně jako s klasickými senzory Vernier. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/OHSK-USB
32 | Váhy (0,01 g, do 2200 g), pro připojení k počítači vyžaduje OHSK-USB | 1 | i | Laboratorní váhy s rozsahem do 2200 g a citlivostí 0,01 g.Vážení (7 jednotek), počítání kusů (s automatickou optimalizací), podržení hodnoty na displeji, procentuální vážení, totalizace, stanovení hustoty nebo specifické hmotnosti vážením s háčkem nebo doplňkovou sadou pro stanovení hustoty (volitelné příslušenství). | Laboratorní váhy s rozsahem do 2200 g a citlivostí 0,01 g. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/OHSK-2202
33 | ProScope EDU - Digitální USB mikroskop, zvětšení 10× až 300×, LED přisvícení, 5Mpx, praktickký stojánek | 1 | i | Rozlišení 2592 × 1944 bodů je sice mnohem více, než mají školní projektory či displej LabQuestu 2, ale může přijít vhod při pořizování fotografií. Mikroskop je vybaven stojánkem s mikrometrickým zaostřovacím šroubem. Při práci v terénu nebo při prohlížení specifických objektů. • CMOS čip s rozlišením 5 MPx (2592 x 1944) • zvětšení 10x až 300x • ohnisková vzdálenost 10-150 mm • možnost snímání videa v rozlišení 640 x 480 px s frekvencí 30 fps • délka USB kabelu: 2 m • stojánek s mikrometrickým manuálním zaostřováním (posunem) • LED přisvícení | Možnost připojení k LabQuestu 2 i k počítači umožňují vybavit tímto elektronickým mikroskopem jednotlivá žákovská pracoviště ve třídě. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/PS-EDU
34 | Souprava pro mechaniku (součástí je TRACK) | 1 | i | Optická lavice + dráha pro mechaniku Standard Cart - vozík Plunger Cart - vozík s nárazníkem Mass DTS - sada závaží k soupravě pro mechaniku Accessory Kit Adjustable End Stop - nastavitelná zarážka Adjustable Two Foot Leveler Adjustable Two Foot Leveler Motion Detector Bracket Motion Detector Reflector Flag Rod clamp - úchyt dráhy k tyči Photogate Bracket - úchyt optické závory k dráze pro mechaniku Photogate Bracket - úchyt optické závory k dráze pro mechaniku Ultra Pulley - kladka s nízkým třením Pulley Bracket - držák kladky | Optická lavice + dráha pro mechaniku s vozíkem, sadou závaží k soupravě pro mechaniku | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/DTS
35 | Detektor elektrického náboje | 1 | i | Senzor se třemi pracovními rozsahy detekuje elektrický náboj. ± 0,5 V (± 5 nC) ± 2 V (± 20 nC) ± 10 V (± 100 nC) | Na rozdíl od klasického elektroskopu umožňuje také kvantitativní měření, rozeznává polaritu. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/CRG-BTA
36 | Souprava pro elektrostatiku | 1 | i | Souprava pomůcek pro elektrostatiku obsahuje následující příslušenství: • vodivá hliníková nádoba • kovová mřížová klec ve tvaru válce na plastové podložce • 2 uzemňovací vodiče • plochá kovová podložka • 2 nevodivé disky (z PVC a nylonu), na kterých se při vzájemném tření vytváří záporný, resp. kladný náboj • 2 nevodivé tyčky (z PVC a nylonu) • vodivý disk sloužící k detekci přítomnosti elektrického náboje • vlněný, vinylový a bavlněný kus látky • náramek, který spojí vaše zápěstí např. s kovovou podložkou a zajistí dobré uzemnění Typicky nalézá tato souprava využití spolu s detektorem elektrického náboje (objednávkový kód CRG-BTA). | Souprava pomůcek pro elektrostatiku | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/ESK-CRG
37 | Váhy (0,1g, do 620 g) | 1 | i | Laboratorní váhy s rozsahem do 620 g a citlivostí 0,1 g. vážení (7 jednotek), počítání kusů (s automatickou optimalizací), podržení hodnoty na displeji, procentuální vážení, totalizace, stanovení hustoty nebo specifické hmotnosti vážením s háčkem nebo doplňkovou sadou pro stanovení hustoty (volitelné příslušenství). K připojení k počítači je třeba dokoupit kabel OHSK-USB. | Laboratorní váhy s rozsahem do 620 g a citlivostí 0,01 g. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/ohsk-622
38 | Čidlo mg. pole | 1 | i | Rozsahy: ± 0,3 mT ± 6,4 mT Citlivost: 0,0002 mT při rozsahu ± 0,3 mT 0,004 mT při rozsahu ± 6,4 mT | Dvourozsahový senzor, vyznačující se jak citlivostí dostatečnou pro studium zemského magnetismu, tak rozsahem umožňujícím měření poměrně silných polí trvalých magnetů či elektrických spotřebičů. | http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/MG-BTA
39 | Učitelský počítač - skříň | 1 | i | Počítač - Intel Core i3 6100 Skylake, RAM 4GB DDR3L, Intel HD Graphics 530, HDD 500GB 7200 otáček, DVD, USB připojení klávesnice a myš, Windows 7 Pro 64bit + Windows 10 Pro 64bit (NBD On-Site)
40 | Učitelský počítač - skříň (záruka) | 1 | i | požadavek na 36/60 měsíční záruku, záruka u výrobce PC | Prodloužená záruka
41 | Učitelský počítač - monitor | 1 | i | LCD monitor LED, IPS panel, černý, 16:9, 1000:1, 250cd/m2, 6ms, 1920x1080, VGA, HDMI, reproduktory 2x3W, TCO (NBD On-Site), stejná znažka jako PC
42 | Učitelský počítač - monitor (záruka) | 1 | i | požadavek na 36/60 měsíční záruku, záruka u výrobce LCD | Prodloužená záruka
43 | Učitelský počítač - klávesnice | 1 | i | Kabelová klávesnice s numerickou částí a s multimediálními klávesami. Klávesnice má tenký, elegantní design s nízkým profilem a tichými klávesami. Klávesnice se připojuje k počítači přes USB port. Klávesnice je v provedení CZ.
44 | Učitelský počítač - myš | 1 | i | Kancelářská myš / Optický senzor / USB / Symetrické / 1000 Dpi / Drátová / Počet tlačítek: 2 / Kolečko: Klasické / Černá
45 | Interaktivní dataprojektor | 1 | i | Projekční vzdálenost 1 m - 1,99 m Maximální úhlopříčka obrazu 254 cm (100 ") Minimální úhlopříčka obrazu 152,4 cm (60 ") Rozlišení Nativní rozlišení WXGA (1280 × 800) Technologie LCD Osvětlení Halogenové Rozhraní HDMI, D-SUB, USB 2.0, Wi-Fi, LAN, S-Video, Audio jack výstup, Audio jack vstup Grafické vstupy VGA (D-SUB) Ostatní vstupy/výstupy USB 2.0, WiFi, Audio jack výstup, Audio jack vstup Dálkové ovládání, Interaktivní promítání
46 | Notebook | 15 | i | - CPU min výkon 4300 dle http://cpubenchmark.net - 8GB RAM DDR3 - DVD mechanika - FullHD LCD 15“, integrovaná grafická karta - Výstup VGA,HDMI - SSD disk min 230GB - Numerická klávesnice a podsvícená - WiFi + BT integrované - Windows 10 Pro -stejná značka NB jako PC
47 | Notebook (záruka) | 15 | i | požadavek na 36/60 měsíční záruku, záruka u výrobce PC | Prodloužená záruka
Poznámka k "i" - všechny uvedené obchodní názvy jsou pouze orientační. Dodavatel může nabídnout rovnocenné nebo lepší výrobky