## List1
ZŠ Okrouhlice SVĚTLA INTERIER | [7 empty] | A1 |  | A2 |  | B1 |  | C1 |  | C2 |  | D1 |  | D2 |  | E1 |  | F1 |  | G1 |  | G2 |  | G3 |  | H1 |  | I1 |  | J1 |  | K1 |  | K2 |  | L1 |  | EX1 |  | N1 |  | N2 |  | N2P |  | N3 |  | N5 |  | N7 |  | CBS |  | CBS |  | CBS
č.místnosti | popis místnosti | plocha místnosti v m2 | strop | výška stropu | výška zavěšení svítidla | UGR | hladina osvětlení v lx | RIDI VLG254+VLRL+VLWR+RTUBE360 | REFERENČNÍ VÝROBEK | RIDI VLG249+VLRL+VLWR+RTUBE360 | REFERENČNÍ VÝROBEK | RIDI VLG-F154-5NDWS-433A840 | REFERENČNÍ VÝROBEK | RIDI VLDF-F139NDWS-290B830 | REFERENČNÍ VÝROBEK | RIDI VLDF-F154NDWS-380B830 | REFERENČNÍ VÝROBEK | Fosnova Speaker 1 3.000K | REFERENČNÍ VÝROBEK | Fosnova Speaker 2 3.000K | REFERENČNÍ VÝROBEK | Fosnova Eco Lex 2 3.000K IP44 | REFERENČNÍ VÝROBEK | Fosnova Office 2 Matt SLM 3.000K | REFERENČNÍ VÝROBEK | Lightnet BM2OWE-830M-D300 | REFERENČNÍ VÝROBEK | Lightnet BM2OWE-830M-D400 | REFERENČNÍ VÝROBEK | Lightnet BM2OWE-830M-D500 | REFERENČNÍ VÝROBEK | RZB 901484.002 | REFERENČNÍ VÝROBEK | RZB 311656.002.2 | REFERENČNÍ VÝROBEK | LENA Disk LED IP54 | REFERENČNÍ VÝROBEK | Astro Sparta 600 IP44 | REFERENČNÍ VÝROBEK | Astro Sparta 1200 IP44 | REFERENČNÍ VÝROBEK | DISANO 921 2x54W 164538-00 IP66 | REFERENČNÍ VÝROBEK | DISANO ATEX 921 1x58W 164522-00 IP66 | REFERENČNÍ VÝROBEK | Normalux ViaLED VV-S2L24 |  | Normalux ViaLED VS-S2L24 | REFERENČNÍ VÝROBEK | Normalux ViaLED VMS-S2L24 | REFERENČNÍ VÝROBEK | Normalux Extraplana F-S3L24 | REFERENČNÍ VÝROBEK | Normalux Extraplana F-S3L24 + F-DB | REFERENČNÍ VÝROBEK | Normalux Extraplana F-S3L24 + F-MS IP65 | REFERENČNÍ VÝROBEK | Normalux CBS C24-300 | REFERENČNÍ VÝROBEK | 3F monitor | REFERENČNÍ VÝROBEK | Normalux baterie 12V 24Ah | REFERENČNÍ VÝROBEK | EXTERIER | SV1 ZAPUŠTĚNÁ NÁSTĚNNÉ VIZ VÝKRES D1.1._03_02 |  | SV2 ZAPUŠTĚNÁ STROPNÍ VIZ VÝKRES D1.1._03_02
1.PP
01.01 | ŠATNA 1 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 4
01.02 | ŠATNA 2 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 4
01.03 | ŠATNA 3 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 4
01.04 | ODBORNÁ UČEBNA (KERAMICKÁ DÍLNA) |  |  |  |  | 19 | 500 | 2 |  | 6
01.05 | ÚKLIDOVÁ KOMORA 1 | [5 empty] | 100 | [10 empty] | 1
01.06 | WC INVALIDA | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1
01.07 | CHODBA 1 | [5 empty] | 100 | [12 empty] | 4 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
01.08 | SCHODIŠŤOVÁ HALA 1 | [5 empty] | 200 | [24 empty] | 14 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 2
01.09 | ŠATNA 4 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 3 | [31 empty] | 1
01.10 | ŠATNA 5 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 3 | [31 empty] | 1
01.11 | PŘEDSÍŇ - WC CHLAPCI 1 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1
01.12 | WC - CHLAPCI 1 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2
01.13 | WC - DÍVKY 1 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2
01.14 | PŘEDSÍŇ - WC DÍVKY 1 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2 | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1
01.15 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | [5 empty] | 50 | [28 empty] | 1
01.16 | SKLAD, ÚSTŘEDNA CBS | [5 empty] | 200 | [34 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
01.17 | CHODBA 2 | [5 empty] | 100 | [12 empty] | 4 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
01.18 | WC 1 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2
01.19 | PISOÁRY 1 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2 | [33 empty] | 1
01.20 | PŘEDSÍŇ WC 1 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
01.21 | UMÝVÁRNA 1 | [5 empty] | 200 | [14 empty] | 4 | [15 empty] | 2
01.22 | ŠATNA CHLAPCI (DOMÁCÍ) | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 4 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1
01.23 | ŠATNA DÍVKY (HOSTÉ) | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 4 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1
01.24 | PŘEDSÍŇ WC 2 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | [13 empty] | 1
01.25 | WC 2 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2
01.26 | WC 3 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2
01.27 | UMÝVÁRNA 2 | [5 empty] | 200 | [14 empty] | 4 | [15 empty] | 2
01.28 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | [5 empty] | 200 | [36 empty] | 4
01.29 | SKLAD | [5 empty] | 200 | [34 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
01.30 | SKLAD | [5 empty] | 150 | [34 empty] | 2
| do podružného rozvaděče | [58 empty] | 1
Počet svítidel | [7 empty] | 2 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 42 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 1 |  | 11 |  | 0 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2
1.NP
1.01 | VÍCEÚČELOVÁ UČEBNA - DRUŽINA 1 |  |  |  |  | 19 | 500 | 4 |  | 4 |  | 1
1.02 | VÍCEÚČELOVÁ UČEBNA - DRUŽINA 2 |  |  |  |  | 19 | 500 |  |  | 6 |  | 1
1.03 | KABINET 1 |  |  |  |  | 19 | 300/500 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 1
1.04 | WC INVALIDA 1 (WC UČITELÉ - ŽENY) | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1
1.05 | WC DÍVKY - KABINKA 1 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 1
1.06 | WC DÍVKY - KABINKA 2 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 1
1.07 | WC DÍVKY - KABINKA 3 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 1
1.08 | ÚKLIDOVÁ KOMORA 2 | [5 empty] | 100 | [10 empty] | 1
1.09 | WC DÍVKY 1 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.10 | PŘEDSÍŇ - WC DÍVKY 2 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.11 | WC CHLAPCI - KABINKA 1 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 1
1.12 | WC CHLAPCI - KABINKA 2 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 1
1.13 | WC CHLAPCI - PISOÁRY 1 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2 |  | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.14 | PŘEDSÍŇ - WC CHLAPCI 2 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.15 | SBOROVNA 1 |  |  |  |  | 19 | 300/500 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1.16 | WC INVALIDA 1 (WC UČITELÉ - MUŽI) | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1
1.17 | WC UČITELÉ - PŘEDSÍŇ 1 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2 | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1
1.18 | WC UČITELÉ - KABINKA ŽENY | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2
1.19 | WC UČITELÉ - KABINKA MUŽI | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2
1.20 | SPRCHA - UČITELÉ | [5 empty] | 200 | [14 empty] | 2
1.21 | ŘEDITELNA |  |  |  |  | 19 | 300/500 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 4
1.22 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.23 | SBOROVNA 2 |  |  |  |  | 19 | 300/500 | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 6
1.24 | UČEBNA 1 |  |  |  |  | 19 | 500 |  |  | 6 |  | 1
1.25 | SCHODIŠŤOVÁ HALA 2 | [5 empty] | 200 | [24 empty] | 18 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 1
1.26 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | [5 empty] | 50 | [28 empty] | 1
1.27 | SCHODIŠTĚ 2 | [5 empty] | 100 | [26 empty] | 5 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 3
1.28 | VSTUPNÍ ATRIUM | [5 empty] | 300 | [18 empty] | 12 |  | 4 |  | 4 | [19 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
| do podružného rozvaděče | [58 empty] | 1
Počet svítidel | [7 empty] | 4 |  | 16 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 9 |  | 18 |  | 2 |  | 20 |  | 12 |  | 4 |  | 4 |  | 18 |  | 5 |  | 1 |  | 11 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 9 |  | 4 |  | 12 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0
2.NP
2.01 | UČEBNA 2 |  |  |  |  | 19 | 500 | 4 |  | 4 |  | 1
2.02 | UČEBNA 3 |  |  |  |  | 19 | 500 |  |  | 6 |  | 1
2.03 | KABINET 2 |  |  |  |  | 19 | 300/500 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 1
2.04 | WC INVALIDA 2 (WC UČITELÉ - ŽENY) | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2.05 | WC DÍVKY - KABINKA 4 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 1
2.06 | WC DÍVKY - KABINKA 5 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 1
2.07 | WC DÍVKY - KABINKA 6 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 1
2.08 | ÚKLIDOVÁ KOMORA 3 | [5 empty] | 100 | [10 empty] | 1
2.09 | WC DÍVKY 2 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1
2.10 | PŘEDSÍŇ - WC DÍVKY 3 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
2.11 | WC CHLAPCI - KABINKA 3 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 1
2.12 | WC CHLAPCI - KABINKA 4 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 1
2.13 | WC CHLAPCI - PISOÁRY 2 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 2 |  | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1
2.14 | PŘEDSÍŇ - WC CHLAPCI 3 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
2.15 | KABINET 3 |  |  |  |  | 19 | 300/500 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 1
2.16 | WC INVALIDA 2 (WC UČITELÉ - MUŽI) | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2.17 | UČEBNA 4 |  |  |  |  | 19 | 500 | 4 |  | 4 |  | 1
2.18 | UČEBNA 5 |  |  |  |  | 19 | 500 |  |  | 6 |  | 1
2.19 | SCHODIŠŤOVÁ HALA 3 | [5 empty] | 200 | [24 empty] | 18 | [15 empty] | 4
2.20 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | [5 empty] | 50 | [28 empty] | 1
2.21 | SCHODIŠTĚ 3 | [5 empty] | 100 | [26 empty] | 5 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 4
2.22 | STŘECHA
| do podružného rozvaděče | [58 empty] | 1
Počet svítidel | [7 empty] | 8 |  | 20 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 16 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 5 |  | 1 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 2 |  | 6 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
VO | [69 empty] | 0
Počet svítidel | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA |  | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA |  | KS | CENA / JEDNOTKA | KS | CENA / JEDNOTKA
CELKOVÝ POČET SVÍTIDEL | [7 empty] | 14 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 9 | 0 | 11 | 0
CENA CELKEM
CENA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Note on Q2: vit: