## List1
Příloha č. 1 - Soupis budov pro zpracování PENB
Poř. číslo | Objekt | Adresa | Palivo zdroje vytápění | Palivo zdroje ohřevu TUV | Převládající druh osvětlení | PENB | vytápění v jednotlivých bytech/objektů
| název objektu | adresa |  |  | LED nebo zářivky | ANO / NE
1 | bytový dům | Nemocniční 2 | uhlí | EE | LED | ANO | centrální
| Nemocniční 2 | 793 68 Dvorce
2 | bytový dům | Nemocniční 3 | uhlí | EE | LED | ANO | centrální
| Nemocniční 3 | 793 68 Dvorce
3 | bytový dům | Nemocniční 5 | peletky | EE | žárovky | ANO | centrální
| Nemocniční 5 | 793 68 Dvorce
4 | bytový dům | Nemocniční 6 | peletky | EE | žárovky | ANO | centrální
| Nemocniční 6 | 793 68 Dvorce
5 | bytový dům | Náměstí 21 | peletky | peletky | žárovky | ANO | centrální
| Náměstí 21 | 793 68 Dvorce
6 | bytový dům | Náměstí 22 | peletky | peletky | žárovky | ANO | centrální
| Náměstí 22 | 793 68 Dvorce
7 | bytový dům | Komenského 23 | vlastní | EE | žárovky | ANO | 4 x kotel na tuhá paliva (uhlí, dřevo)
| Komenského 23 | 793 68 Dvorce
8 | bytový dům | Palackého 30 | peletky | peletky | žárovky | ANO | centrální
| Palackého 30 | 793 68 Dvorce
9 | bytový dům | Palackého 32 | peletky | peletky | žárovky | ANO | centrální
| Palackého 32 | 793 68 Dvorce
10 | bytový dům | Palackého 33 | peletky | peletky | žárovky | ANO | centrální
| Palackého 33 | 793 68 Dvorce
11 | bytový dům | Olomoucká 35 | uhlí | uhlí | žárovky | ANO | centrální
| Olomoucká 35 | 793 68 Dvorce
12 | bytový dům | Olomoucká 36 | uhlí | uhlí | žárovky | ANO | centrální
| Olomoucká 36 | 793 68 Dvorce
13 | bytový dům | Na Aleji 302 | TČ | EE | žárovky | ANO | tepelné čerpadlo
| Na Aleji 302 | 793 68 Dvorce
14 | bytový dům | Náměstí 383 | vlastní | EE | žárovky | ANO | 1 x elektrokotel, 2 x kotel na tuhá paliva
| Náměstí 383 | 793 68 Dvorce
15 | bytový dům | Náměstí 384 | vlastní | EE | žárovky | ANO | 3 x elektrokotel, 1 x kotel na tuhá paliva
| Náměstí 384 | 793 68 Dvorce
16 | bytový dům | Náměstí 385 | vlastní | EE | žárovky | ANO | 2 x elektrokotel, 2 x kotel na tuhá paliva
| Náměstí 385 | 793 68 Dvorce
17 | Obecní úřad | Náměstí 13 | peletky | EE | zářivky | ANO | centrální
| Náměstí 13 | 793 68 Dvorce
18 | Základní škola | Olomoucká 336 | uhlí | EE | zářivky | ANO | samostatná kotelna
| Olomoucká 336 | 793 68 Dvorce
19 | Družina | Olomoucká 55 | uhlí | EE | zářivky | ANO | samostatná kotelna
| Olomoucká 55 | 793 68 Dvorce
20 | Mateřská školka | Olomoucká 353 | uhlí | EE | zářivky | ANO | samostatná kotelna
| Olomoucká 353 | 793 68 Dvorce
21 | ZUŠ | Olomoucká 37 | uhlí | EE | zářivky | ANO | samostatná kotelna
| Olomoucká 37 | 793 68 Dvorce
22 | Dům služeb | Opavská 19 | EE | EE | zářivky | ANO | akumulační kamna
| Opavská 19 | 793 68 Dvorce
23 | Zdravotní středisko | Olomoucká 50 | TČ | EE | žárovky | ANO | teplené čerpadlo
| Olomoucká 50 | 793 68 Dvorce
24 | SDH | Komenského 368 | uhlí | EE | žárovky | ANO | samostatná kotelna
| Komenského 368 | 793 68 Dvorce
25 | Turistcentrum Dvorce | Smetanova 284 | TČ | EE | LED/žárovky | ANO | teplené čerpadlo
| Smetanova 284 | 793 68 Dvorce