Hybridní ventilátor HV - profi 16 /400
Hybridní ventilátor je funkční i při úplném bezvětří a slouží pro odvětrávání výrobních, skladovacích 
a sportovních hal, odvětrání stoupacích větracích šachet panelových domů a prostorů, 
kde je nutné pravidelné a intenzivní větrání

	Ventilátor HV 16 / 400 představuje unikátní větrací systém, který pracuje jako HYBRIDNÍ. 
Buď je HV 16/400 poháněn ekologickým přírodním zdrojem - větrnou energií a nebo je poháněn elektrickou energií o příkonu 25W, napájení 230V/50Hz. Krytí IP 54. Hybridní ventilátor HV16/400 lze ovládat pomocí spínače, popřípadě různých čidel: teplotním, tlakovým nebo časovým spínačem. Při sepnutí elektropohonu je výkon požadovaného sání cca 1 470m3/hod. HV 16/400 je osazen značkovými ložisky ( 2ks ) nejvyšší kvality firmy SKF. Životnost ložisek je 40 let, jsou oboustranně zapouzdřena v pevné ocelové kleci v trvalé mazací náplni a jsou bezúdržbová. 


Tabulka celkových hodnot HV-profi
Minimální výkon je zaručený výkon v době, kdy pracuje elektrický motorek. 
	Minimální výkon
	Rychlost větru
	4 m/s
	5 m/s
	7 m/s
	9 m/s
	10 m/s

	1.470 m3/h
	Odsávané množství
	500 m3/h
	660 m3/h
	1.150 m3/h
	1.440 m3/h
	1.600 m3/h



Hybridní ventilační turbína HV-profi odvětrává i v období, kdy nefouká vítr a je stále funkční
a to vše za minimální provozní náklady. 
