TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem:

„Digitální transformace v podniku Hortim-International, spol. s r.o. - Část 3 – WiFi, Lan a kyberbezpečnost“

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel musí být schopen realizovat implementaci systému za dodržení běžného provozu na skladu a nepřerušeného plnění objednávek od zákazníků.

Dodavatel současně se svou nabídkou předloží návrh k zajištění trvalé podpory LAN a WiFi sítě, návrh řešení, popis propojení na současnou strukturu a simulaci navrženého pokrytí signálem WiFi.

# ZÁKLADNÍ POPIS

Předmětem zakázky je dodávka a instalace prvků WiFi sítě a sítě LAN, následná konfigurace a zajištění pokrytí signálem v požadované kvalitě. Součástí je i zajištění záručního a pozáručního servisu. Důvodem instalace je propojení uvedených prvků s novým systémem WMS, který bude pokrývat všechny operativní procesy a provozní organizaci celého skladu, včetně banánového a balícího centra ve společnosti Hortim International s.r.o. Základním úkolem systému WMS bude sledovat, řídit procesy a tok zboží, v návaznosti na řízení činností operátorů skladu. K přenosu pokynů ze systému WMS, přijímání zpětných zpráv a celkovou komunikaci mezi jednotlivými zařízeními bude sloužit bezdrátové propojení koncových zařízení a jejich interní připojení k počítačové sítí. Nedílnou součástí je kabelážní systém včetně nezbytných přepínačů, tak aby došlo ke vzájemnému propojení a napěťovému napájení instalovaných AP. Požadovaným prvkem dodávky a instalace jsou všechny licence potřebné pro provoz a management celkového počtu dodaných AP. Cílem je vybudování robustní a zabezpečené struktury LAN pro implementaci WiFi sítě. V základním nastavení musí síť WiFi zajistit pokrytí všech skladových prostor signálem 802.11ac a současně s LAN pokrývat oblasti skladu, který se skládá z:

- přijímací zóny

- skladu zásob

- vychystávacího skladu

- balicí zóny a dozrávací zóny

- expediční zóny

Jednotlivé části skladu mohou být umístěny na více místech dle poskytnutého layoutu. Layout je součástí souboru parametrů, který je přílohou tohoto zadání.

# POŽADAVKY NA IMPLEMENTACI

Předmětem je realizace všech nezbytných prací souvisejících s dodávkou, instalací a propojení všech komponent do jednoho plně funkčního celku a propojení se stávající interní sítí. Dodávka musí tvořit jeden kompletně funkční celek napojený na stávající infrastrukturu včetně potřebného materiálu a kabeláže vyplývajícího z konkrétně nabídnutého řešení.

Součástí je realizace všech nezbytných prací souvisejících s konfigurací, instalací a propojení všech komponent do jednoho integrovaného a plně funkčního celku v rozsahu:

- Prohlášení o shodě na dodávané výrobky

- Fyzická instalace veškerého HW vybavení

- Oživení veškeré techniky

- Konfigurace a zprovoznění přepínačů, řadičů a WiFi prvků ve všech budovách skladu

- Integrace se stávajícím síťovým prostředím v součinnosti s vlastními servery/prostředky zadavatele

- Dokumentace o skutečném provedení 1xv listinné podobě a 1 x v elektronické podobě

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost v nabídce uvedených technických specifikací včetně garantované kompatibility.

Systémové požadavky LAN:

- vybudování LAN s kompatibilitou na současnou strukturu

- typ datových zásuvek s krytkou vhodných do prostředí skladu

- stíněný síťový datový kabel FTP, minimálně kategorie 5e.

- návrh a implementaci síťových prvků s ohledem na nepřetržitý provoz WMS

- centrální switche s podporou 25 Gbps

- segmentace sítě

- zabezpečení sítě + kyber bezpečnost(ACL, monitoring toků, …)

- redundantní řešení pro případ výpadku jednotlivého HW

- požadovaný provoz 365/24/7

- centrální správa a monitoring prvků

- dokumentace

- technická podpora na 5 let

- servisní smlouva

Systémové požadavky WiFi:

- úplné pokrytí skladových prostor WiFi signálem 802.11ac dle plánu skladu s ohledem na konstrukci budovy, teplotu prostředí a vlastnosti skladovaného produktu

- směrové vykrytí uliček mezi skladovými regály pro potřebu jednoznačného navádění na pozice systémem WMS.

- redundantní řešení pro případ výpadku jednotlivého HW

- požadovaný provoz 365/24/7

- vytvořit a předložit simulaci navrženého pokrytí

- napájení jednotlivých AP přes PoE switches.

- centrální správa a monitoring prvků

- dokumentace

- technická podpora na 5 let

- servisní smlouva

# SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Dodavatel poskytne záruku na jakost v délce 24 měsíců. Součástí garance je možnost uzavření servisní smlouvy k zajištění záručního a pozáručního servisu. Dodavatel bude také garantovat rychlost servisního zásahu v době záruky. Vady bránící provozu musí být dodavatelem odstraněny do 24 hod. Jednotlivé vady nebránící provozu v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad.

# Prohlášení dodavatele

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)