Dodatečné informace  k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce „Vodovod Netřebice“ 
Zadavatel : Obec Netřebice, IČ: 00640581

Žádost o dodatečnou informaci ze dne 25.11.2015  

Věc: Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Název veřejné zakázky: „Vodovod Netřebice“

Ev. číslo zakázky: 562144

Ev. číslo formuláře: 7502010026144

1) Rozpočtu pro SO.01 Vodovodní řady u položek týkajících se vyspravení zpevněných povrchů (č. 246, 247,248, 155, 243, 245, 157) není zohledněno, že realizace otevřeným výkopem je uvažována pouze z 30%, u těchto položek, je výměra vypočtena na 100% realizaci otevřeným výkopem.

Bude zadavatel měnit výkaz výměr ?

2) V odpovědi na dodatečné informace ze dne 23.11.2015 zadavatel mění ve VV velikost startovacích a koncových jam řízeného podvrtu, tato skutečnost ale není promítnuta do položek týkajících se opravy živičných povrchů (č. 155, č.243. č.245, č.157, č. 161) Týká se jak objektu SO.01 tak SO.02.

Bude zadavatel měnit výkaz výměr ?

3) V zadávací dokumentací v části Technické a uživatelské standarty stavby požadavek, že „vytěžený materiál nebude ukládán v pracovním pruhu a bude odvážen a dočasně ukládán na mezideponii“. K tomuto požadavku v rozpočtu chybí související položky (odvoz na mezideponii, nakládání a odvoz zpětz mezideponie k zásypům). Bude zadavatel měnit výkaz výměr ? Prosíme o objasnění jak má uchazeč tento požadavek ocenit ?

4) V situacích vodovodu je vyznačeno pouze 50m chrániček DN150, dále je v TZ zprávě že “přednostně je uvažováno s realizací chráničky PEHD“ Může uchazeč ocenit chráničky PEHD místo ocelových chrániček ?
Odpověď zadavatele: 
K otázkám ad 1,2 a 3 oceňte dle nového  výkazu výměr, který je zasílán jako příloha k těmto dodatečným informacím a zasílán na profil zadavatele ke zveřejnění
K otázce ad 4) – oceňte ocelovou chráničku dle nového výkazu výměr

Žádost o dodatečnou informaci ze dne 27.11.2015:
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Odpověď zadavatele :

Ano, zadavatel posílá nový výkaz výměr a uveřejňuje ho na profilu zadavatele.
Sdělení zadavatele o prodloužení  lhůty pro podání nabídek :

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje na den 6.1.2016 do 10,00 hodin , nabídky se podávají na adresu zadavatele Obecní úřad Netřebice , Netřebice 61.Otevírání obálek na téže adrese dne 6.1.2016 od 10,10 hodin.
