## Krycí List
0
21 | CENOVÁ NABÍDKA
#N/A
#N/A
0
0 |  | ZAKÁZKA |  | Set Column width to
0 |  |  |  | 56
0 | Číslo: |  |  | 0
| Zakázka: | Rekonstrukce školní kuchyně 8. MŠ - URS 2024/I |  | Rekonstrukce školní kuchyně 8. MŠ - URS 2024/I
| Komentář: |  |  | 0
FIRMY
0 | ---: | ---
REALIZAČNÍ TÝM
| ---: | ---
ROZPOČET
| Celkem (bez DPH): | 0 | Kč
| DPH: | 0 | Kč
| Celkem včetně DPH: | 0 | Kč

## Rekapitulace
Rekonstrukce školní kuchyně 8. MŠ - URS 2024/I - Nabídka
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
S | S: Stavba | 0 | 41.6379 | 0 | 0
S/SO01 | SO01: Stavební část | 0 | 41.6379 | 0 | 0
S/SO01/001 | 001: Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01/002 | 002: Zakládání, zpevňování hornin | 0 | 1.4754 | 0 | 0
S/SO01/003 | 003: Svislé konstrukce | 0 | 3.206 | 0 | 0
S/SO01/004 | 004: Vodorovné konstrukce | 0 | 0.92724 | 0 | 0
S/SO01/0061 | 0061: Úpravy povrchů vnitřní | 0 | 10.5673 | 0 | 0
S/SO01/0063 | 0063: Podlahy | 0 | 16.8475 | 0 | 0
S/SO01/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.19856 | 0 | 0
S/SO01/0094 | 0094: Lešení | 0 | 0.026118 | 0 | 0
S/SO01/0096 | 0096: Bourací práce | 0 | 0.0009732 | 0 | 0
S/SO01/0098 | 0098: Přesuny suti | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01/099 | 099: Přesun hmot HSV | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01/711 | 711: Izolace proti vodě | 0 | 0.10259 | 0 | 0
S/SO01/713 | 713: Izolace tepelné | 0 | 0.00272 | 0 | 0
S/SO01/755 | 755: Výtahy, eskalátory | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01/763 | 763: Konstrukce montované | 0 | 0.52451 | 0 | 0
S/SO01/766 | 766: Konstrukce truhlářské | 0 | 0.58488 | 0 | 0
S/SO01/771 | 771: Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | 3.8327 | 0 | 0
S/SO01/781 | 781: Obklady keramické | 0 | 3.1066 | 0 | 0
S/SO01/783 | 783: Nátěry | 0 | 0.002653 | 0 | 0
S/SO01/784 | 784: Malby | 0 | 0.23212 | 0 | 0
S/SO01/VRN | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01a | SO01a: Zdravotní technika | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01a/721 | 721: Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01a/722 | 722: Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01a/725 | 725: Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01a/900 | 900: Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01b | SO01b: Vytápění | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01b/713 | 713: Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01b/733 | 733: Rozvod potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01b/734 | 734: Armatury | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01b/735 | 735: Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01b/900 | 900: Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01c | SO01c: Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01c/001VD | 001VD: Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01c/728 | 728: Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01d | SO01d: Gastrotechnologie | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01d/791 | 791: Zařízení velkokuchyní | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01e | SO01e: Elektroinstalace silnoproudá | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01e/21 | 21: Materiál a montáž | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01f | SO01f: Elektroinstalace slaboproudá | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01f/22 | 22: Materiál a montáž | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakázka
Rekonstrukce školní kuchyně 8. MŠ - URS 2024/I - Nabídka
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
S | 1 |  | Stavba |  | S: Stavba |  |  |  | 0 |  | 41.6379 |  | 69.913 |  | 0 | 0
S/SO01 | 2 |  | Objekt |  | SO01: Stavební část |  |  |  | 0 |  | 41.6379 |  | 69.913 |  | 0 | 0
S/SO01/001 | 3 |  | Oddíl |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 0.62622 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 161111502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením | m3 | 0.626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 0.626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 0.626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 0.939 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/002 | 3 |  | Oddíl |  | 002: Zakládání, zpevňování hornin |  |  |  | 0 |  | 1.4754 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7 | SP | 275321311 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0.62622 | 0 | 0 | 2.301 | 1.4409 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 3.5532 | 0 | 0 | 0.00264 | 0.0093804 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 3.553 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.012479 | 0 | 0 | 1.0606 | 0.013236 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 395367212 | Kotvičky z oceli D od 18 do 25 mm osazené do malty | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.01188 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.206 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 12 | SP | 310238211 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.243 | 0 | 0 | 1.8775 | 0.45623 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 311234211 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 175 mm | m2 | 3.55 | 0 | 0 | 0.1671 | 0.5932 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.025875 | 0 | 0 | 1.943 | 0.050276 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů, včetně dodávky L 50/50/5 | t | 0.0087087 | 0 | 0 | 1.09 | 0.0094925 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 14.16 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.40455 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | SP | 342244101 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm | m2 | 8.753 | 0 | 0 | 0.08258 | 0.72282 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 342244121 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 140 mm | m2 | 6.603 | 0 | 0 | 0.14605 | 0.96437 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | SP | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 25.5 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0051 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/004 | 3 |  | Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.92724 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 20 | H | 13010446 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 140x140x15mm | t | 0.080317 | 0 | 0 | 1 | 0.080317 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | SP | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.16 | 0 | 0 | 2.6447 | 0.42315 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 22 | SP | 411121221 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00229 | 0.00458 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | SP | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00459 | 0.01377 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 24 | SP | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.02278 | 0.09112 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 25 | SP | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | t | 0.076492 | 0 | 0 | 0.01709 | 0.0013072 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 26 | H | 59341120 | deska stropní plná PZD 1490x290x100mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.107 | 0.214 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | H | 59341209 | deska stropní plná PZD 740x290x65mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.033 | 0.099 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/0061 | 3 |  | Oddíl |  | 0061: Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 10.5673 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 28 | SP | 611315421 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 123.52 | 0 | 0 | 0.0058 | 0.71642 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 | SP | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 4.32 | 0 | 0 | 0.01838 | 0.079402 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | SP | 612315223 | Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 8 | 0 | 0 | 0.0406 | 0.3248 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 31 | SP | 612315301 | Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 0.972 | 0 | 0 | 0.0296 | 0.028771 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 | SP | 612315422 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 311.123 | 0 | 0 | 0.0174 | 5.4135 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 | SP | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 172.46 | 0 | 0 | 0.0154 | 2.6559 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | SP | 612321131 | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0.003 | 0.09 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 35 | SP | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 23.512 | 0 | 0 | 0.01838 | 0.43215 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 | SP | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem | m2 | 0.5175 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00043987 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 37 | SP | 617331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně | m2 | 29.736 | 0 | 0 | 0.021 | 0.62446 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 | SP | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 134.3 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.20145 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/0063 | 3 |  | Oddíl |  | 0063: Podlahy |  |  |  | 0 |  | 16.8475 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 39 | SP | 631311115 | Mazanina tl 50 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5.4385 | 0 | 0 | 2.5019 | 13.6064 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 40 | SP | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 1.2833 | 0 | 0 | 2.301 | 2.9528 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 41 | SP | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1.283 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 42 | SP | 631319238 | Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 25 kg/m3 | m3 | 5.439 | 0 | 0 | 0.02525 | 0.13733 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 43 | SP | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.36 | 0 | 0 | 0.01352 | 0.0048672 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 44 | SP | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 45 | SP | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.046772 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.049708 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 46 | SP | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 0.852 | 0 | 0 | 0.105 | 0.08946 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 47 | SP | 634113115 | Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm | m | 49.565 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0024782 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 48 | SP | 634661111 | Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem | m | 49.565 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0039652 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 49 | SP | 634911113 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 49.565 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00049565 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.19856 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 50 | SP | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 124.37 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0037311 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 51 | SP | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m | m | 10.8 | 0 | 0 | 0.01804 | 0.19483 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/0094 | 3 |  | Oddíl |  | 0094: Lešení |  |  |  | 0 |  | 0.026118 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 52 | SP | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 124.37 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.026118 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/0096 | 3 |  | Oddíl |  | 0096: Bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0.0009732 |  | 44.8954 |  | 0 | 0
|  | 53 | SP | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 12.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0.261 | 3.3121 | 21 | 0 | 0
|  | 54 | SP | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 1.071 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 1.9278 | 21 | 0 | 0
|  | 55 | SP | 964052111 | Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2 | m3 | 0.135 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 0.324 | 21 | 0 | 0
|  | 56 | SP | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 9.5839 | 0 | 0 |  | 0 | 2.2 | 21.0847 | 21 | 0 | 0
|  | 57 | SP | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 9.584 | 0 | 0 |  | 0 | 0.044 | 0.4217 | 21 | 0 | 0
|  | 58 | SP | 968062244 | Vybourání dřevěných dvířek pl do 1 m2 | m2 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.041 | 0.287 | 21 | 0 | 0
|  | 59 | SP | 968062455 | Vybourání dřevěných zárubní pl do 1 m2 | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.088 | 0.44 | 21 | 0 | 0
|  | 60 | SP | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 4.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0.067 | 0.29145 | 21 | 0 | 0
|  | 61 | SP | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 1.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 | 0.4644 | 21 | 0 | 0
|  | 62 | SP | 972054491 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 1.0224 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 2.4538 | 21 | 0 | 0
|  | 63 | SP | 973031151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 1.116 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 2.0088 | 21 | 0 | 0
|  | 64 | SP | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.042 | 0.0504 | 21 | 0 | 0
|  | 65 | SP | 977211111 | Řezání betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm | m | 11.46 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0009168 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 66 | SP | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 5.64 | 0 | 0 | 1e-05 | 5.64e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 67 | SP | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 123.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.49408 | 21 | 0 | 0
|  | 68 | SP | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 311.123 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 3.1112 | 21 | 0 | 0
|  | 69 | SP | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenocementové omítky stěn v rozsahu 100 % | m2 | 178.782 | 0 | 0 |  | 0 | 0.046 | 8.224 | 21 | 0 | 0
S/SO01/0098 | 3 |  | Oddíl |  | 0098: Přesuny suti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 70 | H | 94621004 | poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04 na recyklační skládku | t | 69.221 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 71 | SP | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace | t | 69.913 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 72 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 69.913 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 73 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 346.105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 74 | SP | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.494 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 75 | SP | 997241538 | Nakládání nebo překládání suti | t | 69.913 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 76 | SP | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 5.8073 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/711 | 3 |  | Oddíl |  | 711: Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.10259 |  | 0.49408 |  | 0 | 0
|  | 77 | H | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.00295 | 0 | 0 | 1 | 0.00295 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 78 | H | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 16.9625 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.089901 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 79 | SP | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 14.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 80 | SP | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 123.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.49408 | 21 | 0 | 0
|  | 81 | SP | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 14.75 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0059 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 82 | SP | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 105.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 83 | SP | 711745567 | Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu | m | 19.2 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.00384 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 84 | SP | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/713 | 3 |  | Oddíl |  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.00272 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 85 | SP | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.00041 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 86 | SP | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 87 | H | RKW.27658 | Potrubní pouzdra vnitřní D 159mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 50mm | m | 1 | 0 | 0 | 0.00231 | 0.00231 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/755 | 3 |  | Oddíl |  | 755: Výtahy, eskalátory |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 88 | B | X3991 | Demontáž stávajícího jídelního výtahu | ks | 1.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 89 | B | X3992 | Demontáž stávajícího sklepního výtahu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 90 | B | X3993 | Dodávka a montáž nového jídelního výtahu | ks | 1.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  | 0.52451 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 91 | SP | 763122554 | SDK stěna šachtová tl 120 mm profil UW+2xCW 75 desky 3xDF 15 s izolací EI 90 Rw do 37 dB | m2 | 8.1 | 0 | 0 | 0.05041 | 0.40832 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 92 | SP | 763164656 | SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15 | m2 | 6.72 | 0 | 0 | 0.01729 | 0.11619 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 93 | SP | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.52451 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.58488 |  | 0.29325 |  | 0 | 0
|  | 94 | H | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 10 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.022 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 95 | H | 54964103 | vložka cylindrická 29+45 | kus | 10 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0015 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 96 | H | 59030685 | páska laminovací | m | 5.28 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0002112 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 97 | H | 60722275 | deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 38mm | m2 | 6.3756 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.21805 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 98 | H | 61110026 | dveře dřevěné dvoukřídlové s nadsvětlíkem prosklené | m2 | 4.35 | 0 | 0 | 0.03274 | 0.14242 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 99 | H | 61162084 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.016 | 0.048 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 100 | H | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.0195 | 0.078 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 101 | H | 61162086 | příplatek za úpravu dveří - provedení výdejního okénka | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0195 | 0.0195 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 102 | H | 61162087 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0205 | 0.0205 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 103 | H | 61162114 | dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1250x1970-2100mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 104 | H | 61187116 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.00184 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 108 | SP | 766112820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených | m2 | 4.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01638 | 0.071253 | 21 | 0 | 0
|  | 109 | SP | 766491851 | Demontáž prahů dveří jednokřídlových | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 21 | 0 | 0
|  | 111 | SP | 766496110 | Ukončení hran desekí dýhováním hran š přes 20 mm | m | 4.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 112 | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 113 | SP | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 114 | SP | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 115 | SP | 766660461 | Montáž stěn prosklených dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00086 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 116 | SP | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 117 | SP | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 118 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.192 | 21 | 0 | 0
|  | 119 | SP | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 21 | 0 | 0
|  | 120 | SP | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 122 | SP | 766821112 | Montáž polic skříně dvoukřídlové | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/771 | 3 |  | Oddíl |  | 771: Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 3.8327 |  | 10.7088 |  | 0 | 0
|  | 123 | H | 59054163 | profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm | m | 24 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00312 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 124 | H | 59761011 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 | m2 | 19.131 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.33862 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 125 | H | 59761281 | sokl s požlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm | kus | 420 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.189 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 126 | H | 59761616 | dlažba keramická slinutá protiskluzná R11/B do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 110.565 | 0 | 0 | 0.0178 | 1.9681 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 127 | SP | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 123.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 128 | SP | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 123.52 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.037056 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 129 | SP | 771121015 | Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu | m2 | 123.52 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.06176 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 130 | SP | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 14.75 | 0 | 0 | 0.00455 | 0.067113 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 131 | SP | 771161011 | Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby | m | 23.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 132 | SP | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 37.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01174 | 0.43567 | 21 | 0 | 0
|  | 133 | SP | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 119.7 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.051471 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 134 | SP | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 123.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08317 | 10.2732 | 21 | 0 | 0
|  | 135 | SP | 771574113 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 18.22 | 0 | 0 | 0.00635 | 0.1157 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 286 | SP | 771574477 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 90.3 | 0 | 0 | 0.00694 | 0.62668 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 136 | SP | 771575577 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených lepidlem na bázi reaktivních pryskyřic přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 15 | 0 | 0 | 0.00915 | 0.13725 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 138 | SP | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 108.77 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.16315 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 139 | SP | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem | m | 737.1 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.07371 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 140 | SP | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 141 | SP | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 3.8327 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/781 | 3 |  | Oddíl |  | 781: Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 3.1066 |  | 13.5215 |  | 0 | 0
|  | 142 | H | 59761255 | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 195.2171 | 0 | 0 | 0.0098 | 1.9131 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 143 | SP | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 178.782 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.053635 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 144 | SP | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 91.3855 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.13708 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 145 | SP | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 43.34 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.013869 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 146 | SP | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 165.908 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0815 | 13.5215 | 21 | 0 | 0
|  | 147 | SP | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 172.4599 | 0 | 0 | 0.00495 | 0.85368 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 148 | SP | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 91.3855 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 149 | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 48 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.0264 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 150 | SP | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 143.7 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.07185 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 151 | SP | 781571131 | Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem | m | 25.56 | 0 | 0 | 0.00095 | 0.024282 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 152 | SP | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 12.9 | 0 | 0 | 0.00098 | 0.012642 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 153 | SP | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 3.1066 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/783 | 3 |  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.002653 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 154 | SP | 783000225 | Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 155 | SP | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 7.58 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0004548 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 156 | SP | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7.58 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0012886 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 157 | SP | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7.58 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0009096 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby |  |  |  | 0 |  | 0.23212 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 158 | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 483.583 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.096717 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 159 | SP | 784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 483.583 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.1354 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/VRN | 3 |  | Oddíl |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 160 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01a | 2 |  | Objekt |  | SO01a: Zdravotní technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO01a/721 | 3 |  | Oddíl |  | 721: Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 161 | B | 28615442.A | Kus čisticí HTRE D 75 mm PP | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 162 | B | 28615443.A | Kus čisticí HTRE D 110 mm PP | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 163 | B | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 164 | B | 721140915R00 | Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 165 | B | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 166 | B | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 167 | B | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 168 | B | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 169 | B | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 170 | B | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 171 | B | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 172 | B | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 173 | B | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 174 | B | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 175 | B | 721210813R00 | Demontáž vpusti podlahové DN 100 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 176 | B | 721220000VL1 | Montáž hygienického žlabu | kpl | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 177 | B | 721220000VL2 | Hyg. žlab 1.4301 300x330mm s prodlouženým okrajem pro napojení HI stěky,H=55 + ACO rošt mřížkový 268x298mm protiskluz R11 | kpl | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 178 | B | 721220000VL6 | Hyg. žlab 1.4301 500x800mm s prodlouženým okrajem pro napojení HI stěky, H=65 + 2x ACO rošt mřížkový 468x398mm protiskluz R11 | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 179 | B | 721220000VL7 | Montáž hygienické vpusti kuchyňské | kpl | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 180 | B | 721220000VL8 | Hyg. vpust 157, DN 100 svislá + ACO kalový koš VP 157 pevná/sv | kpl | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 181 | B | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 182 | B | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0.954 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01a/722 | 3 |  | Oddíl |  | 722: Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 183 | B | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 184 | B | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 110 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 185 | B | 722172412R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 186 | B | 722172413R00 | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 187 | B | 722172912R00 | Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 188 | B | 722172913R00 | Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 189 | B | 722172914R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 190 | B | 722181213RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 191 | B | 722181213RT8 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 192 | B | 722181213RU1 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 193 | B | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 194 | B | 722181214RT8 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 195 | B | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 196 | B | 722191111R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m | soubor | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 197 | B | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 198 | B | 722223181R00 | Kohout kulový výtokový, R621 DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 199 | B | 722237121R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. R250D DN 15 | kus | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 200 | B | 722237122R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. R250D DN 20 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 201 | B | 722237123R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. R250D DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 202 | B | 722254201RT3 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 203 | B | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 205 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 204 | B | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 205 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 205 | B | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0.3338 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01a/725 | 3 |  | Oddíl |  | 725: Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 206 | B | 55145014 | Baterie dřezová směš. nástěnná s ploch ústím PL04B | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 207 | B | 55145352 | Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 208 | B | 55147033 | Splachovač nádržkový z PH úsporný T-2454 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 209 | B | 64293837 | Vanička sprch. litý mramor 120x90 cm (nutno prověřit velikost) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 210 | B | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 211 | B | 725017331R00 | Umývátko na šrouby 45 x 37 cm, bílé | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 212 | B | 725019101R00 | Výlevka stojící 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 213 | B | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 214 | B | 725119105R00 | Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 215 | B | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 216 | B | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 217 | B | 725249102T00 | Montáž sprchové vaničky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 218 | B | 725310828R00 | Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 219 | B | 725319201R00 | Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských | soubor | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 220 | B | 725320822R00 | Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 221 | B | 725320828R00 | Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 222 | B | 725329102R00 | Montáž dřezů dvojitých velkokuchyňských | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 223 | B | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 224 | B | 725590811R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0.417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 225 | B | 725800001VL | Nerezová teleskopická tyč na sprchový závěs | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 226 | B | 725800002VL | Sprchový závěs | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 227 | B | 725814107R00 | Ventil rohový s filtrem 224 DN 15 x DN 10 | soubor | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 228 | B | 725814123R00 | Ventil rohový bez zpět. kl. 08101 DN15 x DN20 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 229 | B | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 230 | B | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 231 | B | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 232 | B | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 233 | B | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 234 | B | 725860202R00 | Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 235 | B | 725860213R00 | Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 236 | B | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 237 | B | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 238 | B | 726212331R00 | Modul-PRO WC SYSTEM+PANEL SET, pro závěsné WC | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01a/900 | 3 |  | Oddíl |  | 900: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 239 | B | 001 | Stavební přípomoce 3% | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 240 | B | 002 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu 2% | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01b | 2 |  | Objekt |  | SO01b: Vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO01b/713 | 3 |  | Oddíl |  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 241 | B | 230330091R00 | Izolace potrubí D do 76 mm | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 242 | B | 631547214 | Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií DN28/40 mm | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01b/733 | 3 |  | Oddíl |  | 733: Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 243 | B | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 244 | B | 733161902R00 | Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 245 | B | 733161905R00 | Propojení měděného potrubí vytápění do D 28 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 246 | B | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 247 | B | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 248 | B | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01b/734 | 3 |  | Oddíl |  | 734: Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 249 | B | 100-006 | Elektromagnetická hlavice pro otopné těleso včetně napojení na nadřazenou regulaci firmy ENESA (toto nutno zajisti u firmy Enesa spravující regulaci) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 250 | B | 100-007UT | Sejmutí a zpětná montáž elektromagneticé hlavice firmy ENESA a zajištění nepoškození během výstavby | kpl | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 251 | B | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 252 | B | 734263211R00 | Šroubení regulační dvoutrub.rohové, IVAR.DS 346 EK | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 253 | B | 734263772R00 | Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01b/735 | 3 |  | Oddíl |  | 735: Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 254 | B | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 255 | B | 735153300R00 | Příplatek za odvzdušňovací ventil | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 256 | B | 735157580R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/ 400 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 257 | B | 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 258 | B | 735221827R00 | Demontáž registr.z hl.trubek DN 65 do 6 m,2pramen. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01b/900 | 3 |  | Oddíl |  | 900: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 259 | B | 001 | Stavební přípomoce, doprava materiálu 3% | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 260 | B | 002 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu 2% | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 261 | B | 100-001UT | Topná zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 262 | B | 100-002UT | Napuštění a odvzdušnění topného systému | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 263 | B | 100-003UT | Vypouštění topného systému | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01c | 2 |  | Objekt |  | SO01c: Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO01c/001VD | 3 |  | Oddíl |  | 001VD: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 264 | B | 001 | Stavební přípomoce (prostupy, začistění prostupů,...) 3% | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 265 | B | 002 | Zprovoznění, vyregulování 2% | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 266 | B | 003 | Doprava, likvidace dem. materiálu 2% | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01c/728 | 3 |  | Oddíl |  | 728: Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 267 | B | 1002 | Přesunutí nosné konstrukce pro ventilátor DN400 do nové pozice | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 268 | B | 1022 | Regulační klapka kruhová DN400, ruční | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 269 | B | 1024 | Regulační klapka kruhová DN200, ruční | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 270 | B | 1033 | Kruhové potrubí SPIRO DN250 včetně závěsů a tvarovek | bm | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 271 | B | 1038 | Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu včetně tvarovek a závěsů | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 272 | B | 1039 | Kruhové potrubí SPIRO DN400 včetně závěsů a tvarovek | bm | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 273 | B | 3016 | Izolace tepelná a hluková- 30 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska | m2 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 274 | B | 728111823R00 | Demontáž potrubí plechového 4hranného do 1,39 m2 | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 275 | B | 728112113R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 276 | B | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 277 | B | 728112813R00 | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 278 | B | 728112814R00 | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 279 | B | 728212414R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 400 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 280 | B | 728414713R00 | Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 2,0 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 281 | B | 728414717R00 | Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 4,0 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 282 | B | 728414872R00 | Demontáž zákrytu průmyslového odsávacího do 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 283 | B | 728414874R00 | Demontáž zákrytu průmyslového odsávacího do 4,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 284 | B | 728611214R00 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 400 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 285 | B | 728611824R00 | Dmtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 400 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01d | 2 |  | Objekt |  | SO01d: Gastrotechnologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO01d/791 | 3 |  | Oddíl |  | 791: Zařízení velkokuchyní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | B |  | Gastrotechnologie - dle samostatného popisu položek | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 286 | B | 01. | Konvektomat 10 GN 1/1 elektrický, bojler | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 287 | B | 02. | Pánev Multifunkční 2 x 29 l včetně podestavby s výsuvy na uložení nádob | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 288 | B | 03. | Pracovní stůl nerez s blokem na GN | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 289 | B | 04. | Podlahová vpusť - DODÁVKA ZTI | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 290 | B | 05. | Digestoř - STÁVAJÍCÍ | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 291 | B | 06. | Odkládací pracovní plocha - podestavba | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 292 | B | 07. | Sporák sklokeramický elektrický vč. trouby - kompatibilní s poz. 9 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 293 | B | 08. | Podestavba pod konvektomat | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 294 | B | 09. | Kotel elektrický - STÁVAJÍCÍ ALBA CLASICO | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 295 | B | 10. | Podlahová vpusť - DODÁVKA ZTI | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 296 | B | 11. | Pracovní stůl s blokem šuplíků a bukovou pracovní deskou | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 297 | B | 12. | Univerzální kuchyňský robot | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 298 | B | 13. | Stůl nerezový s dřezem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 299 | B | 14. | dřezová profi baterie | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 300 | B | 15. | Sada sifon a odpady | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 301 | B | 16. | Stůl nerezový s dřezem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 302 | B | 17. | Chladnička podstolová 175 ltr | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 303 | B | 18. | Stůl nerezový s dřezem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 304 | B | .18a. | dřezová profi baterie | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 305 | B | 18b. | Sada sifon a odpady | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 306 | B | 19. | Police - závěsná dvoupatrová | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 307 | B | 20. | Sprchová baterie | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 308 | B | 21. | Kombinovaná výlevka | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 309 |  | 21a. | Umyvadlo s baterií | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 310 | B | 22. | Stůl nerezový s dřezem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 311 | B | 23. | Myčka černého - provozního nádobí | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 312 | B | 24. | Kontrolní váha | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 313 | B | 25. | Stůl pracovní s blokem šuplíků | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 314 | B | 26. | Stůl nerezový s dřezem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 315 | B | 26a. | dřezová profi baterie | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 316 | B | 26b. | Sada sifon a odpady | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 317 | B | 27. | Police - závěsná dvoupatrová | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 318 | B | 28. | Nářezový stroj | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 319 | B | 29. | Profesionální chladnička s cirkulací | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 320 | B | 30. | Pracovní stůl | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 321 | B | 31. | Krouhač zeleniny - STÁVAJÍCÍ | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 322 | B | 32. | Stůl pracovní s blokem šuplíků | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 323 | B | 33. | Škrabka brambor | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 324 | B | 33a. | Podlahová vpuť - DODÁVKA ZTI | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 325 | B | 34. | Stůl nerezový se 2 dřezy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 326 | B | 34a. | dřezová profi baterie sprchová | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 327 | B | 34b. | Sada sifon a odpady | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 328 | B | 35. | Mrazící truhla | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 329 | B | 36. | Regál nerezový | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 330 | B | 37. | Regál nerezový - doměrek | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 331 | B | 38. | Váha přímová 150/300kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 332 | B | 39. | Servírovací vozík - zesílené provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 333 | B | 40. | Thermoport vyhřívaný - sestava | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 334 | B | 41. | Mrazící skříň | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 335 | B | 42. | Sada gastronádob | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 336 | B | 43. | Změkčovač vody | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 337 | B | 45. | Profesionální myčka nádobí 1.NP a 2.NP | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 338 | B | 46. | Stůl nerezový s dřezem | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 339 | B | 47. | Stůl nerezový s blokem šuplíků prostorem pro myčku a výřezem v desce a stolovým nástavcem | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 340 |  | 48. | Vozík ohřevný - dělené vany | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 341 | B | 49. | Chladnička podstolová 175 ltr | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 342 | B | 50. | Mikrovlná trouba | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 343 |  | 51. | Servírovací vozík - 2 patra s obvodovou galerií konstrukčně zabranující padání nádobí | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 343a |  | 52. | Pojízdný výdejní stolek - 2 patra | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 344 | B |  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 345 | B |  | MONTÁŽ NOVÉ TECHNOLOGIE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01e | 2 |  | Objekt |  | SO01e: Elektroinstalace silnoproudá |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO01e/21 | 3 |  | Oddíl |  | 21: Materiál a montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 346 | B |  | Přeložení stávajícího rozváděče VZT | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 347 | B |  | Připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 348 | B |  | Svítidlo včetně zdrojů a recyklačního poplatku |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 349 | B |  | Žárovkové svítidlo přisazené, interiérové, mléčné sklo, montura polykarbonát, (1x LED 15W), IP43 – označeno „A“ | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 350 | B |  | Žárovkové svítidlo přisazené, interiérové, mléčné sklo, montura polykarbonát, (2 x LED 15W), IP43 – označeno „B“ | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 351 | B |  | LED svítidlo průmyslové, 1xLED 52W, 6797 lm, Ra80, 4000K, PC kryt, IP66, označeno „F“ | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 352 | B |  | Spínač kompletní |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 353 | B |  | Řazení 01 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 354 | B |  | Řazení 06 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 355 | B |  | Řazení 52 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 356 | B |  | Řazení 01, IP 44 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 357 | B |  | Řazení 52, IP 44 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 358 | B |  | Tlačítkový ovladač zapínací | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 359 | B |  | Zásuvka kompletní |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 360 | B |  | Jednoduchá zapuštěná | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 361 | B |  | Dvojzásuvka zapuštěná | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 362 | B |  | Jednoduchá zapuštěná IP 44 | ks | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 363 | B |  | Průmyslová nástěnná 400V, 32A | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 364 | B |  | Svorkovnice ochranného pospojování | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 365 | B |  | Krabice přístrojová hluboká pod omítku | ks | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 366 | B |  | Krabice protahovací | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 367 | B |  | Krabicová rozvodka prům 68 mm | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 368 | B |  | Krabicová rozvodka prům 97 mm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 369 | B |  | Krabice odbočná prům 125 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 370 | B |  | Krabicová rozvodka nástěnná vč svorek, IP 54 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 371 | B |  | Vodič CYA 4 | m | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 372 | B |  | Vodič CYA 6 | m | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 373 | B |  | Svorka Bernard | ks | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 374 | B |  | Trubka prům 29 mm ohebná | m | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 375 | B |  | Trubka plastová ohebná prům 42 mm | m | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 376 | B |  | Lišta LV 40x40 | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 377 | B |  | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 378 | B |  | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 379 | B |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 192 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 380 | B |  | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 312 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 381 | B |  | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 382 | B |  | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 118 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 383 | B |  | Kabel CYKY 5Cx4 | m | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 384 | B |  | Kabel CYKY 5Cx10 | m | 56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 385 | B |  | Kabel JYTY 4x1 | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 386 | B |  | Šňůra CGSG 5Cx2,5 | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 387 | B |  | Šňůra CGSG 5Cx4 | m | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 388 | B |  | Šňůra CGSG 5Cx10 | m | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 389 | B |  | Ukončení kabelů | ks | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 390 | B |  | Ukončení vodičů | ks | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 391 | B |  | Měření impedance smyčky 3fáz | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 392 | B |  | Měření impedance smyčky 1fáz | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 393 | B |  | Výchozí revize | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 394 | B |  | Měření osvětlenosti soustavy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 395 | B |  | PD skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 396 | B |  | Prořez 5% | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 397 | B |  | Podružný materiál 3 % | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 398 | B |  | PPV 6% | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 398 | B |  | Montáž na stávajících zařízeních, demontáže | hod | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 398 | B |  | Zednické práce | hod | 62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 398 | B |  | Lehké přenosné lešení do 1,2m | m2 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 398 | B |  | Likvidace odpadu – kontejner | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01f | 2 |  | Objekt |  | SO01f: Elektroinstalace slaboproudá |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO01f/22 | 3 |  | Oddíl |  | 22: Materiál a montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 399 | B |  | Bytový zvonek | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 400 | B |  | Zdroj pro zvonek 230V/12V DC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 401 | B |  | Tlačítkový ovladač zapínací | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 402 | B |  | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 403 | B |  | Krabice přístrojová hluboká pod omítku | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 404 | B |  | Krabice protahovací | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 405 | B |  | Trubka plastová ohebná prům 29 mm | m | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 406 | B |  | Ukončení kabelů | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 407 | B |  | PD skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 408 | B |  | Prořez 5% | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 409 | B |  | Podružný materiál 3 % | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 410 | B |  | PPV 6% | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0