Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Květná 8, 603 65 Brno

IČO 68081766, tel: 543 211 538; 543 422 540  fax: 543 211 346, e-mail: ubo@ivb.cz 
Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně dne 22. října  2017 
„81116-17-13 Dodávka hlubokomrazícího boxu do -86  st. Celsia – ptačí část chovů

 “ 

sdělujeme všem dodavatelům: 

Věc: Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu:

pozn. Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel obdržel tento dotaz:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
rádi bychom Vás tímto požádali o upřesnění výzvy k podání nabídek s názvem „Dodávka hlubokomrazícího boxu -86°C – ptačí část chovů“
 
Je pro Vás přípustné nabídnut zařízení požadovaných technických parametrů, které lze nastěhovat dveřmi o šíři 90 cm a má vnější rozměry (v x š x h) 1993 x 1030 x 882 mm?
Odpověď č 1:
Ano, je přípustné.
Ostatní s dělení zadavetele:

Zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek do pátku 27.10.2017.

Ostatní znění zadávací dokumentace zůstává v platnosti.
S pozdravem

Ing. Pavla Bučková
Vedoucí THS

