## HW řízení výroby
Příloha č. 1.c. – Položkový rozpočet se specifikací řídícího HW a komunikační infrastruktury
Část: Řídící HW
p.č. | Položka | Počet | jedn. | Cena á bez DPH | Cena clk bez DPH
1 | Elektro |  |  |  | 0
11 | Digitální spínací relé DIN, 4 přepínací kontakty, maximální proud 7A, napětí 24VAC | 48 | ks |  | 0
12 | Bezpečnostní Relé, 24 V, kontakty 3, DIN Lišta, 6 A | 1 | ks |  | 0
13 | Práce - Rozvaděč hlavní -výroba, montáž, elektro, revize | 1 | kpl |  | 0
2 | Řídící hardware - server pro sběr dat z výrobních strojů |  |  |  | 0
21 | Server OPC/UA, procesor 1300 MHz nebo vyšší, DDR4 SDRAM 1GB nebo více, 1 x ethernet, 1 x powerlink, 2xUSB, RS485, 2GB flash | 7 | ks |  | 0
22 | Práce - instalace, nastavení, komunikace | 1 | kpl |  | 0
23 | Řídící SW pro sběr dat | 1 | kpl |  | 0
3 | Výrobní terminály - přenos informací ze systému pro řízení výroby na výrobní pracoviště |  |  |  | 0
31 | Dotykový panel min. 10.1", rozlišení min. 1024 x 600 (WSVGA), procesor 600 MHz/ARM nebo kompatibilní, min. 512 MB flash, analogově resistivní dotykový obrazovka, 2x Ethernet 10/100 Mbit/s | 6 | ks |  | 0
32 | Práce - instalace, nastavení, komunikace | 6 | ks |  | 0
4 | Řídící hardware - vybavení pro monitoring výroby - sběr a přenos dat z výrobních strojů do serveru |  |  |  | 0
41 | Karta k serveru OPC/UA pro měření teplot, 4 vstupy | 4 | ks |  | 0
42 | Karta k serveru OPC/UA 8 x digitální výstup, 24 VDC, 0.5 A | 6 | ks |  | 0
43 | Karta k serveru OPC/UA 8 x digitální vstup, 24 VDC, 0.5 A | 5 | ks |  | 0
44 | Práce - sběr dat, instalace, nastavení | 1 | kpl |  | 0
| Cena hardware celkem bez DPH: |  |  |  | 0

## Komunikační infrastruktura
Příloha č. 1.c. – Položkový rozpočet se specifikací řídícího HW a komunikační infrastruktury
Část: Komunikační infrastruktura (optická 10/1Gbps)
p.č. | Položka | Počet | jedn. | cena/ks | celkem
1 | Aktivní prvky - vysokorychlostní optická síť - hala
1 | Switch, 20x SFP, 4x SFP+, 4x LAN, dvě napájecí jednotky, kompatibilní 19" | 3 | ks |  | 0
2 | Konvertor, Gigabitový převodník, Eth/Optika, RJ45/SFP | 20 | ks |  | 0
3 | Optický modul, MiniGBIC, SFP, Gigabit, WDM, single-mode, LC, UPC, 1,25Gbps | 20 | ks |  | 0
4 | Propojovací kabel, 1/10/25Gbps, SFP/SFP+/SFP28, 2x MiniGBIC modul, DAC kabel, 1m | 4 | ks |  | 0
5 | Záložní zdroj 48/230V, 3500 W, čistý sinus | 1 | ks |  | 0
6 | Akumulátor 120Ah@12V | 4 | ks |  | 0
7 | Práce - Instalace, nastavení, zabezpečení | 1 | kpl |  | 0
10 | Cena aktivní prvky celkem bez DPH: |  |  |  | 0
2 | Pasivní prvky - vysokorychlostní optická síť - hala
21 | Mikrotrubička 12/8 červená | 3000 | m |  | 0
22 | Mikrokabel k zafouknutí, 24vl., 9/125, G657A1 , CLT, PE, d=4mm | 3000 | m |  | 0
23 | Mikrotrubička 7/4 žlutá | 1000 | m |  | 0
24 | Mikrokabel k zafouknutí, 4vl., 9/125, G657A1, CLT, PE, d=3mm | 1000 | m |  | 0
23 | Optická vana 19" 24 pozic pro konektor SC | 4 | ks |  | 0
24 | Optická vana 19" 12 pozic pro konektor SC | 6 | ks |  | 0
25 | SC Optická spojka SM | 168 | ks |  | 0
26 | LC/UPC Optický pigtail 09/125 2m 12ks barevné | 14 | ks |  | 0
27 | RACK 19", 22U, 600x800mm, stojanový | 1 | ks |  | 0
28a | Práce - instalace (trubička 12/8 z hlavního 19" do 19" suRACKů, Trubička 7/4 ze subRAcků ke strojům + vyvázání) | 1 | kpl |  | 0
28b | Práce - foukání 24vl. Kabelu + 4vl. kabelu - kompresor + foukačka + 2lidi | 1 | kpl |  | 0
28c | Práce - vyvaření a osazení SC spojek | 168 | ks |  | 0
20 | Cena pasivní prvky celkem bez DPH: |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0