Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Dvouplášťová nádrž na skladování a výdej AD Blue

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Nádrž musí být dvouplášťová s monitoringem prostoru mezi plášti a signalizací, pokud dojde k porušení některé ze stěn, přičemž k úniku skladovaného media do volného prostoru nesmí dojít. | Nádrž musí být dvouplášťová s monitoringem prostoru mezi plášti a signalizací, pokud dojde k porušení některé ze stěn, přičemž k úniku skladovaného media do volného prostoru nesmí dojít. |
| Konstrukce nádrže nesmí vyžadovat záchytnou jímku. | Konstrukce nádrže nesmí vyžadovat záchytnou jímku. |
| Skladované medium zamrzá při teplotách nižších než – 7° C, proto nádrž musí být konstruována (vyhřívána) tak, aby ke zmrznutí skladovaného media nedošlo ani při teplotě nižší než – 35°C. | Skladované medium zamrzá při teplotách nižších než – 7° C, proto nádrž musí být konstruována (vyhřívána) tak, aby ke zmrznutí skladovaného media nedošlo ani při teplotě nižší než – 35°C. |
| Ochranná teplota media proti zamrznutí se musí samočinně regulovat podle venkovní teploty bez zásahu člověka, přičemž se musí jednat o hospodárný celoroční provoz. | Ochranná teplota media proti zamrznutí se musí samočinně regulovat podle venkovní teploty bez zásahu člověka, přičemž se musí jednat o hospodárný celoroční provoz. |
| Skladovací prostor nádrže nesmí být menší než na 4000 litrů skladovaného media. | Skladovací prostor nádrže nesmí být menší než na ……….. litrů skladovaného media. |
| Nádrž musí být možno naplnit z jakéhokoliv specializovaného vozidla určeného pro rozvoz AD Blue, přičemž při přečerpávání nesmí dojít k úniku media do volného prostoru a musí být možné zjistit, kolik media se z vozidla do nádrže přetankovalo. Nádrž musí být zabezpečena proti nechtěnému přeplnění a následnému uniku media do volného prostoru. | Nádrž musí být možno naplnit z jakéhokoliv specializovaného vozidla určeného pro rozvoz AD Blue, přičemž při přečerpávání nesmí dojít k úniku media do volného prostoru a musí být možné zjistit, kolik media se z vozidla do nádrže přetankovalo. Nádrž musí být zabezpečena proti nechtěnému přeplnění a následnému uniku media do volného prostoru. |
| Nádrž musí být vybavena speciálním nerezovým čerpadlem, určeným pro výdej AD Blue s ukazatelem množství čerpaného media, samonavíjecí hadicí o dosahu minimálně 5 metrů od nádrže s otočným kloubem a výdejní pistolí, vybavenou systémem samočinného ukončení výdeje media, jakmile je dosaženo plné nádrže ve vozidle. | Nádrž musí být vybavena speciálním nerezovým čerpadlem, určeným pro výdej AD Blue s ukazatelem množství čerpaného media, samonavíjecí hadicí o dosahu minimálně ………. metrů od nádrže s otočným kloubem a výdejní pistolí, vybavenou systémem samočinného ukončení výdeje media, jakmile je dosaženo plné nádrže ve vozidle. |
| Systém tankování musí být kompatibilní s námi používanými RFID kartami a čipy, které jsou používány při výdeji nafty. Je nutné, aby se případný dodavatel seznámil s typy těchto karet a čipů. | Systém tankování musí být kompaktibilní s námi používanými RFID kartami a čipy, které jsou používány při výdeji nafty. Je nutné, aby se případný dodavatel seznámil s typy těchto karet a čipů. |
| V dodané nádrži musí být možno rychle zjistit okamžité množství skladovaného media, aby mohlo dojít k porovnání s elektronickým sledováním skladovaného media. Toto může být zajištěno např. měrnou tyčí s přepočtovou tabulkou k dané hladině, plovákem s vnějším ukazatelem se stupnicí, průzorem se stupnicí a apod. | V dodané nádrži musí být možno rychle zjistit okamžité množství skladovaného media, aby mohlo dojít k porovnání s elektronickým sledováním skladovaného media. Toto může být zajištěno např. měrnou tyčí s přepočtovou tabulkou k dané hladině, plovákem s vnějším ukazatelem se stupnicí, průzorem se stupnicí apod. |
| Přenos dat z nádrže do počítače skladníků musí být realizován vhodným a spolehlivým způsobem, přičemž nesmí docházet ke ztrátě dat při přenosu. | Přenos dat z nádrže do počítače skladníků musí být realizován vhodným a spolehlivým způsobem, přičemž nesmí docházet ke ztrátě dat při přenosu. |
| Při výpadku elektrické energie vlivem přepětí v síti (např. při bouřce) nebo při dlouhodobém výpadku energie vlivem odpojení nádrže od el. energie i jinak nesmí dojít ke ztrátě dat o vydaném či přijatém množství media. | Při výpadku elektrické energie vlivem přepětí v síti (např. při bouřce) nebo při dlouhodobém výpadku energie vlivem odpojení nádrže od el. energie i jinak nesmí dojít ke ztrátě dat o vydaném či přijatém množství media. |
| Dodavatel dodá jen takové zařízení, které nebude vyžadovat k uvedení do provozu stavební povolení, následnou kolaudaci, vyjádření hygieniků, různých správců povodí, sousedů apod. | Dodavatel dodá jen takové zařízení, které nebude vyžadovat k uvedení do provozu stavební povolení, následnou kolaudaci, vyjádření hygieniků, různých správců povodí, sousedů apod. |
| Dodavatel zajistí dovoz, instalaci nádrže na dané místo, které si musí před dodávkou zmapovat a spuštění nádrže včetně všech výchozích revizí a předání dokumentací od těchto revizí. | Dodavatel zajistí dovoz, instalaci nádrže na dané místo, které si musí před dodávkou zmapovat a spuštění nádrže včetně všech výchozích revizí a předání dokumentací od těchto revizí. |
| Dodavatel musí včas odběrateli oznámit, co a jak má zajistit v souvislosti s uvedením nádrže do provozu tak, aby vlivem nedostatečného časového předstihu, nedošlo ke zbytečné časové prodlevě při uvádění do provozu. | Dodavatel musí včas odběrateli oznámit, co a jak má zajistit v souvislosti s uvedením nádrže do provozu tak, aby vlivem nedostatečného časového předstihu nedošlo ke zbytečné časové prodlevě při uvádění do provozu. |
| Dodavatel zaučí a proškolí obsluhu nádrže ohledně všech funkcí (stáčení, výdej, průběžné kontroly apod.) o čemž vyhotoví příslušný protokol s podpisy proškolených. | Dodavatel zaučí a proškolí obsluhu nádrže ohledně všech funkcí (stáčení, výdej, průběžné kontroly apod.) o čemž vyhotoví příslušný protokol s podpisy proškolených. |
| Dodavatel zajistí během záruční doby následnou péči na odstraňování všech možných závad a to do 48 hod. od nahlášení závady e-mailem (do doby 48 hod. se nezapočítávají dny, kdy se obvykle nepracuje, tj. víkendy a svátky). Poskytnutá záruční doba bude minimálně 24 měsíců od uvedení do provozu na místě odběratele, o všem bude vyhotoven předávací protokol. | Dodavatel zajistí během záruční doby následnou péči na odstraňování všech možných závad a to do …..hod. od nahlášení závady e-mailem (do doby ………hod. se nezapočítávají dny, kdy se obvykle nepracuje, tj. víkendy a svátky). Poskytnutá záruční doba bude minimálně …………měsíců od uvedení do provozu na místě odběratele, o všem bude vyhotoven předávací protokol. |
| Dodavatel zajistí následnou péči o nádrž i po skončení záruční doby a to v podobě provádění příslušných revizí, oprav apod. o všem vyhotoví příslušný protokol. Pokud půjde o opravu, zajistí ji do 48 hod. od nahlášení závady e-mailem (do doby 48 hod. se nezapočítávají dny, kdy se obvykle nepracuje, tj. víkendy a svátky). | Dodavatel zajistí následnou péči o nádrž i po skončení záruční doby a to v podobě provádění příslušných revizí, oprav apod. o všem vyhotoví příslušný protokol. Pokud půjde o opravu, zajistí ji do ………..hod. od nahlášení závady e-mailem (do doby 48 hod. se nezapočítávají dny, kdy se obvykle nepracuje, tj. víkendy a svátky). |
| Životnost nádrže a její nepropustnost bude dodavatelem garantována čestným prohlášením minimálně na dobu 10 let od data uvedení do provozu. | Životnost nádrže a její nepropustnost bude dodavatelem garantována čestným prohlášením minimálně na dobu ………… let od data uvedení do provozu. |
| Cena kompletní nádrže včetně příslušenství a zprovoznění na místě je ...........Kč bez DPH |  |

Zařízení je vybaveno a schváleno pro provoz dle platných zákonných norem a vyhovuje všem platným bezpečnostním předpisům.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |