## Stavba
Zlínské stavby, a.s., K Majáku 5001, 760 01 Zlín | Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis
REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY BŘEZŮVKY Č.P. 275 REKONSTRUKCE OBJEKTU BŘEZŮVKY Č.P.254 |  |  |  | D1.4 - VV
POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maßeinheit | Množství Menge | Jednotková cena Einheitpreis | Cena / Betrag
D1.4 - Vytápění
731 Kotelny
Závěsný plynový kondenzační kotel 100 kW | ks | 2 |  | 0
Orientační štítky | ks | 16 |  | 0
Montáž kotle | ks | 2 |  | 0
Odkouření:
Elektrická zpětná klapka Ø 110 mm | ks | 2 |  | 0
Základní sada pro 2 kotle v řadě, Ø 160 mm, vč. Odvaděče kondenzátu | ks | 1 |  | 0
Sada pro napojení do komína, Ø 160 mm | ks | 1 |  | 0
Trubka 1,0 m, Ø 160 mm | ks | 1 |  | 0
Trubka 2,0 m, Ø 160 mm | ks | 7 |  | 0
Montáž odkouření | kpl | 1 |  | 0
Celkem za 731 Kotelny |  |  |  | 0
732 Strojovny
Stabilizátor kvality OS Victaulic (anuloid) | ks | 1 |  | 0
Přechod Victaulic stabilizátor / rozdělovač | ks | 1 |  | 0
Rozdělovač Victaulic DN 100, 3 okruhy | ks | 2 |  | 0
Čerp.skupiny V-UK s čerpadlem MAGNA 3 | ks | 4 |  | 0
Čerp.skupiny V-UK s čerpadlem Grundfos UPM3 | ks | 1 |  | 0
Servomotor MO, AC 230V | ks | 4 |  | 0
Přechod Victaulic rozdělovač / V-UK, MK | pár | 5 |  | 0
Záslepky pro rezervní okruhy rozdělovačů Victaulic | pár | 1 |  | 0
Přechod Victaulic / varný konec | ks | 1 |  | 0
Montáž rozdělovače | ks | 2 |  | 0
Montáž čerpadlové skupiny | ks | 5 |  | 0
Regulace kotle:
Neutralizační jednotka do výkonu 450 kW | ks | 1 |  | 0
VR 32 Ebus modul pro bivalentní zdroj | ks | 1 |  | 0
Ekvitermní systémový regulátor multiMATIC 700 | ks | 1 |  | 0
VR 71 - přídavný modul pro multiMATIC 700 (VRC) | ks | 1 |  | 0
VR 70 - směšovací modul pro multiMATIC 700 (VRC) | ks | 2 |  | 0
VR 40 přídavný el. Modul | ks | 2 |  | 0
Montáž měření a regulace | kpl | 1 |  | 0
Zásobníkový ohřívač nepřímotopný 1500l | ks | 1 |  | 0
Expanzní nádoba 140 l | ks | 1 |  | 0
Montáž ohřívače | ks | 1 |  | 0
Montáž expanzní nádoby | ks | 1 |  | 0
Celkem za 732 Strojovny |  |  |  | 0
733 Potrubí
Potrubí z trubek měděných pájených na měkko
DN 15x1 | m | 265 |  | 0
DN 18x1 | m | 188 |  | 0
DN 22x1 | m | 252 |  | 0
DN 28x1,5 | m | 243 |  | 0
DN 35x1,5 | m | 20 |  | 0
DN 42x1,5 | m | 55 |  | 0
DN 54x2 | m | 42 |  | 0
DN 64x2 | m | 39 |  | 0
DN 76x2 | m | 10 |  | 0
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných
do 35x1,5 | m | 948 |  | 0
od 35x1,5 do 64x2 | m | 117 |  | 0
od 64x2 do 108x2,5 | m | 49 |  | 0
Kompenzační vsuvka pro měděné potrubí D 22 | ks | 8 |  | 0
Kompenzační vsuvka pro měděné potrubí D 28 | ks | 6 |  | 0
Uchycení potrubí | kpl | 1 |  | 0
Sekání drážek | kpl | 1 |  | 0
Přesun hmot pro rozvody potrubí | % | 992 |  | 0
Celkem za 733 - Potrubí |  |  |  | 0
734 Armatury
Vypouštěcí kulový kohout DN20 | ks | 32 |  | 0
Uzavírací kulový kohout DN 40 | ks | 16 |  | 0
Uzavírací kulový kohout přírubový DN 65 | ks | 4 |  | 0
Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou - DN 10 | ks | 22 |  | 0
Filtr závitový DN 40 | ks | 2 |  | 0
Regulace místností:
Danfoss link CC WI-FI NSU E | ks | 1 |  | 0
Elektronická hlavice connect RA+K - Termostat + RA Adaptor + K Adaptor | ks | 110 |  | 0
Prostorový termostat Icon, bezdrátový, montáž na zed | ks | 1 |  | 0
CF-RU - zesilovací jednotka signálu Danoss Link | ks | 1 |  | 0
Ventilová vložka pro otopná tělesa VK - součást dodávky otopných těles | ks | 110
Radiátorové regulační šroubení pro tělesa se spodním připojením - např: typ vekolux rohový - DN15, poniklovaný bronz | ks | 110 |  | 0
Montáž armatur | kpl | 1 |  | 0
Celkem za 734 Armatury |  |  |  | 0
735 Otopná tělesa
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 11 VK 600/400 | ks | 14 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 11 VK 600/700 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/500 | ks | 7 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/600 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/700 | ks | 2 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/800 | ks | 4 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/900 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/1000 | ks | 2 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/1100 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/1200 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/1400 | ks | 4 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/1600 | ks | 11 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/1800 | ks | 10 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/2000 | ks | 11 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/2300 | ks | 2 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 21 VK 600/2600 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 22 VK 600/1600 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 22 VK 600/1800 | ks | 7 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 22 VK 600/2000 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 22 VK 600/2300 | ks | 2 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 22 VK 600/2600 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 22 VK 600/3000 | ks | 4 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 33 VK 400/1600 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 33 VK 400/2600 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 33 VK 400/3000 | ks | 3 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 33 VK 600/1200 | ks | 2 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 33 VK 600/1400 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 33 VK 600/1600 | ks | 2 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 33 VK 600/1800 | ks | 1 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 33 VK 600/2600 | ks | 4 |  | 0
Deskové otopné těleso se spodním napojením Korado RADIK 33 VK 600/3000 | ks | 6 |  | 0
Montáž otopného tělesa | ks | 110 |  | 0
Přesun hmot pro otopná tělesa | t | 5.64 |  | 0
Celkem za 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0
736 Tepelná izolace
Tepelná izolace pouzdra z minerální vlny+ Al fólie
vnitřní Ø 15 mm tloušťka 30 mm | m | 265 |  | 0
vnitřní Ø 18 mm tloušťka 30 mm | m | 188 |  | 0
vnitřní Ø 22 mm tloušťka 30 mm | m | 252 |  | 0
vnitřní Ø 28 mm tloušťka 40 mm | m | 243 |  | 0
vnitřní Ø 35 mm tloušťka 40 mm | m | 20 |  | 0
vnitřní Ø 42 mm tloušťka 50 mm | m | 55 |  | 0
vnitřní Ø 54 mm tloušťka 50 mm | m | 42 |  | 0
vnitřní Ø 64 mm tloušťka 50 mm | m | 39 |  | 0
vnitřní Ø 76 mm tloušťka 50 mm | m | 10 |  | 0
Celkem za 736 Tepelná izolace |  |  |  | 0
HZS
Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem. Součástí obsahu budou mimo jiné: | sada | 1 |  | 0
-protokoly o tlakových zkouškách
-protokoly o zaregulování systému
-protokol o předání a převzetí zařízení
Celkem za HZS |  |  |  | 0
Ostatní
Celkem za Ostatní |  |  |  | 0
Celkem za ústřední vytápění (ÚT) kč |  |  |  | 0