## Rekapitulace
| Cena materiálu | Cena práce | Cena celkem
Snímače a akční členy | 0 | 0 | 0
Nadstavba | 0 | 0 | 0
RA01 | 0 | 0 | 0
RA02 | 0 | 0 | 0
RA03 | 0 | 0 | 0
RA04 | 0 | 0 | 0
RA05 | 0 | 0 | 0
RA06 | 0 | 0 | 0
Instalační materiál | 0 | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  | 0

## Snímače a akční členy
PČ | Specifikace položky | Typové označení | Dodavatel | Počet | MJ | Materiál |  | Práce
[6 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Technologie chlazení
1.1 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | QAD22 | Siemens | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, včetně jímky G1/2", IP54 | QAE2120.010 | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Kabelový snímač teploty odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, IP65 - délka kabelu 8m | QAP21.3/8000 | Siemens | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Havarijní termostat jímkový, 95 °C, ruční reset | RAK-ST.010FP-M | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Snímač tlaku pro plyny a kapaliny, výstup 0 až 10 V, vnější závit G1/4", napájení 24 V DC | QBE9200-P6 | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Průtokový spínač pro kapaliny do 110 °C, PN25, výstupní kontakt 230 V AC / 1 A, pro DN 20 až 200 mm, připojení G1/2" | QVE1901 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -50 až +50°C, výstup 4 až 20 mA, venkovní IP65 | QAC3171 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Snímač teploty a vlhkosti kombinovaný 0-10V | QFA2060 | Siemens | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Kabelový snímač teploty čidlo Pt1000; nerezové pouzdro 6x50 mm, kabel PVC stíněný do 80 °C, 3 x 0,25mm2, délky 25 m, IP68 | TG60B-50 | APO Elmos | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Převodník rozsah: -30 až + 60 °C/4 až 20 mA, IP65, napájení 11,5 až 30 V DC | STI Pt 1000 | APO Elmos | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Trojcestný směšovací ventil, PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 110 °C, vnější závit, DN 25, kvs = 6,3 | VXP45.25-6.3 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Sada šroubení pro trojcestný směšovací ventil: matice G 1", šroubení Rp 1/2" | ALG153 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Trojcestný směšovací ventil, PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 110 °C, vnější závit, DN 25, kvs = 10 | VXP45.25-10 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Sada šroubení pro trojcestný směšovací ventil: matice G 1 1/4", šroubení Rp 3/4" | ALG203 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Servopohon, přestavovací síla 300 N, zdvih 5,5 mm, 3-bodové řízení, 150 s, napájení 24 V AC | SSC81 | Siemens | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Klapkový pohon, 7 Nm, havarijní funkce, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 2-bodové řízení | GMA121.1E | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -50 až +70°C, venkovní IP54 | QAC22 | Siemens | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Detektor úniku chladiva R134a | GSR230-HFC | Samon | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Nízkoodběrová siréna pro požární a zabezpečovací signalizaci, ROLP,230VAC,105dB | ASK27200/2 | Aseko | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Ponorný hydrostatický snímač hladiny piezoodporový, měřící rozsah: 0...4 m vodního sloupce výstup: 4…20 mA, HART, elektrické připojení: PUR kabel, délka 10 m, stupeň krytí: IP 68 | NPK-43-10 NIVOPRESS / 0...4 m | Nivelco | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Větrání a odvlhčování ledové plochy
2.1 | Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, napájení 24 V AC,-35 až 60 °C, 10 až 100 % r.v., výstup teplota LG Ni 1000, výstup vlhkost 0 až 10 V DC | QFM2120 Siemens | Siemens | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ni1000/5000, snímač teploty stonkový, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65 | NS120 Sensit | Sensit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | QAD22 Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | QAF81.6 Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Termostat s nastavením žádané hodnoty pod krytem, rozsah nastavení 40 až 120°C | RAK-TW.1200B Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | QBM81.5 Siemens | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Klapkový pohon, 7 Nm, havarijní funkce, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 2-bodové řízení | GMA121.1E Siemens | Siemens | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení | GLB141.1E Siemens | Siemens | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V | GLB161.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Trojcestný směšovací ventil, PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 110 °C, vnější závit, DN 25, kvs = 6,3 | VXP45.25-6.3 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Sada šroubení pro trojcestný směšovací ventil: matice G 1 1/4", šroubení Rp 3/4" | ALG203 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Servopohon, přestavovací síla 300 N, zdvih 5,5 mm, 3-bodové řízení, 150 s, napájení 24 V AC | SSC81 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Větrání šaten
3.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | QAM2120.200 Siemens | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | QAD22 Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | QAF81.6 Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | QBM81.5 Siemens | Siemens | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Klapkový pohon, 7 Nm, havarijní funkce, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 2-bodové řízení | GMA121.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení | GLB141.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V | GLB161.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Trojcestný směšovací ventil, PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 110 °C, vnější závit, DN 25, kvs = 6,3 | VXP45.25-6.3 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Sada šroubení pro trojcestný směšovací ventil: matice G 1 1/4", šroubení Rp 3/4" | ALG203 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Servopohon, přestavovací síla 300 N, zdvih 5,5 mm, 3-bodové řízení, 150 s, napájení 24 V AC | SSC81 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Samoregulační kabel 15 W/m pro ochranu potrubí | ELSR-M 15 I30 | Fenix | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Větrání restaurace
4.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | QAM2120.200 Siemens | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | QAD22 Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | QAF81.6 Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | QBM81.5 Siemens | Siemens | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Klapkový pohon, 7 Nm, havarijní funkce, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 2-bodové řízení | GMA121.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení | GLB141.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V | GLB161.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Trojcestný směšovací ventil, PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 110 °C, vnější závit, DN 25, kvs = 6,3 | VXP45.25-6.3 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Sada šroubení pro trojcestný směšovací ventil: matice G 1 1/4", šroubení Rp 3/4" | ALG203 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Servopohon, přestavovací síla 300 N, zdvih 5,5 mm, 3-bodové řízení, 150 s, napájení 24 V AC | SSC81 | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Samoregulační kabel 15 W/m pro ochranu potrubí | ELSR-M 15 I30 | Fenix | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Větrání zasedačky
5.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | QAM2120.200 Siemens | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | QAF81.6 Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | QBM81.5 Siemens | Siemens | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Klapkový pohon, 7 Nm, havarijní funkce, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 2-bodové řízení | GMA121.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení | GLB141.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V | GLB161.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Větrání šaten
6.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | QAM2120.200 Siemens | Siemens | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | QAF81.6 Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | QBM81.5 Siemens | Siemens | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Klapkový pohon, 7 Nm, havarijní funkce, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 2-bodové řízení | GMA121.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení | GLB141.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Klapkový pohon, 10 Nm, přestavná doba 150 s, 24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V | GLB161.1E Siemens | Siemens | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  |  |  |  | Materiál |  | Práce
[6 empty] | 0 |  | 0
| Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| Celkem cena včetně DPH | [6 empty] | 0

## Nadstavba
PČ | Specifikace položky | Typové označení | Dodavatel | Počet | MJ | Materiál |  | Práce
[6 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Operátorské pracoviště
1.1 | PC i7-4790/4G/500/7P+8P | ESPRIMO P520_C |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Monitor 23" LED, 1920x1080, 5ms,300cd, bílý | B23T-7 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zdroj UPS 600VA/330W, 5 min, 1/1f, Line-int. | USNPW60 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Router VPN, SPI Firewall, 4 portový 10/100Mb | CISCO881-K9 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Software
2.1 | Runtime systému vizualizačního sw (1 lokalita, 5 stanic, 5 uživatelů), instalace na PC, aktualizace a technická podpora na 24 mesíců | LookDet_RT | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  |  |  |  | Materiál |  | Práce
[6 empty] | 0 |  | 0
| Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| Celkem cena včetně DPH | [6 empty] | 0

## RA01
PČ | Specifikace položky | Typové označení | Dodavatel | počet | MJ | Materiál |  | Práce
[6 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Řídící systém
1.1 | 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver | AMiNi4W2 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů | DM-AI12 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | DM-DI24 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení | DM-DO18 | Amit | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Skříň rozváděče
2.1 | Rozvádeč skrínový 2000 x 800 x 400 mm, RAL 7035 | IU006104-S | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Bocnice 2000 x 400, RAL 7035, balení 1 pár (2ks) | IU006131-S | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Víko dolní pro rozvádec 800 x 400 mm | IU006473-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Podstavec, rohový díl 100mm | ECRZM010-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Univerzální díl podstavce 100x800 mm,2 kusy | ECPSM108-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Univerzální díl podstavce 100x400 mm,2 kusy | ECPSM104-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Montážní panel | ECMP2008-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Držák montážního panelu | ECDMP010-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Kabelová forma |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní přístroje
3.1 | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 160A | MC216131-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Třmenová svorka 250A pro MC2 (3 ks) | MC292244-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Vypínací spoušt 208-250V AC/DC pro MC2 | MC299763-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Zapínací a rozpínací kontakt k výkonovým jisticum MC | MM107940-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585 | IS506101-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Pojistka válcová gG10x38 6A 500V | ISZ10006-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | LED prvek, barva zelená 85-264V AC | M22-LED230-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Signálka zelená | M22-L-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | LED prvek, barva bílá 85-264V AC | M22-LED230-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Signálka bílá | M22-L-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Adaptér M22-A Eaton 216374 | M22-A | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku | M22S-ST-X | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593 | IS506143-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Pojistka válcová gG14x51 40A 500V | ISZ14040-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Pojistka válcová gG14x51 10A 500V | ISZ14010-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Jistič 10A/C/1p+N | BM017610-- | Schrack | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Jistič 10A/C/3p | BM017310-- | Schrack | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Motorový spínač 4 až 6,3A/3P | BE506300-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Jistič 10A/B/1p | BM018110-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Jistič 2A/B/1p | BM018102-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Pomocný kontakt 1Z+1R | BE082882-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI | BM900001-- | Schrack | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Stykač 7A/3kW/400V,3+1Z/230VAC | LSDD0713-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Stykač 12A/5,5kW/400V,3+1Z/230VAC | LSDD1213-- | Schrack | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Relé XT 2P/8A,24VDC+LED, 5mm | XT484LC4-- | Schrack | 34 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Patice RT,šroubové vývody,5mm | YRT78626-- | Schrack | 34 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | Popisný štítek na patici relé RT | YRT16040-- | Schrack | 34 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Trafo JBC E3245-031 ( 230V/24V,175VA) |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Modul spín.zdroje 24Vss/3A bez krytu 230VAC/24VDC 3A) |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | Přepěťová ochrana | DA-275 DFI16 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | Svorka SFR.4 pro pojistku | IK141004-- | Schrack | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Koncová deska k SFR.4 | IK131204-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Pojistka trubičková 250mA |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | Pojistka trubičková 1A |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | Pojistka trubičková 2,5A |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | Pojistka trubičková 8A |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Radová svorka CBC šedá, 2,5mm2 | IK110002-- | Schrack | 148 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | Radová svorka CBC modrá 2,5mm2 | IK111002-- | Schrack | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | Radová svorka CBC šedá, 10mm2 | IK110010-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | Vývodka PG 48 s maticí | CSPG48---- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.41 | Vývodka PG 21 s maticí | CSPG21---- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.42 | Vývodka PG 16 s maticí | CSPG16---- | Schrack | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.43 | Vývodka PG 13,5 s maticí | CSPG135---- | Schrack | 51 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.44 | Vývodka PG 11 s maticí | CSPG11---- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.45 | Vývodka PG 7 s maticí | CSPG07---- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  |  |  |  | Materiál |  | Práce
[6 empty] | 0 |  | 0
| Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| Celkem cena včetně DPH | [6 empty] | 0

## RA02
PČ | Specifikace položky | Typové označení | Dodavatel | počet | MJ | Materiál |  | Práce
[6 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Řídící systém
1.1 | 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver | AMiNi4W2 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Skříň rozváděče | [6 empty] | 0 |  |  | 0
2.1 | Rozvaděč WS, 800x800x300, s montážní deskou, krytí IP66 | WSM8080300 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Stříška 800x300-ARF08030 | WSMD8030-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Kabelová forma |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní přístroje
3.1 | Vypínač 3P/40A | BM900013-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI | BM900001-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Vypínací cívka B-FA/230 | BM900006-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585 | IS506101-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Pojistka válcová gG10x38 6A 500V | ISZ10006-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | LED prvek, barva zelená 85-264V AC | M22-LED230-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Signálka zelená | M22-L-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | LED prvek, barva bílá 85-264V AC | M22-LED230-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Signálka bílá | M22-L-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Adaptér M22-A Eaton 216374 | M22-A | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku | M22S-ST-X | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593 | IS506143-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Pojistka válcová gG14x51 16A 500V | ISZ14020-- | Schrack | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Jistič 10A/C/1p+N | BM017610-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Jistič 10A/B/1p | BM018110-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Jistič 2A/B/1p | BM018102-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI | BM900001-- | Schrack | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Stykač 7A/3kW/400V,3+1Z/230VAC | LSDD0713-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Relé XT 2P/8A,24VDC+LED, 5mm | XT484LC4-- | Schrack | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Patice RT,šroubové vývody,5mm | YRT78626-- | Schrack | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Popisný štítek na patici relé RT | YRT16040-- | Schrack | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Topné těleso FLH060,60W,110-250VAC | IUK08343-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Termostat FLZ520/1R | IUK08565-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Termostat FLZ530/1Z | IUK08566-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Ventilátor, krytí IP56,230VAC | Rittal 3239.100 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Výstupní mřížka, krytí IP56 | Rittal 3239.200 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | Kryt proti stříkající vodě | Rittal 3239.80 | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Vypínač LTS20,3.pól, červený, 20A, DIN lišta | IN8R2322-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Trafo JBC E2838-0022 ( 230V/24V,100VA) |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | Modul spín.zdroje 24Vss/3A bez krytu 230VAC/24VDC 3A) |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | Přepěťová ochrana | DA-275 DFI16 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Svorka SFR.4 pro pojistku | IK141004-- | Schrack | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Koncová deska k SFR.4 | IK131204-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | Pojistka trubičková 250mA |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | Pojistka trubičková 1A |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | Pojistka trubičková 2,5A |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Pojistka trubičková 4A |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | Radová svorka CBC šedá, 2,5mm2 | IK110002-- | Schrack | 42 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | Radová svorka CBC modrá 2,5mm2 | IK111002-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | Radová svorka CBC šedá, 10mm2 | IK110010-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.41 | Vývodka PG 21 s maticí | CSPG21---- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.42 | Vývodka PG 13,5 s maticí | CSPG135---- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.43 | Vývodka PG 11 s maticí | CSPG11---- | Schrack | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  |  |  |  | Materiál |  | Práce
[6 empty] | 0 |  | 0
| Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| Celkem cena včetně DPH | [6 empty] | 0

## RA03
PČ | Specifikace položky | Typové označení | Dodavatel | počet | MJ | Materiál |  | Práce
[6 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Řídící systém
1.1 | 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver | AMiNi4W2 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | DM-DI24 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení | DM-DO18 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Podomítkový modul, 2DI, 2RDO, RS485 | AMR-DI2RDO2 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Skříň rozváděče
2.1 | Rozvádeč skrínový 2000 x 800 x 400 mm, RAL 7035 | IU006104-S | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Bocnice 2000 x 400, RAL 7035, balení 1 pár (2ks) | IU006131-S | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Víko dolní pro rozvádec 800 x 400 mm | IU006473-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Podstavec, rohový díl 100mm | ECRZM010-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Univerzální díl podstavce 100x800 mm,2 kusy | ECPSM108-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Univerzální díl podstavce 100x400 mm,2 kusy | ECPSM104-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Montážní panel | ECMP2008-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Držák montážního panelu | ECDMP010-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Kabelová forma |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní přístroje
3.1 | Vypínač 3P/40A | BM900013-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI | BM900001-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Vypínací cívka B-FA/230 | BM900006-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585 | IS506101-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Pojistka válcová gG10x38 6A 500V | ISZ10006-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | LED prvek, barva zelená 85-264V AC | M22-LED230-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Signálka zelená | M22-L-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | LED prvek, barva bílá 85-264V AC | M22-LED230-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Signálka bílá | M22-L-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Adaptér M22-A Eaton 216374 | M22-A | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku | M22S-ST-X | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593 | IS506143-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Pojistka válcová gG14x51 10A 500V | ISZ14010-- | Schrack | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Jistič 10A/C/3p | BM017310-- | Schrack | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Jistič 10A/B/1p | BM018110-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Jistič 2A/B/1p | BM018102-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI | BM900001-- | Schrack | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Stykač 12A/5,5kW/400V,3+1Z/230VAC | LSDD1213-- | Schrack | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Relé XT 2P/8A,24VDC+LED, 5mm | XT484LC4-- | Schrack | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Patice RT,šroubové vývody,5mm | YRT78626-- | Schrack | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Popisný štítek na patici relé RT | YRT16040-- | Schrack | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Zásuvka ČSN, DIN | BZ325001-A | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Vypínač LTS20,3.pól, červený, 20A, DIN lišta | IN8R2322-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Trafo JBC E2838-0022 ( 230V/24V,100VA) |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Modul spín.zdroje 24Vss/3A bez krytu 230VAC/24VDC 3A) |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Přepěťová ochrana | DA-275 DFI16 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | Svorka SFR.4 pro pojistku | IK141004-- | Schrack | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Koncová deska k SFR.4 | IK131204-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Pojistka trubičková 250mA |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | Pojistka trubičková 1A |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | Pojistka trubičková 2,5A |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Pojistka trubičková 4A |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Radová svorka CBC šedá, 2,5mm2 | IK110002-- | Schrack | 41 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | Radová svorka CBC modrá 2,5mm2 | IK111002-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | Radová svorka CBC šedá, 10mm2 | IK110010-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | Vývodka PG 21 s maticí | CSPG21---- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Vývodka PG 16 s maticí | CSPG16---- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | Vývodka PG 13,5 s maticí | CSPG135---- | Schrack | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | Vývodka PG 11 s maticí | CSPG11---- | Schrack | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  |  |  |  | Materiál |  | Práce
[6 empty] | 0 |  | 0
| Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| Celkem cena včetně DPH | [6 empty] | 0

## RA04
PČ | Specifikace položky | Typové označení | Dodavatel | počet | MJ | Materiál |  | Práce
[6 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Řídící systém
1.1 | 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver | AMiNi4W2 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Skříň rozváděče
2.1 | Rozvaděč WS, 800x800x300, s montážní deskou, krytí IP66 | WSM8080300 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Stříška 800x300-ARF08030 | WSMD8030-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Kabelová forma |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní přístroje
3.1 | Vypínač 3P/40A | BM900013-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI | BM900001-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Vypínací cívka B-FA/230 | BM900006-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585 | IS506101-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Pojistka válcová gG10x38 6A 500V | ISZ10006-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | LED prvek, barva zelená 85-264V AC | M22-LED230-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Signálka zelená | M22-L-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | LED prvek, barva bílá 85-264V AC | M22-LED230-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Signálka bílá | M22-L-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Adaptér M22-A Eaton 216374 | M22-A | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku | M22S-ST-X | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593 | IS506143-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Pojistka válcová gG14x51 10A 500V | ISZ14010-- | Schrack | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Jistič 10A/C/3p | BM017310-- | Schrack | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Jistič 10A/B/1p | BM018110-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Jistič 2A/B/1p | BM018102-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI | BM900001-- | Schrack | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Stykač 12A/5,5kW/400V,3+1Z/230VAC | LSDD1213-- | Schrack | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Relé XT 2P/8A,24VDC+LED, 5mm | XT484LC4-- | Schrack | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Patice RT,šroubové vývody,5mm | YRT78626-- | Schrack | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Popisný štítek na patici relé RT | YRT16040-- | Schrack | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Topné těleso FLH060,60W,110-250VAC | IUK08343-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Termostat FLZ520/1R | IUK08565-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Termostat FLZ530/1Z | IUK08566-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Ventilátor, krytí IP56,230VAC | Rittal 3239.100 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Výstupní mřížka, krytí IP56 | Rittal 3239.200 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | Kryt proti stříkající vodě | Rittal 3239.80 | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Zásuvka ČSN, DIN | BZ325001-A | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Vypínač LTS20,3.pól, červený, 20A, DIN lišta | IN8R2322-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | Trafo JBC E2838-0022 ( 230V/24V,100VA) |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | Modul spín.zdroje 24Vss/3A bez krytu 230VAC/24VDC 3A) |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Přepěťová ochrana | DA-275 DFI16 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Svorka SFR.4 pro pojistku | IK141004-- | Schrack | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | Koncová deska k SFR.4 | IK131204-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | Pojistka trubičková 250mA |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | Pojistka trubičková 1A |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Pojistka trubičková 2,5A |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | Pojistka trubičková 4A |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | Radová svorka CBC šedá, 2,5mm2 | IK110002-- | Schrack | 41 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | Radová svorka CBC modrá 2,5mm2 | IK111002-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.41 | Radová svorka CBC šedá, 10mm2 | IK110010-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.42 | Vývodka PG 21 s maticí | CSPG21---- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.43 | Vývodka PG 16 s maticí | CSPG16---- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.44 | Vývodka PG 13,5 s maticí | CSPG135---- | Schrack | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.45 | Vývodka PG 11 s maticí | CSPG11---- | Schrack | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  |  |  |  | Materiál |  | Práce
[6 empty] | 0 |  | 0
| Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| Celkem cena včetně DPH | [6 empty] | 0

## RA05
PČ | Specifikace položky | Typové označení | Dodavatel | počet | MJ | Materiál |  | Práce
[6 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Řídící systém
1.1 | 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver | AMiNi4W2 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Skříň rozváděče
2.1 | Rozvaděč WS, 800x800x300, s montážní deskou, krytí IP66 | WSM8080300 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Stříška 800x300-ARF08030 | WSMD8030-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Kabelová forma |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní přístroje
3.1 | Vypínač 3P/40A | BM900013-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI | BM900001-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Vypínací cívka B-FA/230 | BM900006-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585 | IS506101-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Pojistka válcová gG10x38 6A 500V | ISZ10006-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | LED prvek, barva zelená 85-264V AC | M22-LED230-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Signálka zelená | M22-L-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | LED prvek, barva bílá 85-264V AC | M22-LED230-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Signálka bílá | M22-L-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Adaptér M22-A Eaton 216374 | M22-A | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku | M22S-ST-X | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593 | IS506143-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Pojistka válcová gG14x51 16A 500V | ISZ14020-- | Schrack | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Jistič 10A/C/1p+N | BM017610-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Jistič 10A/B/1p | BM018110-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Jistič 2A/B/1p | BM018102-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI | BM900001-- | Schrack | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Stykač 7A/3kW/400V,3+1Z/230VAC | LSDD0713-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Relé XT 2P/8A,24VDC+LED, 5mm | XT484LC4-- | Schrack | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Patice RT,šroubové vývody,5mm | YRT78626-- | Schrack | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Popisný štítek na patici relé RT | YRT16040-- | Schrack | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Topné těleso FLH060,60W,110-250VAC | IUK08343-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Termostat FLZ520/1R | IUK08565-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Termostat FLZ530/1Z | IUK08566-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Ventilátor, krytí IP56,230VAC | Rittal 3239.100 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Výstupní mřížka, krytí IP56 | Rittal 3239.200 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | Kryt proti stříkající vodě | Rittal 3239.80 | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Vypínač LTS20,3.pól, červený, 20A, DIN lišta | IN8R2322-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Trafo JBC E2838-0022 ( 230V/24V,100VA) |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | Modul spín.zdroje 24Vss/3A bez krytu 230VAC/24VDC 3A) |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | Přepěťová ochrana | DA-275 DFI16 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Svorka SFR.4 pro pojistku | IK141004-- | Schrack | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Koncová deska k SFR.4 | IK131204-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | Pojistka trubičková 250mA |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | Pojistka trubičková 1A |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | Pojistka trubičková 2,5A |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Pojistka trubičková 4A |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | Radová svorka CBC šedá, 2,5mm2 | IK110002-- | Schrack | 42 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | Radová svorka CBC modrá 2,5mm2 | IK111002-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | Radová svorka CBC šedá, 10mm2 | IK110010-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.41 | Vývodka PG 21 s maticí | CSPG21---- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.42 | Vývodka PG 13,5 s maticí | CSPG135---- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.43 | Vývodka PG 11 s maticí | CSPG11---- | Schrack | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  |  |  |  | Materiál |  | Práce
[6 empty] | 0 |  | 0
| Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| Celkem cena včetně DPH | [6 empty] | 0

## RA06
PČ | Specifikace položky | Typové označení | Dodavatel | počet | MJ | Materiál |  | Práce
[6 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Řídící systém
1.1 | 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver | AMiNi4W2 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů | DM-AI12 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | DM-DI24 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení | DM-DO18 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1 | RD-SW006/NR1 | Amit | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Skříň rozváděče
2.1 | Rozvádeč skrínový 2000 x 800 x 400 mm, RAL 7035 | IU006104-S | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Bocnice 2000 x 400, RAL 7035, balení 1 pár (2ks) | IU006131-S | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Víko dolní pro rozvádec 800 x 400 mm | IU006473-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Podstavec, rohový díl 100mm | ECRZM010-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Univerzální díl podstavce 100x800 mm,2 kusy | ECPSM108-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Univerzální díl podstavce 100x400 mm,2 kusy | ECPSM104-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Montážní panel | ECMP2008-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Držák montážního panelu | ECDMP010-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Kabelová forma |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní přístroje
| Zdroj UPS 1500VA/900W, 4 min, 1/1f, Line-int. | USNPW150 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Vypínač 3P/40A | BM900013-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI | BM900001-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Vypínací cívka B-FA/230 | BM900006-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Vypínač 2P/40A | BM900012-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Podpěťová cívka 230VAC, BS, BE | BS900008-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585 | IS506101-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Pojistka válcová gG10x38 6A 500V | ISZ10006-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | LED prvek, barva zelená 85-264V AC | M22-LED230-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Signálka zelená | M22-L-G | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | LED prvek, barva bílá 85-264V AC | M22-LED230-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Signálka bílá | M22-L-W | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Adaptér M22-A Eaton 216374 | M22-A | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku | M22S-ST-X | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593 | IS506143-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Jistič 10A/C/1p+N | BM017610-- | Schrack | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Jistič 16A/C/1p+N | BM017616-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Jistič 10A/B/1p | BM018110-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Jistič 2A/B/1p | BM018102-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Jistič 2A/B/2p | BM618202-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Jistič 10A/C/2p | BM017210-- | Schrack | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI | BM900001-- | Schrack | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Stykač 7A/3kW/400V,3+1Z/230VAC | LSDD0713-- | Schrack | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Relé XT 2P/8A,24VDC+LED, 5mm | XT484LC4-- | Schrack | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Patice RT,šroubové vývody,5mm | YRT78626-- | Schrack | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Popisný štítek na patici relé RT | YRT16040-- | Schrack | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Relé PT 4P/6A,24VDC | PT570024-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | Patice relé PT 4P/6A | PT78742--- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Popisný štítek na patici relé PT | YPT16040-- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Trafo JBC E3245-031 ( 230V/24V,175VA) |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | Modul spín.zdroje 24Vss/3A bez krytu 230VAC/24VDC 3A) |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | Přepěťová ochrana | DA-275 DFI16 | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Svorka SFR.4 pro pojistku | IK141004-- | Schrack | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Koncová deska k SFR.4 | IK131204-- | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | Pojistka trubičková 250mA |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | Pojistka trubičková 1A |  | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | Pojistka trubičková 2,5A |  | Schrack | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Pojistka trubičková 2A |  | Schrack | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | Radová svorka CBC šedá, 2,5mm2 | IK110002-- | Schrack | 168 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | Radová svorka CBC modrá 2,5mm2 | IK111002-- | Schrack | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | Radová svorka CBC šedá, 10mm2 | IK110010-- | Schrack | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.41 | Vývodka PG 21 s maticí | CSPG21---- | Schrack | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.42 | Vývodka PG 13,5 s maticí | CSPG135---- | Schrack | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.43 | Vývodka PG 11 s maticí | CSPG11---- | Schrack | 61 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.44 | Vývodka PG 9 s maticí | CSPG09---- | Schrack | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  |  |  |  | Materiál |  | Práce
[6 empty] | 0 |  | 0
| Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| Celkem cena včetně DPH | [6 empty] | 0

## Instalační materiál
PČ | Specifikace položky | Typové označení | Dodavatel | Počet | MJ | Materiál |  | Práce
[6 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Technologie chlazení
1.1 | Napájecí kabel CYKY J 4x25 | CYKY J 4x25 |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Napájecí kabel CYKY J 5x6 | CYKY J 5x6 |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Napájecí kabel CYKY J 3x1,5 | CYKY J 3x1,5 |  | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Napájecí kabel CYKY O 2x1,5 | CYKY O 2x1,5 |  | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Napájecí kabel HO5VV-F 3G 2,5 | HO5VV-F 3G 2,5 |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Signálový kabel JYTY 2x1 | JYTY O 2x1 |  | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Signálový kabel JYTY 4x1 | JYTY O 4x1 |  | 850 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Signálový kabel JYTY 7x1 | JYTY O 7x1 |  | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Datový kabel UTP Cat 5e | UTP CAT5E |  | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Větrání a odvlhčování ledové plochy
2.1 | Napájecí kabel CYKY J 3x70+50 | CYKY J 3x70+50 |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Napájecí kabel CYKY J 4x1,5 | CYKY J 4x1,5 |  | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 | CYKY J 3x2,5 |  | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Signálový kabel JQTQ 2x1 | JQTQ O 2x1 |  | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Signálový kabel JQTQ 4x1 | JQTQ O 4x1 |  | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Signálový kabel JQTQ 7x1 | JQTQ O 7x1 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Datový kabel UTP Cat 5e | UTP CAT5E |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Větrání šaten
3.1 | Napájecí kabel CYKY J 5x10 | CYKY J 5x10 |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Napájecí kabel CYKY J 5x2,5 | CYKY J 5x2,5 |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Napájecí kabel CYKY J 3x1,5 | CYKY J 3x1,5 |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Signálový kabel JQTQ 4x1 | JQTQ O 2x1 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Signálový kabel JQTQ 7x1 | JQTQ O 4x1 |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Datový kabel UTP Cat 5e | UTP CAT5E |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Větrání zasedačky
4.1 | Napájecí kabel CYKY J 5x6 | CYKY J 5x6 |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Napájecí kabel CYKY J 5x2,5 | CYKY J 5x2,5 |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Napájecí kabel CYKY J 3x1,5 | CYKY J 3x1,5 |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Signálový kabel JQTQ 4x1 | JQTQ O 2x1 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Signálový kabel JQTQ 7x1 | JQTQ O 4x1 |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Datový kabel UTP Cat 5e | UTP CAT5E |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Větrání restaurace
5.1 | Napájecí kabel CYKY J 5x6 | CYKY J 5x6 |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Napájecí kabel CYKY J 5x2,5 | CYKY J 5x2,5 |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Napájecí kabel CYKY J 3x1,5 | CYKY J 3x1,5 |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Signálový kabel JQTQ 4x1 | JQTQ O 2x1 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Signálový kabel JQTQ 7x1 | JQTQ O 4x1 |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Datový kabel UTP Cat 5e | UTP CAT5E |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Větrání šaten
6.1 | Napájecí kabel CYKY J 5x6 | CYKY J 5x6 |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Napájecí kabel CYKY J 5x2,5 | CYKY J 5x2,5 |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Napájecí kabel CYKY J 3x1,5 | CYKY J 3x1,5 |  | 1250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Signálový kabel JQTQ 4x1 | JYTY O 2x1 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Signálový kabel JQTQ 7x1 | JYTY O 4x1 |  | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Datový kabel UTP Cat 5e | UTP CAT5E |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Čerpadla v retenčních nádržích
7.1 | Napájecí kabel CYKY J 5x4 | CYKY J 5x4 |  | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Signálový kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 | TCEPKPFLE 5x4x0,8 |  | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Nosné prvky kabelových tras
8.1 | Oceloplechový kabelový žlab neděrovaný s integrovanou spojkou včetně víka, přepážky a montážního příslušenství 125x50 | NKZIN 50X125X0.70 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Oceloplechový kabelový žlab neděrovaný s integrovanou spojkou včetně víka, přepážky a montážního příslušenství 125x100 | NKZIN 100X125X0.70 |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství 50/50 s přepážkou | M2 50/50 |  | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství 100/50 s přepážkou | M2 100/50 |  | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství 200/100 s přepážkou | M2 250/100 |  | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Cu trubka průměr 25 |  |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Elektroinstalační PVC trubka průměr 32 | FMP 32 |  | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Elektroinstalační PVC trubka průměr 25 | FMP 25 |  | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Sestava víceúčelové přístrojové krabice do betonu 175x80x68 | Kopobox MINI B KB |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Elektroinstalační PVC trubka pevná průměr 25 | RML/T 25 |  | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | Elektroinstalační PVC trubka pevná průměr 32 | RML/T 32 |  | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | Kolébkový spínač řazení 1/0 |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  |  |  |  | Materiál |  | Práce
[6 empty] | 0 |  | 0
| Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| Celkem cena včetně DPH | [6 empty] | 0

## Ostatní
PČ | Specifikace položky | Typové označení | Dodavatel | Počet | MJ | Materiál |  | Práce
[6 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Instalační materiál
1.1 | software pro DDC regulaci |  |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | software pro vizualizaci |  |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | školení obsluhy |  |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | výchozí revize |  |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | uvedení do provozu |  |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | dokumentace skutečného provedení |  |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | provedení komplexní zkoušky |  |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | VRN |  |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  |  |  |  | Materiál |  | Práce
[6 empty] | 0 |  | 0
| Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| Celkem cena včetně DPH | [6 empty] | 0