## Ceny (3)
Poz. | Název, rozměr | Poč. | M. j. | Cena/jedn. | Celkem | Montáž
Odtah od pařící vany
4.1 | Střešní ventilátor HCTT/4-560, 8000 m3/H, 90 Pa | 1 | ks
4.2 | Frekvenční měnič dodávka elektro | 1 | ks
4.3 | Podstavec pod ventilátor | 1 | ks
4.4 | Adaptér | 1 | ks
4.5 | Pružná manžeta | 1 | ks
4.6 | Připojovací příruba | 1 | ks
4.7 | Zpětná klapka | 1 | ks
4.8 | Nerezový odsávací zákryt 3000x2200x650 | 1 | ks
4.9 | Nerezové potrubí AISI 304 | 2 | bm
Odtah od opalování
5.1 | Nerezový radiální ventilátor FR 451-4/1,50_LG AISI 304 | 1 | ks
5.2 | Frekvenční měnič dodávka elektro | 1 | ks
5.3 | Pružná manžeta na sání | 1 | ks
5.4 | Pružná manžeta na sání | 1 | ks
5.5 | Inspekční dvířka | 1 | ks
5.6 | Nátrubek rpo odvod kondenzátu | 1 | ks
5.7 | Antivibrační sada | 1 | ks
5.8 | Teflonová ucpávka | 1 | ks
5.9 | Srříška nad motor | 1 | ks
5.10 | Nerezový odsávací zákryt 3000x1800x650 | 1 | ks
5.11 | Výfukový nerezový díl se sítem | 1 | ks
5.12 | Nerezové potrubí AISI 304 | 15 | bm
5.13 | Protidešťová žaluzie 400x400 | 2 | ks
5.14 | Regulační klapka 400x400 ruční | 4 | ks
5.15 | Nasávací díl se sítem | 2 | ks
5.16 | Ochranné síto 400x400 | 4 | ks
5.17 | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I | 12 | m2
| Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál materiál | 1 | kpl
| Lešení a plošiny | 1 | kpl
| Zaregulování vzt | 1 | kpl
| Dokumentace skutečného provedení vzt | 1 | kpl
| Dopravní a režijní náklady | 1 | kpl
|  |  |  | mezisoučet | 0 | 0
|  |  |  | celkem bez DPH | 0