## Příloha č.3
Název akce: | Výměna stávajícího trafa za nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor-22 (10 ) / 0,4 kV, 630 kVA
Zadavatel: | Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace | Ičo: | 79651
Dodavatel: |  | Ičo:
Název dokumentu: | Příloha č.3 - Výkaz výměr
Rekapitulace:
[5 empty] | varianta č.1 | varianta č.2
a)Dodávka:nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor, 22 (10 ) / 0,4 kV, 630 kVA |  |  |  |  | 0 | 0
b) Výměna stávajícího trafa za nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor, 22 (10 ) / 0,4 kV, 630 kVA výměna přívodního vedení VN,NN, montáž konzole s příchyty na KVN,úprava vyůstění kVN za mezistěnou - montážní a demontážní práce/nezbytný materiál a montáže |  |  |  |  | 0 | 0
c) Ekologická likvidace stávajícího trafa 10/0,4 kV, 400 kVA a ostatních odpadů |  |  |  |  | 0 | 0
d) Výměna stávajícího rozváděče RD 1 (630 A) za nový rozváděč RST pro In = 1 000 A pro trafo 630 kVA |  |  |  |  | 0 | 0
e) Ostatní práce |  |  |  |  | 0 | 0
Celkem cena bez DPH (DPH v režimu „Přenesení daňové povinnosti“) |  |  |  |  | 0 | 0
Záruka( měsíce)
a)Dodávka:nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor, 22 (10 ) / 0,4 kV, 630 kVA |  | počet jed | ozn. | cena za jednotku (Kč) | Cena celkem
varianta č.1 | vinutí Al; ztráty Po,Pk , dle nařízení komise EU č.548/2014 , ECODESIGN | 1 | ks |  | 0
varianta č.2 | vinutí Cu; ztráty Po,Pk , dle nařízení komise EU č.548/2014 , ECODESIGN | 1 | ks |  |  | 0
b) Výměna stávajícího trafa za nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor, 22 (10 ) / 0,4 kV, 630 kVA výměna přívodního vedení VN,NN, montáž konzole s příchyty na KVN,úprava vyůstění kVN za mezistěnou - montážní a demontážní práce/nezbytný materiál a montáže |  | počet jed | ozn. | cena za jednotku (Kč) | Cena celkem
1 | Montážní a demontážní práce, úprava stanoviště trafa | 1 | kpl |  | 0
2 | Výměna propojovacích vedení NN (posílení) a 22 kV | 1 | kpl |  | 0
3 | Výměna pojistek VN pro trafo 630 kVA, 24 kV, 63 A, propojovacího vedení kVN | 1 | kpl |  | 0
4 | Doprava a přesun, drobný materiál | 1 | kpl |  | 0
5 | Demontáž stávajícího trafa a montáž nového trafa | 1 | kpl |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
c) Ekologická likvidace stávajícího trafa 10/0,4 kV, 400 kVA a ostatních odpadů |  | počet jed | ozn. | cena za jednotku (Kč) | Cena celkem
1 | Ekologická likvidace stávajícího trafa 10/0,4 kV, 400 kVA vč. vystavení likvidačních protokolů | 1 | kpl |  | 0
2 | Uložení odpadu na skládku | 1 | kpl |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
d) Výměna stávajícího rozváděče RD 1 (630 A) za nový rozváděč RST pro In = 1 000 A pro trafo 630 kVA |  | počet jed | ozn. | cena za jednotku (Kč) | Cena celkem
1 | Montážní a demontážní práce | 1 | kpl |  | 0
2 | Dodávka nového rozváděče pro In = 1 000 A, s úředním měřením odběru a ovládáním venkovního osvětlení | 1 | kpl |  | 0
4 | Doprava a přesun, drobný materiál | 1 | kpl |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
e) Ostatní práce |  | počet jed | ozn. | cena za jednotku (Kč) | Cena celkem
1 | Nátěr 2x synstetický, vstupních dveří a ocelové zárubně a rámu stávajícího rozvaděče RD1 | 1 | kpl |  | 0
2 | Označníky a cedule dle ČSN na dveře TS a hlavního rozvaděče RD1 | 1 | kpl |  | 0
3 | Výchozí revize, zkoušky dodaných zařízení, kompletace protokolů v počtu 3 kopií | 1 | kpl |  | 0
4 | Dokumentace skutečného provedení - tištěná podoba 3 paré -digitání podobě dwg + pdf standartní dokument velikosti formátu papírů a nastavení pdf dokumetace je A4 a A3, jiné formáty nejsou možné | 1 | kpl |  | 0
5 | Položky neuvedené nicméně nutné ke kompetnímu dodání díla | 1 | kpl |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0