Příloha č. 6 ZD – Technické parametry na nabídky formou minimálního vymezení pro sestavení části nabídky metodou „design and build“ (výkon nebo funkci) – Rerychova 10, 12 Brno

Zadavatel uvádí minimální funkční vlastnosti s odkazem na výkon nebo funkci obdobně jako dle § 92 odst. 2 ZZVZ pro následující položky:

| Položkový rozpočet |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 19/11_04 | Brno-Bystrc, Rerychova 10,12 |
| O: | SO 01 | Zateplení domu+FVE |
| R: | 106 | Elektroinstalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0,00 |

| # 4 | # M21 103 | # D+M zvonkové tablo - videotelefon | # soubor | # 2,00000 |  | # 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do shora uvedené položky č. účastník v soupisu prací ocenění následující řešení, které je definováno minimálním rozsahem následovně:

K položce č. 4 D+M zvonkové tablo – videotelefon:

Rozsah prací na jeden vchod = 1 soubor:

min. 60 ks bytových VIDEOTELEFONŮ

1 ks čtečka čipů s displejem

1 ks zvonkové tablo pro min. 60 účastníků (barva chrom)

1 ks klávesnice (pokud v řešení dodavatele nebude možné zvonit přímo na účastníka)

1 ks identifikační čip, přívěšek, klíčenka (počet dle potřeby příslušný počet napájecích zdrojů a video distributorů, pro účely nabídky oceňte min. 120 ks na 1 vchod, zbývající počty budou upřesněny až s vítězným dodavatelem)

kabelový rozvod – nový páteřní rozvod (od zvonkového tabla až k jednotlivým bytům včetně instalace a zprovoznění videotelefonu)

Aktivace a zprovoznění videotelefonů a zvonkového tabla, zámku, čipů.

Všechny dodané výrobky a jejich komponenty a provedení musí odpovídat platné legislativě a normám ČSN.

Dodavatel do vstupních dveří navrhne zámek, který je kompatibilní s navrženým řešením el. vrátného a je v souladu s ČSN.

Jako přílohu soupisu prací pak dodá samostatnou kalkulaci svého řešení k pol. č. 4, v kalkulaci zároveň uvede i technickou specifikaci nabízeného řešení v minimálním rozsahu, ze kterého bude patrné, o jaký výrobek(ky) se jedná a zdali splňuje požadované řešení.

Celkem je zvonkových tabel a videotelefonů 2 soubory po min. 60 ks = 120 ks celkem.

Fotovoltaická elektrárna (FVE):

Zadavatel uvádí minimální funkční vlastnosti s odkazem na výkon nebo funkci obdobně jako dle § 92 odst. 2 ZZVZ pro FVE následovně:

Minimální vymezení zadavatele je dáno umístěním FVE zařízení, funkčním vybavením a jeho výkonem, který je definován projektové dokumentaci k FVE, viz soubory PD_FVE_Rerychova_10_Brno_Bystrc_bez typů.pdf a PD_FVE_Rerychova_12_Brno_Bystrc_bez typů.pdf.

Projektová dokumentace je závazná ve smyslu uceleného řešení, není však závazná ve smyslu typu řešení.

Elektrárna bude tvořena celkem 48 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 310 Wp, celkový

instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 14,88 kWp/vchod.

Součástí instalace bude také zapojení regulátoru, který umožní maximální využití vyrobené el.

energie.

Zadavatel ponechává na účastnicích, zdali požadovaný výkon zvládnou v rámci jiného počtu fotovoltaických panelů o jiném minimálním výkonu. Pro zadavatele je důležité dosáhnout minimálně požadovaného výkonu, resp. celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému, který činí 14,88 kWp a dodat ucelené řešení na klíč v souvislosti na umístění FVE na střeše, které musí odolat klimatickým a povětrnostním podmínkám, mít, pokud možno co nejmenší údržbu. Z těchto důvodů zadavatel zvolil jako jedno z hodnotících kritérií též délku záruční doby na FVE, podrobněji viz odst. 10.2.3 ZD.

| S: | 19/11_04 | Brno-Bystrc, Rerychova 10,12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Zateplení domu+FVE |  |  |  |  |
| R: | 201 | Fotovoltaická elektrárna |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1000 | Administrativa |  |  |  | 0,00 |
| # 1 | # 101 | # Vypracování projektové dokumentace DPS | # ks | # 2,00000 |  | # 0,00 |
| # 2 | # 102 | # Licence ERÚ | # ks | # 2,00000 |  | # 0,00 |
| # 3 | # 103 | # Administrativa, vedení projektu, povolení distributora | # ks | # 2,00000 |  | # 0,00 |
| Díl: | 2000 | Dodávka a montáž |  |  |  | 0,00 |
| # 4 | # 201 | # D+M FVE viz samostatný rozpočet | # soubor | # 2,00000 |  | # 0,00 |
| Díl: | 3000 | Ostatní |  |  |  | 0,00 |
| # 5 | # 301 | # Technická pomoc, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | # kpl | # 2,00000 |  | # 0,00 |
| # 6 | # 301 | # Revize | # kpl | # 2,00000 |  | # 0,00 |
| # 7 | # 301 | # Doprava | # kpl | # 2,00000 |  | # 0,00 |
| Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0,00 |
| # 8 | # M34 PC 1002 | # Zednická výpomoc a přípravné práce v.č dodávky mat. | # soubor | # 2,00000 |  | # 0,00 |
| # 9 | # M34 PC 1003 | # Spoluprace s elektro | # soubor | # 2,00000 |  | # 0,00 |
| # 10 | # M34 PC 1004 | # Projektová dokumentace | # soubor | # 1,00000 |  | # 0,00 |
| # 11 | # M34 PC 1005 | # Statika | # soubor | # 1,00000 |  | # 0,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  | 0,00 |

Účastník do nabídky ve shora uvedených položkách uvede nabídkovou cenu za část FVE. Dále jako přílohu soupisu prací dodá samostatnou kalkulaci svého řešení k FVE, v kalkulaci zároveň uvede i technickou specifikaci nabízeného řešení v minimálním rozsahu, ze kterého bude patrné, o jaký výrobek(ky) se jedná a zdali splňuje požadované řešení.

Všechny dodané výrobky a jejich komponenty a provedení musí odpovídat platné legislativě a normám ČSN.