## rozpocet_silno
Stavba: Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc.č. 423/13, 423/5, 381/2, k.ú. Pudlov
SO 02 - Konverze vodárenské věže - D.1.2.4.5 Zařízení Silnoproudé elektrotechniky a Hromosvod
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
5 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
6 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
8 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | rozvadeč RH - dodávka dle výkresu č. 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | rozvadeč RN - dodávka dle výkresu č. 17 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | rozvadeč R1 - dodávka dle výkresu č.18 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | rozvadeč R2 - dodávka dle výkresu č.19 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | rozvadeč R4 - dodávka dle výkresu č.20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | rozvadeč R7 - dodávka dle výkresu č.21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | rozvadeč R9 - dodávka dle výkresu č.22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | rozvadeč R10 - dodávka dle výkresu č.23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | rozvadeč R12 - dodávka dle výkresu č.24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | skříň ochranného pospojování MET - dodávka dle výkresu č.25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Náhradní zdroj DA: dieselový generátor 10kVA, Jmenovitý výkon 7,5 kVA (při 230 V)9,3 kVA (při 400 V), Maximální výkon 8,0 kVA (při 230 V)10,0 kVA (při 400 V), Frekvence 50 Hz, AC výstupy 230 voltů 400 voltů, DC výstupy 12 voltů, Motor 4-taktní přímý motor 1100F, (vzduchem chlazený, jednoválec, vertikální), Moc 18 koní, Motor 3000 otáček za minutu, Výtlačná kapacita 660 ccm, Hladina hluku (od 7 m) 68 - 72 dB / odhlučněno, Palivo Motorová nafta, Objem palivové nádrže 30 litrů, Motorový olej 10-W30 SAE, Objem olejové nádrže 1,65 litru, Dimenze 1100 x 760 x 860 mm, Hmotnost 220 kg, prozvaděč ATS, instlace, revize, zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | kabel 1-YY 70 | m | 220 |  | 0 |  | 0
13 | kabel CYKY-J 5x35 (C) | m | 15 |  | 0 |  | 0
14 | kabel CYKY-J 5x16 (C) | m | 45 |  | 0 |  | 0
15 | kabel CYKY-J 5x10 (C) | m | 320 |  | 0 |  | 0
16 | kabel CYKY-J 5x 6 (C) | m | 480 |  | 0 |  | 0
17 | kabel CYKY-J 5x4 (C) | m | 45 |  | 0 |  | 0
18 | kabel CYKY-J 7x1,5 (C) | m | 60 |  | 0 |  | 0
19 | kabel CYKY-J 5x2,5 (C) | m | 125 |  | 0 |  | 0
20 | kabel CYKY-J 3x4 (C) | m | 15 |  | 0 |  | 0
21 | kabel CYKY-J 3x2,5 (C) | m | 1350 |  | 0 |  | 0
22 | kabel CYKY-J 5x1,5 (D) | m | 350 |  | 0 |  | 0
23 | kabel CYKY-J 4x1,5 (C) | m | 80 |  | 0 |  | 0
24 | kabel CYKY-J 3x1,5 (C) | m | 380 |  | 0 |  | 0
25 | kabel Prafladur E60 5x6 | m | 25 |  | 0 |  | 0
26 | kabel Prafladur E60 5x4 | m | 15 |  | 0 |  | 0
27 | kabel Prafladur E60 3x1,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0
28 | kabel Prafladur E60 2x1,5 | m | 12 |  | 0 |  | 0
29 | kabel CYA 25 zž | m | 120 |  | 0 |  | 0
30 | kabel CYA 16 zž | m | 250 |  | 0 |  | 0
31 | kabel CYA 10 zž | m | 60 |  | 0 |  | 0
32 | kabel CYA 4 zž | m | 120 |  | 0 |  | 0
33 | kabel svorka OP | ks | 50 |  | 0 |  | 0
34 | tr ohebná d32 320N PVC | m | 345 |  | 0 |  | 0
35 | tr tuhá d32 PVC | m | 35 |  | 0 |  | 0
36 | ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 15 |  | 0 |  | 0
37 | ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 50 |  | 0 |  | 0
38 | příchytka pro kabel, včetně turbošroubu, funkční trasa 60min | ks | 45 |  | 0 |  | 0
39 | pomocná ocelová konstrukce do 50kg | ks | 4 |  | 0 |  | 0
40 | pomocná ocelová konstrukce do 10kg | ks | 40 |  | 0 |  | 0
41
42 | Svítidla - včetně zdrojů
43 | typ 1 - LED prachotěsné svítidlo, d.120 cm,max.36W,IP65 např. WP X-SERIES | ks | 11 |  | 0 |  | 0
44 | typ 2 - LED hliníkový profil nastěnný nad napínaným podhledem GIZA bílý + difuzor HS-22, čirý, IP67, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 12 |  | 0 |  | 0
45 | LED panel 600x600 mm, 17W, IP20, 3000lm, 230V, stmívatelný | ks | 2 |  | 0 |  | 0
46 | typ 3 - LED hliníkový profil stropní GIZA-LL-ZMG černý + difuzor LIGER-22 odolný proti UV záření mlečný, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 3 |  | 0 |  | 0
47 | typ 4 - LED hliníkový profil stropní GIZA-LL-ZMG černý + difuzor HS-22 odolný proti UV záření mlečný, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 56 |  | 0 |  | 0
48 | typ 5 - LED hliníkový profil stropní GIZA-LL-ZMG černý + difuzor HS-22 odolný proti UV záření mlečný, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 4.5 |  | 0 |  | 0
49 | typ 6 - LED hliníkový profil stropní GIZA-LL-ZMG černý + difuzor HS-22 odolný proti UV záření mlečný, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 3 |  | 0 |  | 0
50 | typ 7 - LED hliníkový profil stropní (7a nástěnný) GIZA-LL-ZMG černý + difuzor HS-22 odolný proti UV záření mlečný, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 9 |  | 0 |  | 0
51 | typ 8 - LED hliníkový profil stropní GIZA-LL-ZMG černý + difuzor LIGER-22 odolný proti UV záření mlečný, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 10.5 |  | 0 |  | 0
52 | typ 9 - Rohový LED hliníkový profil KLUS KOPRO bílý + difuzor LIGER-22 odolný proti UV záření mlečný, LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 23 |  | 0 |  | 0
53 | typ 10 - LED hliníkový profil vertikální černý + difuzor mlečný, IP67, 3000 K, napojení na rezervní zdroj, umístění- kce schodiště, směr nasvícení/ schodiště-fasáda, LED pásek RGBW 560LED 15W 24V 3000K-6000K | m | 30 |  | 0 |  | 0
54 | typ 11 - Nástěnné LED osvětlení FLAT II venkovní-černé, IP65, barva světla neutrální, světelný tok 300 lm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
55 | typ 12 - LED hliníkový profil zápustný do ostění KLUS HR.ALU černý + difuzor KLUS HR.ALU 15 odolný proti UV záření opálový, IP67, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 10 |  | 0 |  | 0
56 | typ 13 - Stropní LED průmyslové svítidlo, např. FIDO, IP65, barva světla neutrální, světelný tok 300 lm | ks | 9 |  | 0 |  | 0
57 | typ 14 - LED hliníkový profil vertikální GIZA černý + difuzor LIGER-22, černý, IP67, dvojitý LED pásek RGBW 560LED 15W 24V 3000K-6000K | m | 42 |  | 0 |  | 0
58 | typ 15 - LED hliníkový profil stropní GIZA-LL-ZMG černý + difuzor HS-22, mlečný , IP67, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 45.5 |  | 0 |  | 0
59 | typ 16 - LED hliníkový profil stropní GIZA-LL-ZMG černý + difuzor HS-22, mlečný, IP67, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 1 |  | 0 |  | 0
60 | typ 17 - LED hliníkový profil vertikální GIZA černý + difuzor LIGER-22, černý, IP67, RGB spektrum, dvojitý LED pásek RGBW 560LED 15W 24V 3000K-6000K | m | 36 |  | 0 |  | 0
61 | typ 18 - LED hliníkový profil vertikální GIZA černý + difuzor LIGER-22, černý, IP67,dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 36 |  | 0 |  | 0
62 | typ 19 - LED reflektro 10 W, černý, nastavení úhlu, IP20, RGB spektrum | ks | 3 |  | 0 |  | 0
63 | typ 20 - LED hliníkový profil závěsný na lanku, černý, 3000K, elipsa, průměr cca 2000 mm, umístění kolem nasávání VZT, dvojitý LED pásek 240LED 20W 24V 2000K-6000K | ks | 1 |  | 0 |  | 0
64 | typ 21 - LED hliníkový přisazený (částečně ohýbaný) profil závěsný PDS-ZM-PLUS černý elox + difuzor KA-11, mlečný , IP67, LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 15 |  | 0 |  | 0
65 | typ 22 - LED hliníkový profil zápustný MICRO-K + difuzor LIGER-V1, mlečný , IP67, LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 8 |  | 0 |  | 0
66 | typ 23 - LED hliníkový profil nástěnný GIZA-LL-ZMG černý + difuzor LIGER-22, mlečný , IP67, dvojitý LED pásek 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 1 |  | 0 |  | 0
67 | typ 24 - LED hliníkový profil nastěnný nad napínaným podhledem GIZA bílý + difuzor HS-22, čirý, IP67, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 11 |  | 0 |  | 0
68 | typ 25 - LED hliníkový profil nástěnný GIZA-LL-ZMG černý + difuzor LIGER-22, mlečný , IP67, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 3 |  | 0 |  | 0
69 | typ 26 - LED hliníkový profil zápustný KLUS HR-ALU stříbrný + difuzo rHR-ALU-15, opálový , IP67, LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 12 |  | 0 |  | 0
70 | typ 27 - LED hliníkový profil vertikální GIZA černý + difuzor LIGER-22, černý, IP67, RGB Spektrum, dvojitý LED pásek RGBW 560LED 15W 24V 3000K-6000K | m | 21 |  | 0 |  | 0
71 | typ 28 - LED hliníkový profil vertikální GIZA černý + difuzor LIGER-22, černý, IP67, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 13 |  | 0 |  | 0
72 | typ 29 - LED hliníkový profil vertikální GIZA černý + difuzor LIGER-22, černý, IP67, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 13 |  | 0 |  | 0
73 | typ 30 - LED hliníkový profil vertikální GIZA černý + difuzor LIGER-22, černý, IP67, RGB Spektrum, dvojitý LED pásek DUALWHITE 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 18 |  | 0 |  | 0
74 | typ 31 - LED prachotěsné svítidlo, d.600 cm,max.36W,IP65 např. WP X-SERIES | ks | 6 |  | 0 |  | 0
75 | typ 32 - LED Stmívatelný lustr na lanku, např. LLED2 - SATURN LED/80W/24V pr. 100 cm černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0
76 | typ 33 - LED hliníkový profil stropní GIZA-LL-ZMG černý + difuzor LIGER-22 odolný proti UV záření mlečný, dvojitý LED pásek 240LED 20W 24V 2000K-6000K | m | 4.5 |  | 0 |  | 0
77 | typ N - Led nouzové svítidlo, piktogram, 2W, IP40,nástěnné, baterie 1hod | ks | 5 |  | 0 |  | 0
78
79 | 1-pól. vyp. (1,6) - do vlhka IP55, na povrch - strojek, kryt, rámeček - barva líná | ks | 7 |  | 0 |  | 0
80 | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta | ks | 70 |  | 0 |  | 0
81 | zásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta | ks | 12 |  | 0 |  | 0
82 | zásuvka 16A/230V, IP44 - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta | ks | 63 |  | 0 |  | 0
83 | zásuvka průmyslová 16A/400V IP 44 nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0
84 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn | ks | 25 |  | 0 |  | 0
85 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 45 |  | 0 |  | 0
86 | ukončení vodičů pospojování | ks | 45 |  | 0 |  | 0
87 | servisní vypínač 400V/16A v krabici, IP66 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
88 | napojení ventilátorů a zařízení VZT, ZTI | ks | 65 |  | 0 |  | 0
89 | protipožární ucpávka | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
90 | ukončení kabelů do 1 x 70 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
91 | ukončení kabelů do 5 x 35 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
92 | ukončení kabelů do 5 x 16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
93 | ukončení kabelů do 5 x 10 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
94 | ukončení kabelů do 5 x 6 | ks | 28 |  | 0 |  | 0
95 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
96 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 205 |  | 0 |  | 0
97 | kabelová spojka nn do 4x120mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
98 | průraz zdivem do 30 cm | ks | 15 |  | 0 |  | 0
99 | průraz zdivem do 15 cm | ks | 25 |  | 0 |  | 0
100 | vysekání rýh ve zdi panelové 3 x 3 cm | m | 150 |  | 0 |  | 0
101 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 25 |  | 0 |  | 0
102 | vyrážecí tlačítko v krabici pod sklíčkem, 2x rozpínací kontakt 230V/6A - komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0
103
104 | Hromosvod, uzemnění
105 | Vodič s vysokonapěťovou izolací pro zajištění dostatečné vzdálenosti vůči elektricky vodivým částem. Použití až do ekvivalentu dostatečné vzdálenosti s ≤ 75 cm (pro vzduch) nebo s ≤ 150 cm (pevný materiál), např. Vodič HVI long šedý | m | 145 |  | 0 |  | 0
106 | Sada pro připojení vodičů HVI | ks | 6 |  | 0 |  | 0
107 | Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 23mm šedý | ks | 6 |  | 0 |  | 0
108 | Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI | ks | 160 |  | 0 |  | 0
109 | Jímací stožár L 11m s vodičem HVI, - jímací tyč Al Ø 22 / 16 / 10 mm, délka 3000 mm, podpůrná trubka GFK/Al Ø 50/60 mm, délka 2100 mm (přesazení 200 mm), stožár FeZn Ø 60 mm, délka 6000 mm se zajišťovacími šrouby M10 nerez, vodič HVI pro uložení uvnitř, přepravní délka je 6000 mm - komplet | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110 | FeZn d10 | m | 20 |  | 0 |  | 0
111 | podpěra vedení PV | ks | 15 |  | 0 |  | 0
112 | FeZn 30 x 4 | m | 40 |  | 0 |  | 0
113 | svorka SZ | ks | 3 |  | 0 |  | 0
114 | SR03 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
115 | SR01 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
116 | měření zemních odporů do 100m | ks | 4 |  | 0 |  | 0
117 | montáž štítků k označní svodů | ks | 4 |  | 0 |  | 0
118
119 | Vyhřívání podlahy a terasy 9.np, 10.np a 12.np
120 | Dvoužilový opletený topný kabel, 30W/m, 230V.Jednostranné napojení délky 4m - 100m/3030W | ks | 2 |  | 0 |  | 0
121 | Elektrický přímotop 1000W/230V, nástěnný, vestvěný termosta, IP21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
122
123 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 200 |  | 0 |  | 0
124 | součet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 32 |  |  |  | 0
2 | spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  |  |  | 0
3 | inženýrská činnost | hod | 16 |  |  |  | 0
4 | výchozí revize | hod | 40 |  |  |  | 0
5 | dokumentace skut. provedení | hod | 40 |  |  |  | 0
6 | celkem | [5 empty] | 0
Zemní práce
1 | výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 40 | 0 | 0 |  | 0
2 | zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 40 | 0 | 0 |  | 0
| celkem | [5 empty] | 0