Příloha č. 4

Tabulky obsahující specifikaci nabídkové ceny

**Nabídková cena za služby laboratoře:**

1. **Surová voda, předávací místa**

Tabulka č. 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUROVÁ VODA** | **Typ odběru** | **Typ rozboru** | **Četnost/rok** | **Jednotková cena za rozbor** | **Cena za rozbor za rok** |
| **Jizera řeka-Sojovice jez** | manuální s teleskopickou tyčí | Denní (So,Ne,svátky) | 365 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  | Krácený denní | 260 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  | Krácený týdenní | 52 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  | Monitorovací | 24 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  | Úplný | 12 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za rok** | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za 5 let** | [doplnit] |

Tabulka č. 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘEDÁVACÍ MÍSTA** | **Typ odběru** | **Typ rozboru** | **Četnost/rok** | **Jednotková cena za rozbor** | **Cena za rozbor za rok** |
| **Infiltrovaná voda** | manuální-odběr z kohoutku | Krácený | 104 |  [doplnit] | [doplnit] |
|  |   | Monitorovací | 24 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |   | Úplný | 4 | [doplnit] | [doplnit] |
| **R 38 ( R studna )** | manuální-odběr z kohoutku | Krácený | 6 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |   | Monitorovací | 3 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |   | Úplný | 1 | [doplnit] | [doplnit] |
| **R 39 ( R studna )** | manuální-odběr z kohoutku | Krácený | 6 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |   | Monitorovací | 3 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |   | Úplný | 1 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za rok** | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za 5 let** | [doplnit] |

1. **Technologické mezistupně**

Tabulka č. 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNOLOGICKÉ MEZISTUPNĚ** | **Typ odběru** | **Typ rozboru** | **Četnost/rok** | **Jednotková cena za rozbor** | **Cena za rozbor za rok** |
| **Surová voda – nátok na filtry** | manuální s teleskopickou tyčí | Denní | 365 |  [doplnit] | [doplnit] |
|  |  | Krácený | 52 | [doplnit] | [doplnit] |
| **Filtrovaná voda** | manuální-odběr z kohoutku | Denní | 365 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  | Krácený | 52 | [doplnit] | [doplnit] |
| **Prací vody z rychlofiltrů (1 filtr Leopold, 1 filtr původní)** | manuální s teleskopickou tyčí |  | 8 (tj.4x2) | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za rok** | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za 5 let** | [doplnit] |

Tabulka č. 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNOLOGICKÉ MEZISTUPNĚ** | **Typ odběru** | **Typ rozboru** | **Četnost/rok** | **Jednotková cena za rozbor** | **Cena za rozbor za rok** |
| **Vsakovací nádrže 1-15** | manuální s teleskopickou tyčí | Krácený | 6\*24 |  [doplnit] | [doplnit] |
| **R studny s násoskou R11, R22, R30, R32, R34, R35, R37, R38, R39**  | Manuální-odběr z kohoutku | Krácený | 9\*12 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  | Monitorovací | 9\*6 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  | Úplný | 9\*1 | [doplnit] | [doplnit] |
| **R studny bez násosky R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R31** | Manuální-odběr z kohoutku | Krácený | 16\*6 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  | Monitorovací | 16\*3 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za rok** | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za 5 let** | [doplnit] |

1. **Monitoring jímacího území umělé infiltrace**

Tabulka č. 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MONITOROVANÉ OBJEKTY** | **Typ odběru** | **Typ rozboru** | **Četnost/rok** | **Jednotková cena za rozbor** | **Cena za rozbor za rok** |
| **Vrt 1017, 1032, SS1, SS2 – skládka Sojovice** | Vzorkovacím čerpadlem | Monitoring skládka Sojovice | 2 |  [doplnit] | [doplnit] |
| **Vrt HS1, HS2, HS3, HS4, HS5 – lokalita mezi obcí Dvorce a potokem Mlynařice** | Vzorkovacím čerpadlem | Monitoring vrty HS 1-5 | 2 | [doplnit] | [doplnit] |
| **Vrt CI-1 – lokalita U Václava** | Vzorkovacím čerpadlem | Monitoring lokalita Václav | 2 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za rok** | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za 5 let** | [doplnit] |

1. **Ostatní**

**Odpadní voda (laguna Sojovice)**

Tabulka č. 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vypouštěné OV (při provozu úpravny)** | **Typ odběru** | **Typ rozboru** | **Četnost/rok** | **Jednotková cena za rozbor** | **Cena za rozbor za rok** |
| **Laguna Sojovice** | Prostý/směsný vzorek (viz rozsah rozboru) | Týdenní | 52 |  [doplnit] | [doplnit] |
| 1 x za 14 dní | 24 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  | 1 x za 6 měsíců | 2 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za rok** | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za 5 let** | [doplnit] |

**Kaly**

Tabulka č. 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Typ odběru** | **Typ rozboru** | **Četnost/rok** | **Jednotková cena za rozbor** | **Cena za rozbor za rok** |
| **Laguna Sojovice** |  | 1 x za 2 roky | 0,5 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za rok** | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za 5 let** | [doplnit] |

**Písky – odpady**

Tabulka č. 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Typ odběru** | **Typ rozboru** | **Četnost/rok** | **Jednotková cena za rozbor** | **Cena za rozbor za rok** |
| **Písky ze vsakovacích nádrží (VN)** |  | 1 x za rok | 1 | [doplnit] | [doplnit] |
| **Monitoring kvality podzemní vody v jímací studni č.5 a čerpací stanice R22 (tj. u objektů v bezprostřední blízkosti pískovny).** | manuální-odběr z kohoutku | 1 x za rok | 1 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za rok** | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za 5 let** | [doplnit] |
|  |  |  |  |  |  |

**Provozní chemikálie**

Tabulka č. 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Typ odběru** | **Typ rozboru** | **Četnost/rok** | **Jednotková cena za rozbor** | **Cena za rozbor za rok** |
| **Chlornan sodný** | prostý vzorek | 1 x za rok (vždy při použití nové šarže) | 1 | [doplnit] | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za rok** | [doplnit] |
|  |  |  |  | **Celková cena za 5 let** | [doplnit] |

**Celková cena za 5 let poskytování služby laboratoře:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena za 5 let uvedená v tabulce č. 1** | [doplnit]  |
| **Cena za 5 let uvedená v tabulce č. 2** | [doplnit] |
| **Cena za 5 let uvedená v tabulce č. 3** | [doplnit] |
| **Cena za 5 let uvedená v tabulce č. 4** | [doplnit] |
| **Cena za 5 let uvedená v tabulce č. 5** | [doplnit] |
| **Cena za 5 let uvedená v tabulce č. 6** | [doplnit] |
| **Cena za 5 let uvedená v tabulce č. 7** | [doplnit] |
| **Cena za 5 let uvedená v tabulce č. 8** | [doplnit] |
| **Cena za 5 let uvedená v tabulce č. 9** | [doplnit] |
| **Celková cena za 5 let služby laboratoře** | [doplnit] |

**Nabídková cena za služby související se službami laboratoře:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Paušál za 1 rok služby podle čl. 2.1, bod i. zadávací dokumentace** | [doplnit] |
| **Paušál za 1 rok služby podle čl. 2.1, bod ii. zadávací dokumentace** | [doplnit] |
| **Paušál za 1 rok služby podle čl. 2.1, bod iii. zadávací dokumentace** | [doplnit] |
| **Paušál za 1 rok služby podle čl. 2.1, bod iv. zadávací dokumentace** | [doplnit] |
| **Paušál za 5 let poskytování služeb souvisejících se službami laboratoře** | [doplnit] |