Příloha č. 1 výzvy – Specifikace předmětu plnění

„Zhotovení projektové dokumentace - Splašková kanalizace vč. kanal. přípojek, ČSOV v k.ú.Petrovice u Domažlic vč. prodloužení stávající gravitační kanalizace a výtlaku do Domažlic a vodovodní přivaděč Domažlice – Petrovice“

Rozsah podkladů pro projektovou dokumentaci

Geodetické zaměření – polohopis, výškopis a vložení KN pro celý rozsah stavby cca 2,5 km tras stok, výtlaků kanalizace a vodovodu (výtlak a vodovod ve stejné trase)

Inženýrsko-geologický průzkum – min. 1 sonda ČSOV Petrovice, rozbory, závěrečná zpráva o geologických podmínkách staveniště

Rozsah stavby

Kanalizační přípojky

Část Petrovice – 		                    	40 kanal.přípojek

Kanalizační stoky

Část Petrovice – 				1 500 m

Kanalizační výtlaky

Část Petrovice –  Domažlice			700 m

ČSOV Petrovice				100 EO

Vodovodní přivaděč

Část Petrovice – Domažlice			900 m

Prodloužení gravitační kanalizace                130 m

Rozsah projektu

Projekt bude zpracován dvoustupňově na základě předaných podkladů (situací) zhotovitelem s vyznačením trasy:

- první stupeň představuje projekt pro povolení stavby DPS, který bude zpracován dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, a bude sloužit pro vydání vodoprávního povolení.

Předmětem nabídky je i inženýrská činnost pro zajištění vydání povolení.

- druhý stupeň projektu je pro provedení stavby a výběr zhotovitele DPrS+VZ, který bude zpracován dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, a jehož součástí bude i výkaz výměr a kontrolní rozpočet dle Vyhlášky č. 169-2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Obec poskytne zhotoviteli součinnost při řešení majetko-právních záležitostí:

- dodržení požadavků SPÚ – pozemkové úpravy v k.ú. Domažlice, které budou realizovány pravděpodobně v druhé polovině roku 2025 (pozemky jsou rozděleny a odsouhlaseny stávajícími majiteli-vlastníky); viz příloha tohoto dokumentu

- dodržení podmínek, požadavků vydaných vyjádření a stanovisek, především společnosti CHVaK a.s. Domažlice  – provozovatel splaškové kanalizace a vodovodu  a majitele veřejné infrastruktury (vodovodu a kanalizace) Města Domažlice; viz příloha tohoto dokumentu.

Příloha: Příloha specifikace_Vyjádření, požadavky