Dotaz č.3 k zadávací dokumentaci s názvem „MŠ Blažovice-rozšíření kapacity (nástavba a přístavba) – II.etapa“

Dobrý den,
prosím Vás o upřesnění materiálů jednotlivých výplní otvorů.
Ne u všech položek je uveden materiál výrobku.
D5, D6a, D6b, D11, D12, D13, D14, D15, D16,D18 a D19.

Odpověď č.3
D5-protipožární druhu DP1- tzn. nehořlavé-např.hliník
-ostatní vnitřní nepožární dveře uvažujte jako laminované voštinové

 Dotaz č.4 k zadávací dokumentaci s názvem „MŠ Blažovice-rozšíření kapacity (nástavba a přístavba) – II.etapa“

V technické zprávě bod 8 Osvětlení  je uvedeno, že jsou doloženy výpočty osvětlení. 
Je možné poskytnout tyto výpočty a knihu svítidel?  

Odpověď č.4

[bookmark: _GoBack]Výpočet osvětlení je doplněn do zadávací dokumentace.
Svítidla je třeba nacenit dle informací ve stávající zadávací dokumentaci.

