## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový soupis prací stavby
| Stavba: |  | 2022/069 | Stavební úpravy školní kuchyně, Kostelec u Jihlavy
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Zdravotní instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotní instalace |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## OVN
Položkový soupis prací | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/069 | Stavební úpravy školní kuchyně, Kostelec u Jihlavy | [24 empty] | STA
O: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč.oplocení stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště a ochrany osob (provozně dopravní řád + plán BOZP). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště a ochrany osob (provozně dopravní řád + plán BOZP).
2 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení stavby vč.veškerých profesí ( ZTI, EI) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 33400 |  | 81200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10400 | 10400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 62100 | 62100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
6 | 005122 R | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 | 18800 | 18800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího provozu ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího provozu ovlivňující stavební práce.
7 | 005123 R | Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků | soubor | 1 |  | 0 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Stavební část
Položkový soupis prací | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/069 | Stavební úpravy školní kuchyně, Kostelec u Jihlavy | [24 empty] | STA
O: | 01 | Stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1633.19 |  | 802.21 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 3.075 |  | 0 | 531.12 | 1633.19 | 260.88 | 802.21 | 21 | 0 | 0.07471 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | nová příčka : 2,05*1,5 |  | 3.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 390.7 |  | 2499.3 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 5 |  | 0 | 78.14 | 390.7 | 499.86 | 2499.3 | 21 | 0 | 0.0502 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.
|  | stáv.prostupy stropem 1PP/1NP : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 23096.44 |  | 69852.31 |  | 0 |  | 4.76 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 34.6 |  | 0 | 15.35 | 531.11 | 35.55 | 1230.03 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | okna : 1,5*2*2+1,8*1*2 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
4 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 10 |  | 0 | 92.28 | 922.8 | 258.22 | 2582.2 | 21 | 0 | 0.01074 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku.
|  | viz stavební práce - bod 10 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
5 | 611421221R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 | 67.37 |  | 0 | 15.74 | 1060.4 | 91.76 | 6181.87 | 21 | 0 | 0.00574 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | kuchyně : | [24 empty] | VV | 0
|  | oprava omítek nad novými ker.obklady : 67,37 |  | 67.37 | [22 empty] | VV | 0
6 | 611424291R00 | Příplatek za další 1cm tl.vápen.vnitř.omítky -10% | m2 | 67.37 |  | 0 | 2.61 | 175.84 | 16.59 | 1117.67 | 21 | 0 | 0.00268 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dtto oprava omítek nad novými ker.obklady : 67,37 |  | 67.37 | [22 empty] | VV | 0
7 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm | m2 | 67.37 |  | 0 | 54.46 | 3668.97 | 195.54 | 13173.53 | 21 | 0 | 0.00791 | 0.53 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dtto oprava omítek nad novými ker.obklady : 67,37 |  | 67.37 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612403384RV1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS výplňovou nesmrštivou maltou | m | 65 |  | 0 | 30.72 | 1996.8 | 81.28 | 5283.2 | 21 | 0 | 0.00303 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po rozvodech instalací - odhad rozsahu : 65 |  | 65 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612403386RV1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS výplňovou nesmrštivou maltou | m | 15 |  | 0 | 74.78 | 1121.7 | 115.22 | 1728.3 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po rozvodech instalací - odhad rozsahu : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
10 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 57.8227 |  | 0 | 5.18 | 299.52 | 53.62 | 3100.45 | 21 | 0 | 0.00534 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | kuchyně : | [24 empty] | VV | 0
|  | oprava omítek nad novými ker.obklady : (11,645*2+6,035*2+0,65*2)*1,52-1,5*1,1*2-1,8*0,2*2-(1,45+0,8+0,6)*0,5 |  | 50.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5*2+1,1*4)*0,3+(1,8*2+0,2*4)*0,25+6,035*0,35*2 |  | 7.54 | [22 empty] | VV | 0
11 | 612422291R00 | Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.-10% | m2 | 57.8227 |  | 0 | 2.61 | 150.92 | 16.59 | 959.28 | 21 | 0 | 0.00268 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dtto opravy omítek : 57,8227 |  | 57.82 | [22 empty] | VV | 0
12 | 612423521R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká | m2 | 12 |  | 0 | 161.74 | 1940.88 | 844.26 | 10131.12 | 21 | 0 | 0.05497 | 0.66 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po rozvodech instalací - odhad rozsahu : 80*0,15 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
13 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 3.78 |  | 0 | 101.5 | 383.67 | 516.5 | 1952.37 | 21 | 0 | 0.05284 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz stavební práce - bod 01 (ostění) : (1,5*2+0,9*4)*0,3+(1,8*2+0,9*4)*0,25 |  | 3.78 | [22 empty] | VV | 0
14 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 57.8227 |  | 0 | 19.09 | 1103.84 | 159.41 | 9217.52 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dtto opravy omítek : 57,8227 |  | 57.82 | [22 empty] | VV | 0
15 | 612473181R00 | Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně | m2 | 61.573 |  | 0 | 144.48 | 8896.07 | 193.52 | 11915.61 | 21 | 0 | 0.02495 | 1.54 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka obsahuje postřik a jádrovou omítku tl. 15 mm. | [24 empty] | POP
|  | viz stavební práce - bod 01 : (11,645*2+6,035*2+0,65*2-1,45-0,6-0,8)*1,8-1,5*0,9*2-1,8*0,9*2 |  | 54.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,05*1,5*2+1,5*0,1*2+2,05*0,1 |  | 6.66 | [22 empty] | VV | 0
16 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 6 |  | 0 | 63.8 | 382.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,5*4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
17 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 6.655 |  | 0 | 69.29 | 461.12 | 192.21 | 1279.16 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesíťování nové příčky : 2,05*1,5*2+1,5*0,1*2+2,05*0,1 |  | 6.66 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 45692.47 |  | 17865.05 |  | 0 |  | 7.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 2.3581 |  | 0 | 1974.78 | 4656.73 | 2365.22 | 5577.43 | 21 | 0 | 2.5 | 5.9 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz stavební práce - bod 04 - odhad poškozených částí cca 30% : 67,37*0,1*0,3 |  | 2.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz stavební práce - bod 05, 06 : (7+5,9+2,4+1,8+0,5*2+5,4*2)*0,1*0,1 |  | 0.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz stavební práce - bod 12 : 0,4*0,4*0,1*3 |  | 0.05 | [22 empty] | VV | 0
19 | 632411110RT2 | Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa | m2 | 67.37 |  | 0 | 546.31 | 36804.9 | 139.69 | 9410.92 | 21 | 0 | 0.01785 | 1.2 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnávací stěrka : 67,37 |  | 67.37 | [22 empty] | VV | 0
20 | 632411906R00 | Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 | m2 | 67.37 |  | 0 | 62.8 | 4230.84 | 42.7 | 2876.7 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnávací stěrka - penetrace : 67,37 |  | 67.37 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 5712.89 |  | 10693.13 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 112.37 |  | 0 | 50.84 | 5712.89 | 95.16 | 10693.13 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1PP : 45 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 67,37 |  | 67.37 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 376.01 |  | 128913.47 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 244.16 |  | 0 | 1.54 | 376.01 | 125.96 | 30754.39 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | závěrečný úklid : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1PP : 98,62 |  | 98.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 109,21-13,67 |  | 95.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní plochy : 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
23 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 970.8 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5436.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | průběžný úklid : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1PP : 98,62*5 |  | 493.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 95,54*5 |  | 477.7 | [22 empty] | VV | 0
24 | 959900Rpol | D+M Provizorní protiprach.příčka (předstěna) sdk vč.následné demontáže a likvidace | m2 | 32.385 |  | 0 | 0 | 0 | 680 | 22021.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně PE fólie. | [24 empty] | POP
|  | 1NP - v otvorech do jídelny : 1,8*1,1*2+0,8*2 |  | 5.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní v 1NP : 2,1*3,25+20 |  | 26.82 | [22 empty] | VV | 0
25 | 959901Rpol | D+M Provizor.zakrytí podlah geotextilií + PE fólií vč.následné demontáže a likvidace | m2 | 124.55 |  | 0 | 0 | 0 | 176 | 21920.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | podlahy v 1PP : 98,62 |  | 98.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahy v 1NP : 25,93 |  | 25.93 | [22 empty] | VV | 0
26 | 959902Rpol | Demontáž, uskladnění stávajících dveřních křídel vč.následné zpětné montáže | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1295 | 5180 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 2 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
27 | 959903Rpol | Demontáž, uskladnění stávajících rolet vč.následné zpětné montáže | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1940 | 3880 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 3 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
28 | 959904Rpol | Demontáž, uskladnění stávajících otopných těles vč.následné zpětné montáže a dopuštění systému | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2660 | 5320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně nového nátěru. | [24 empty] | POP
|  | viz bourací práce - bod 8 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
29 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 430 | 10750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_0
|  | různé drobné, ceníkem nepostihnutelné, stavební práce : 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
30 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 430 | 23650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_0
|  | přípomoce pro řemesla : | [24 empty] | VV | 0
|  | EI : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | ZTI : 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 5804.84 |  | 194954.12 |  | 0 |  | 0.04 |  | 18.88 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 721210814R00 | Demontáž vpusti z kameniny DN 125 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 209 | 627 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04285 | 0.13 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | viz bourací práce - bod 09 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
32 | 965042121R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0.1013 |  | 0 | 0 | 0 | 4555 | 461.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.22 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 11 : 0,45*2,25*0,1 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 2.4378 |  | 0 | 0 | 0 | 3945 | 9617.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.36 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 04 - podstavce : 2,1*2,1*0,07+1,47*1,05*0,07 |  | 0.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | viz bourací práce - bod 04 - odhad poškozených částí cca 30% : 67,37*0,1*0,3 |  | 2.02 | [22 empty] | VV | 0
34 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 235.795 |  | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 76515.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 2.97 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 04 (celkem 17mm = 3,5x) : 67,37*3,5 |  | 235.79 | [22 empty] | VV | 0
35 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 67.37 |  | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 4682.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.35 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 04 : 67,37 |  | 67.37 | [22 empty] | VV | 0
36 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 1.75 |  | 0 | 1187.06 | 2077.36 | 2517.94 | 4406.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.09 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 10 : 5*0,35 |  | 1.75 | [22 empty] | VV | 0
37 | 970056160R00 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 160 mm | m | 1.75 |  | 0 | 510.46 | 893.31 | 1339.54 | 2344.2 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 10 : 5*0,35 |  | 1.75 | [22 empty] | VV | 0
38 | 970057160R00 | Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 160 mm | m | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 484 | 847 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 10 : 5*0,35 |  | 1.75 | [22 empty] | VV | 0
39 | 970058160R00 | Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 160mm | m | 1.75 |  | 0 | 654.06 | 1144.61 | 266.94 | 467.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 10 : 5*0,35 |  | 1.75 | [22 empty] | VV | 0
40 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | m | 5.4 |  | 0 | 119.4 | 644.76 | 557.6 | 3011.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 11 : 0,45*2+2,25*2 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
41 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 65 |  | 0 | 13.06 | 848.9 | 93.44 | 6073.6 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.03 | 0.009 | 0.59 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro rozvody instalací - odhad rozsahu : 65 |  | 65 | [22 empty] | VV | 0
42 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 15 |  | 0 | 13.06 | 195.9 | 127.44 | 1911.6 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.018 | 0.27 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro rozvody instalací - odhad rozsahu : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
43 | 974042553R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové,10x10 cm | m | 28.9 |  | 0 | 0 | 0 | 275.5 | 7961.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.64 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 05 : 7+5,9+2,4+1,8+0,5*2+5,4*2 |  | 28.9 | [22 empty] | VV | 0
44 | 976085211R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 195.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.07 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 09 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
45 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 67.37 |  | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 734.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.27 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dtto oprava omítek nad novými ker.obklady : 67,37 |  | 67.37 | [22 empty] | VV | 0
46 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 57.8227 |  | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 630.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.23 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dtto opravy omítek : 57,8227 |  | 57.82 | [22 empty] | VV | 0
47 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 58.698 |  | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 5535.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.7 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 01 : (11,645*2+6,035*2+0,65*2-1,45-0,6-0,8)*1,8-1,5*0,9*2-1,8*0,9*2 |  | 54.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5*2+0,9*4)*0,3+(1,8*2+0,9*4)*0,25 |  | 3.78 | [22 empty] | VV | 0
48 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 58.698 |  | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 7014.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.99 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz bourací práce - bod 01 : (11,645*2+6,035*2+0,65*2-1,45-0,6-0,8)*1,8-1,5*0,9*2-1,8*0,9*2 |  | 54.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5*2+0,9*4)*0,3+(1,8*2+0,9*4)*0,25 |  | 3.78 | [22 empty] | VV | 0
49 | 979017111R00 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 18.8785 |  | 0 | 0 | 0 | 742 | 14007.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
50 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18.8785 |  | 0 | 0 | 0 | 244 | 4606.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
51 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 358.6921 |  | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 6133.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
52 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18.8785 |  | 0 | 0 | 0 | 341.5 | 6447.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
53 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 75.5141 |  | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 2877.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
54 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 18.8785 |  | 0 | 0 | 0 | 1475 | 27845.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11515.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
55 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 12.5995 |  | 0 | 0 | 0 | 914 | 11515.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 26814.17 |  | 16190.66 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | 711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 74.992 |  | 0 | 13.85 | 1038.64 | 45.05 | 3378.39 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dtto hydroiz.nátěr : 74,992 |  | 74.99 | [22 empty] | VV | 0
57 | 711212001RT2 | Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti | m2 | 74.992 |  | 0 | 219.46 | 16457.74 | 124.54 | 9339.5 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Aplikace pomocí válečku ve dvou vrstvách, nebo hladké stěrky v jedné vrstvě. | [24 empty] | POP
|  | viz stavební práce - bod 04 : 67,37 |  | 67.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny : (11,645*2+6,035*2+0,65*2+2,05*2+0,1*2-1,45-0,6-0,8)*0,2 |  | 7.62 | [22 empty] | VV | 0
58 | 711212601RT2 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm, vč.dodávky | m | 52.31 |  | 0 | 118.92 | 6220.71 | 57.08 | 2985.85 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Nastěrkování podkladu v šířce 0,16 m, položení a uhlazení těsnicího pásu, překrytí další stěrkou. | [24 empty] | POP
|  | viz stavební práce - bod 04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | u vytažení na stěny : 11,645*2+6,035*2+0,65*2+2,05*2+0,1*2-1,45-0,6-0,8+0,2*14 |  | 40.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | u odvodň.žlabu, vpustí apod. : 2,25*2+0,45*2+0,5*4*3 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
59 | 711212602RT2 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh, vč.dodávky | kus | 14 |  | 0 | 221.22 | 3097.08 | 34.78 | 486.92 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | viz stavební práce - bod 04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | u vytažení na stěny : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
60 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1002
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 236536.8 |  | 0 |  | 1.43 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
61 | 7779901Rpol | D+M Podlahová polyuretanbetonová stěrka tl.9mm protiskluzný povrch, hygienicky nezávadná | m2 | 67.37 |  | 0 | 0 | 0 | 3180 | 214236.6 | 21 | 0 | 0.02121 | 1.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Pevnost v tahu min.1,5 Mpa. | [24 empty] | POP
|  | Pevnost v tlaku 59 Mpa. | [24 empty] | POP
|  | Protiskluznost R12 (DIN 51130). | [24 empty] | POP
|  | Určená pro potravinářský, nápojový průmysl, mokré a suché procesy, farmaceutický průmysl, chemický průmysl. | [24 empty] | POP |  | Určená pro potravinářský, nápojový průmysl, mokré a suché procesy, farmaceutický průmysl, chemický průmysl.
|  | Položka obsahuje vysátí podkladu od prachu a nečistot. | [24 empty] | POP
|  | Položka obsahuje provedení napojení u vpustí a odtokového žlábku. | [24 empty] | POP
|  | Položka obsahuje také provedení kotvících drážek, úpravu pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmelení). | [24 empty] | POP |  | Položka obsahuje také provedení kotvících drážek, úpravu pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmelení).
|  | finální stěrka - viz bod 04 stavebních prací : 67,37 |  | 67.37 | [22 empty] | VV | 0
62 | 7779902Rpol | D+M Provedení systémového fabionu v.50mm, R=50mm k finální podlahové stěrce | m | 38.12 |  | 0 | 0 | 0 | 585 | 22300.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | finální stěrka - viz bod 04 stavebních prací : | [24 empty] | VV | 0
|  | fabion u napojení na zdivo : 11,65*2+6,035*2+0,65*2+2,05*2+0,1*2-1,45-0,6-0,8 |  | 38.12 | [22 empty] | VV | 0
63 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1002
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 14251.69 |  | 83557.66 |  | 0 |  | 1.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
64 | 781101210RT2 | Penetrace podkladu pod obklady vč.penetračního nátěru | m2 | 65.353 |  | 0 | 14.95 | 977.03 | 25.95 | 1695.91 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dtto ker.obklady : 65,353 |  | 65.35 | [22 empty] | VV | 0
65 | 781111111R00 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem | m | 80.6 |  | 0 | 5.42 | 436.85 | 91.28 | 7357.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dtto lišty : 29,5*2 |  | 59 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní rohy, dveře apod. : 1,8*12 |  | 21.6 | [22 empty] | VV | 0
66 | 781475114RV1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty | m2 | 65.353 |  | 0 | 97.93 | 6400.02 | 561.07 | 36667.61 | 21 | 0 | 0.00388 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | viz stavební práce - bod 01 : (11,645*2+6,035*2+0,65*2-1,45-0,6-0,8)*1,8-1,5*0,9*2-1,8*0,9*2 |  | 54.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,05*1,5*2+1,5*0,1*2+2,05*0,1 |  | 6.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : (1,5*2+0,9*4)*0,3+(1,8*2+0,9*4)*0,25 |  | 3.78 | [22 empty] | VV | 0
67 | 781497121RS3 | Lišta hliníková rohová k obkladům profil pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 29.5 |  | 0 | 218.23 | 6437.79 | 62.27 | 1836.97 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | lišty ke ker.obkladům : 1,8*2+0,9*4+1,5*2+0,9*4+1,8+1,5*4+0,1*2+2,05*2+1,8*2 |  | 29.5 | [22 empty] | VV | 0
68 | 781991Rpol | Obklad keramický glazovaný 200x200x10mm dle výběru investora | m2 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 36000 | 21 | 0 | 0.015 | 1.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ker.obklad vč.prořezu : 65,353*1,1 |  | 71.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | dopočet na celé m2 : 1-0,8883 |  | 0.11 | [22 empty] | VV | 0
69 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1002
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1172.53 |  | 4580.87 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
70 | 783225400R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 22.3 |  | 0 | 52.58 | 1172.53 | 205.42 | 4580.87 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | oprava nátěrů stáv.ocel.zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1PP : 0,7*2*2+1,45*2*2+0,8*2*2 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 0,6*2+0,8*2*4+1,45*2 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 11700.82 |  | 41336.55 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
71 | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek | m2 | 125.1927 |  | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 1364.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Provádí se za účelem odstranění veškerých nepřilnavých povrchových zrn a shluků zrn písku. | [24 empty] | POP
|  | 125,1927 |  | 125.19 | [22 empty] | VV | 0
72 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 194.16 |  | 0 | 9.8 | 1902.77 | 6.8 | 1320.29 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1PP : 98,62 |  | 98.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 109,21-13,67 |  | 95.54 | [22 empty] | VV | 0
73 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 125.1927 |  | 0 | 4.68 | 585.9 | 16.82 | 2105.74 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dtto opravy omítek : 57,8227+67,37 |  | 125.19 | [22 empty] | VV | 0
74 | 784195412R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 599.7154 |  | 0 | 15.34 | 9199.63 | 52.86 | 31700.96 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí. | [24 empty] | POP
|  | dtto opravy omítek : 125,1927 |  | 125.19 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 25,93+2,24+13,67 |  | 41.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,935*2+2,3*2+2,2*2+11,8*2)*3,41-1,45*2-0,6*2-0,8*2*5 |  | 105.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,6*2+2,45*2)*3,6-0,8*2*2 |  | 54.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1PP : 19,09+1,98+22,23+18,75+22,9 |  | 84.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4*2+5,5*2+8,85*2+3,6*2+0,8*2+4,45*2+5,65*2)*3-1,45*2*3-0,8*2*2 |  | 185.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2*2+(1,5*2+2,1*4)*0,45 |  | 2.33 | [22 empty] | VV | 0
75 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 125.1927 |  | 0 | 0.1 | 12.52 | 38.7 | 4844.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dtto opravy omítek : 57,8227+67,37 |  | 125.19 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZTI
VÝKAZ VÝMĚR
Upozornění : tento výkaz výměr je pouze orientační (počty armatur a jejich typy, …) a bude upřesněn v realizační dokumentaci.
Akce: | Stavební úprava školní kuchyně - Kostelec u Jihlavy
Dílčí projekt: ZTI
Položka | Název | jednotka | výměra | jedn.cena | Kč
| ZTI |  |  |  | 0 |  | ;
1 | Kanalizace |  |  |  | 0
1) | plastové trubky odpadní HT
| 50 mm | m | 16 | 0 | 0
| 70 mm | m | 22 | 0 | 0
| 100 mm | m | 5 | 0 | 0
2) | napojení na stávající kanalizaci z plastových trubek | ks | 5 | 0 | 0
3) | zkouška těsnosti kanalizace | m | 43 | 0 | 0
2. | Vodovod |  |  |  | 0
21) | potrubí z trubek z polypropylenu PPR (S 3,2)
| profil 20 x 2,8 mm | m | 75 | 0 | 0
| 25 x 3,5 mm | m | 25 | 0 | 0
| 32 x 4,4 mm | m | 44 | 0 | 0
22) | kulové uzávěry kovové
| 1/2" | ks | 10 | 0 | 0
| 3/4" | ks | 6 | 0 | 0
| 1" | ks | 6 | 0 | 0
23) | rohový ventil kulový s filtrem 1/2"/ 3/8" | ks | 14 | 0 | 0
24) | výtokový ventil pračkový 1/2" | ks | 5 | 0 | 0
25) | proplach a desinfekce potrubí | m | 144 | 0 | 0
26) | zkouška těsnosti vodovodu | m | 144 | 0 | 0
27) | izolace tepelné a protihlukové KAIFLEX EF včetně příslušenství ( omotávky, lepidlo )
| tloušťka 13,0 mm, vnitřní půměr 22 (potrubí 20x2.3 studená voda) | m | 25 | 0 | 0
| tloušťka 13,0 mm, vnitřní půměr 28 (potrubí 25x2.8 studená voda ve zdech) | m | 15 | 0 | 0
| tloušťka 13,0 mm, vnitřní půměr 35 (potrubí 32x4.4 - studená voda) | m | 24 | 0 | 0
;
| tloušťka 19,0 mm, vnitřní půměr 22 (potrubí 20x2.3 teplá voda) | m | 50 | 0 | 0
| tloušťka 19,0 mm, vnitřní půměr 28 (potrubí 25x3.5 teplá voda ve zdech) | m | 10 | 0 | 0
| tloušťka 32,0 mm, vnitřní půměr 35 (potrubí 32x4.4 t.v.) | m | 20 | 0 | 0
3. | Plynovod |  |  |  | 0
31) | trubky ocelové bezešvé závitové jakost 11353.0, spojované svařováním, opatřené základním nátěrem s povrchovým emailováním v barvě žluté
| 3/4" | m | 22 | 0 | 0
32) | Kulový uzávěr PN5, žlutá páčka 1" | ks | 6 | 0 | 0
33) | Plynová hadice se šroubením, atestovaná, délka 0,8 m | ks | 3 | 0 | 0
34) | odplynění před montáží, odvzdušnění potrubí po montáži | m | 22 | 0 | 0
35) | Tlakové zkoušky plynovodního potrubí TPG 704 01 | m | 22 | 0 | 0

## EI
Elektroinstalace
Pol. | Název | Typ, rozměr | Výrobce - dodavatel, Norma | Cena / ks | Mj. | Množství | Cena celková
1. | Domovní rozvaděč RK | 160A/400V TNC-S s výzbrojí |  | 0 | ks | 1 | 0
2. | kabel | CYKY 5Jx10 |  | 0 | m | 60 | 0
3. | kabel | CYKY 5Jx6 |  | 0 | m | 80 | 0
4. | kabel | H07RN-F 5Gx10 |  | 0 | m | 18 | 0
5. | kabel | H07RN-F 5Gx6 |  | 0 | m | 24 | 0
6. | kabel | CYKY 3Jx2,5 |  | 0 | m | 300 | 0
7. | kabel | CYKY 3Jx1,5 |  | 0 | m | 50 | 0
8. | kabel | CYKY O 3x1,5 |  | 0 | m | 50 | 0
9. | PVC trubka ohebná pevnostní | Kopoflex 21 |  | 0 | m | 16 | 0
10. | PVC trubka ohebná pevnostní | Kopoflex 32 |  | 0 | m | 12 | 0
11. | Vodič | CYA 25mm ŽZ |  | 0 | m | 15 | 0
12. | Vodič | CYA 16mm ŽZ |  | 0 | m | 100 | 0
13. | Vodič | CYA 6mm ŽZ |  | 0 | m | 50 | 0
14. | Svorkovnice HOP |  |  | 0 | ks | 1 | 0
15. | Hlavní vypínač | 63A/400V |  | 0 | ks | 3 | 0
16. | Hlavní vypínač | 40A/400V |  | 0 | ks | 4 | 0
17. | Nouzové stop | 10A/230V |  | 0 | ks | 1 | 0
18. | Nouzové svítidlo | K5 LED 3h/230VAC |  | 0 | ks | 1 | 0
19. | krabice KU68 |  |  | 0 | ks | 12 | 0
20. | Zásuvka 230V/16A | VISIO 50 |  | 0 | ks | 1 | 0
21. | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A | VISIO 50 |  | 0 | ks | 11 | 0
22. | Montážní práce elektro |  |  | 0 | kpl | 1 | 0
23. | Výsekové práce elektro |  |  | 0 | kpl | 1 | 0
24. | Opravy po výsekových prácích elektro |  |  | 0 | kpl | 1 | 0
25. | Revize elektrické instalace |  |  | 0 | kpl | 1 | 0
26. | Odvoz a likvidace odpadu |  |  | 0 | kpl | 1 | 0
27. | Montážní, spojovací a kotvící materiál |  |  | 0 | kg | 10 | 0
[6 empty] | celkem | 0