DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 4
Název veřejné zakázky: 

„Uherský Brod, ulice Pod Valy – rekonstrukce 




kanalizace, stoka CI, CI-1, CI-1a, BI“






„Uherský Brod, ulice Dolní Valy, - rekonstrukce 




kanalizace, stoka C, Š 622 – Š 627
Zadavatel: 
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Sídlo: 



Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště

IČ:



49453866
Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele: 
Ing. Lubomír Trachtulec









Praha 21. března 20123
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „Uherský Brod, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanalizace, stoka CI, CI-1, CI-1a, BI“„Uherský Brod, ulice Dolní Valy, - rekonstrukce kanalizace, stoka C, Š 622 – Š 627
Dotaz č. 1

„ UHERSKÝ BROD, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanal., stoka C, šachty Š 622 – Š 627 “

SO 01 – Rekonstrukce kanalizace : ve výkaze výměr je p.č. 82 – Napojení na stávající potrubí vč. všech potřebných tvarovek a prací. Žádám Vás o vyjasnění co je obsahem této položky a co máme zakalkulovat do jednotko-                                                               vé ceny.
Odpověď:

V položce č. 82 je uveden chybný počet kompletů. Správný počet činí 9 kompletů.
Obsahem položky je napojení 8 (8 kompletů) bočních stok do nových šachet rekonstruovaných  stok nebo napojení nových částí rekonstruovaných stok do stávajících šachet. Devátý komplet tvoří napojení potrubí na potrubí, včetně jedné přechodové tvarovky beton/sklolaminát DN 300 (D+M) a jednoho sklolaminátového kolena 45o DN 300 (D+M).
Kateřina Koláčková 
