## Specifikace svítidel
Název zakázky: "Revitalizace VO městyse Velké Němčice v rozsahu RVO1-4 a RVO9"
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
P5 | 1 | Úsek č. 101 | 5 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 201 | 5 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 301 | 7 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 401 | 25 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 501 | 53 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 601 | 27 |  |  | 0
P7 |  | Úsek č. 701 | 11 |  |  | 0
P7 |  | Úsek č. 801 - parkové svítidlo | 4 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 137 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4130
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 12000
Podpis oprávněné osoby: