## Titulka
| Akce: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka
ÚS | DPS
DUR |  |  |  | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
DSP
DPS
| PS.03 |  |  | PV-SYSTÉM
SO 01 - Přístavba školy
| Příloha: |  |  | PS.03 | ROZPOČET (zadání)
Zhotovitel:
| Investor: |  |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka
Sada:
11
2O24

## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) | Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
2) | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3) | Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
4) | Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
5) | Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
6) | V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
7) | Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
8) | V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
9) | Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
10) | Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
11) | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
12) | Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
13) | Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: | 2024/120
Investor: | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka
Objekt: | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka
Systém: | PS.03 Rekapitulace - PV SYSTÉM
Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
1. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
2. | SP - Silnoproudé instalace | kpl | 1 | 0
3. | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0
4. | Vedení prací, autorský dozor | kpl | 1 | 0
3%
5. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
1.5%
6. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
1%
7. | GZS | kpl | 1 | 0
1%
| SP celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| SP celkem vč. DPH |  |  | 0

## KT
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | KT - Kabelové trasy |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1 | kabelový žlab 50x50 včetně kotvícívh prvků, víka a příslušenství, žárový zinek | m | 70 |  |  | 0
| 2 | kabelový rošt 50x50 včetně příslušenství, kotvících prvků | m | 10 |  |  | 0
| 2 | Kabelové soubory |  | 0
| 3 | CYKY-O 5x1,5 | m | 20 |  |  | 0
| 4 | CYKY-J 5x10 | m | 30 |  |  | 0
| 5 | PRAFlaDur-O 5x1,5 P60R | m | 150 |  |  | 0
| 6 | 6mm černý - dvouplášťové jednožilové jádro pro elektroinstalaci fotovoltaických systémů | m | 780 |  |  | 0
| 7 | kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 100 |  |  | 0
| 8 | Vodič uzemňovací zelenožlutý, UV stabilní 16mm2 | m | 60 |  |  | 0
| 9 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 2 |  |  | 0
| 9 | Ostatní |  | 0
| 10 | Prostup střechou (fajfkou), včetně zatěsnění | ks | 1 |  |  | 0
| 11 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 4 |  |  | 0
| 12 | HZS | hod | 6 |  |  | 0
| 13 | Požární ucpávky | m2 | 0.5 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SP
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | SP - Silnoproudé instalace |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvaděč R-PVS | kpl | 1 |  |  | 0
| 2 | Rozvaděč RD-C.2 | kpl | 1 |  |  | 0
| 3 | Rozvaděč RD-C.1 | kpl | 1 |  |  | 0
| 3 | Instalační materiál |  | 0
| 4 | Ekvipotenciální přípojnice UV stabilní | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Panel FVE monokristalický 450Wp | ks | 54 |  |  | 0
| 6 | Nosný systém FVE | kpl | 1 |  |  | 0
| 7 | Solární Hybridní 3f střídač 25kW | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Bateriové úložiště s technologií LiFePO4 o celkové kapacitě 22,1 kWh včetně BMS | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Elektroměr/Smartmeter 3f včetně měřících traf pro systémy do 200A - Instalace do RH pole 2 část VT | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | Přístupový bod ke komunikaci datallogeru s výkonovými optimizéry | ks | 1 |  |  | 0
| 11 | Výkonový optimizér 700W s optimalizací a funkcí rychlého vypnutí, zapojení 1:1 | ks | 54 |  |  | 0
| 12 | PV symbol na fotovoltaiku Plast 105 x 148 mm (A6) tl. 0.5 mm | ks | 1 |  |  | 0
| 13 | Požární tlačítko se sklem "PV STOP" | ks | 1 |  |  | 0
| 14 | Přidružený materiál (stringové spojky, konektory, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 14 | Ostatní |  | 0
| 15 | Zprovoznění systému | hod | 5 |  |  | 0
| 16 | Nastavení střídače, energimetru apod. | hod | 4 |  |  | 0
| 17 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 3 |  |  | 0
| 18 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 16 |  |  | 0
| 19 | HZS | hod | 8 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SP celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč R-PVS
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč R-PVS |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice nástěnná oceloplechová 72M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD T1+T2 LPLII TNS | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 10kA 2B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | Jistič 10kA 2B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 5 | jistič 10kA 6B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | jistič 10kA 40B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 7 | Spínač páčkový 63-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 8 | napěťová spoušť k páčkovému spínači | ks | 2 |  |  | 0
| 9 | Instalační relé 1Z/1R 10A/230V | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | Zdroj 230VAC/24VDC (typ dopřesnit dle datalogeru) | ks | 1 |  |  | 0
| 11 | Dataloger pro řízení výkonových optimizérů | ks | 1 |  |  | 0
| 12 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 5 |  |  | 0
| 13 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 13 | Ostatní |  | 0
| 14 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 4 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RD-C.2
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RD-C |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Pojistkový odpínač 32A/2 1000V DC | ks | 3 |  |  | 0
| 2 | Pojistková vložka 20A gPV | ks | 6 |  |  | 0
| 3 | Rozvodnice nástěnná oceloplechová 24M | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | PV svodič přepětí T2 (II, C), Un=1000VDC | ks | 3 |  |  | 0
| 5 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 5 | Ostatní |  | 0
| 6 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 4 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RD-C.1
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RD-C |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice nástěnná oceloplechová 12M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | Svodič přepětí, T1+T2, Un: 1000 VDC IEC 61643-1 a EN 61643-11 | ks | 3 |  |  | 0
| 3 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 3 | Ostatní |  | 0
| 4 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 3 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0