## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Akce | PŘÍSTAVBA A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY – LIPŮVKA
P.Č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, K.Ú. LIPŮVKA
Projekt | SO 01 PŘÍSTAVBA ŠKOLY D.1.4.2 – Zdravotně technické instalace
Investor | Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka
Z. č.
A. č. | D.1.4.2-11_Výkaz výměr
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Zemní práce | 0
Stavební práce | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší náklady |  | 0
Ostatní náklady |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
800-1 - Zemní práce | 0 | 30918
800 - Stavební práce | 0
721 - Vnitřní kanalizace | 0 | 531
722 - Vnitřní vodovod | 0 | 2304
724 - Strojní zařízení | 0 | 3
725 - Zařizovací předměty | 0 | 140
767 - Konstrukce zámečnícké | 0 | 0
713 - Izolace tepelné | 0 | 0
VN - Vedlejší náklady | 0 | 0
ON - Ostatní náklady | 0 | 0
Vypracoval | Ing. Antonín Talach
Kontroloval
Datum | 11/2024
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

## Rozpočet
Poz. č. | Č.položky | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem
001 |  | 800-1 - Zemní práce
002 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ
003 | 132201210 | do 50 m3 | m3 | 25.76 |  | 0
004 |  | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST
005 | 132201219 | hloubení rýh do 200 cm v hor. 3 | m3 | 25.76 |  | 0
006 |  | LOŽE POD POTRUBÍ
007 | 451573111 | ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 3.68 |  | 0
008 |  | OBSYP POTRUBÍ
009 | 175101101 | bez prohození sypaniny s dod. štěrkopísku 0-22 mm | m3 | 15.95 |  | 0
010 |  | ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET
011 | 174101101 | se zhutněním | m3 | 6.14 |  | 0
012 |  | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4
013 | 162701105 | do 10000 m | m3 | 19.62 |  | 0
014 |  | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU
015 | 171201101 | do násypů nezhutněných | m3 | 19.62 |  | 0
016 |  | POPLATEK ZA SKLÁDKU
017 | 199000002 | horniny 1 - 4 | m3 | 19.62 |  | 0
018 |  | 800-1 - Zemní práce - celkem |  |  |  | 0
019
020 |  | 800 - Stavební práce
021 |  | JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU
022 | 971051100 | do D 100 mm ( 0,45 m x 4 ks ) | m | 1.8 |  | 0
023 |  | PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU
024 | 999281108 | do 12 m | t | 0.01 |  | 0
025 |  | ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU
026 | 979081111 | do 1 km | t | 0.01 |  | 0
027 | 979081121 | příplatek za každý další 1 km ( 5 km) | t | 0.05 |  | 0
028 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU
029 | 979990101 | směs betonu a cihel | t | 0.01 |  | 0
030 |  | 800 - Stavební práce - celkem |  |  |  | 0
031
032 |  | 721 - Vnitřní kanalizace
033 |  | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC
034 |  | KG ( SN 4 ) SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI
035 | 721176222 | D 110 x 3,2 | m | 52 |  | 0
036 | 721176223 | D 125 x 3,2 | m | 36 |  | 0
037 | 721176224 | D 160 x 4,0 | m | 10 |  | 0
038 |  | POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)
039 |  | HT SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ) ZAVĚŠENÉ
040 | 721179114 | D 75 x 1,9 | m | 46 |  | 0
041 |  | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC
042 |  | KG SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ) ZAVĚŠENÉ
043 | 721176232 | D 110 x 3,2 | m | 87 |  | 0
044 | 721176233 | D 125 x 3,2 | m | 7 |  | 0
045 |  | POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)
046 |  | HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ
047 | 721176101 | D 32 x 1,8 | m | 12 |  | 0
048 | 721176102 | D 40 x 1,8 | m | 23 |  | 0
049 | 721176103 | D 50 x 1,8 | m | 41 |  | 0
050 | 721176104 | D 75 x 1,9 | m | 13 |  | 0
051 | 721176105 | D 110 x 2,7 | m | 18 |  | 0
052 |  | POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)
053 |  | HT SYSTÉM ODPADNÍ SVISLÉ
054 | 721179114 | D 75 x 1,9 | m | 28 |  | 0
055 | 721176115 | D 110 x 2,7 | m | 94 |  | 0
056 |  | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU
057 | 721290111 | DO DN 125 | m | 467 |  | 0
058 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH
059 |  | VÝPUSTEK
060 | 721194104 | D 40 x 1,8 | ks | 30 |  | 0
061 | 721194105 | D 50 x 1,8 | ks | 32 |  | 0
062 | 721194109 | D 110 x 2,3 | ks | 16 |  | 0
063 |  | SOUPRAVA ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE PRO PLECHOVOU KRYTINU
064 |  | DN 75, provedení černá | ks | 1 |  | 0
065 |  | DN 110, provedení černá | ks | 5 |  | 0
066 |  | MONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE
067 |  | DN 110 | ks | 6 |  | 0
068 |  | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA I PRO SUCHÝ STAV
069 |  | DN 40, ke kondenzátu, zaústění bezpečnostní armatury | ks | 4 |  | 0
070 |  | PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
071 |  | pro odvod kondenzátu s přídavnou zápachovou uzávěrkou | ks | 1 |  | 0
072 |  | MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK
073 | 725869218 | U-sifonů | ks | 5 |  | 0
074 |  | PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM
075 |  | HL 310NPr DN 50/75/110, mřížka 115x115mm, Primus | ks | 4 |  | 0
076 |  | MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ
077 | 721211913 | DN 110 | ks | 4 |  | 0
078 |  | DVÍŘKA REVIZNÍ PLASTOVÁ BÍLÁ D
079 |  | 150 x 200 mm | ks | 1 |  | 0
080 |  | DVÍŘKA REVIZNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DO ZDIVA
081 |  | 200 x 200 mm | ks | 1 |  | 0
082 |  | MONTÁŽ DVÍŘEK
083 | 725989101 | plastových nebo ocelových | ks | 2 |  | 0
084 |  | RŠS - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400
085 |  | šachtové dno 0°/135°/180°/225°, připojení DN 160 vč. těsnění | ks | 1 |  | 0
086 |  | šachtová roura hladká bez hrdla délky 1 m | ks | 1 |  | 0
087 |  | teleskop plastový s litinovým podklopem, litina/PVC | ks | 1 |  | 0
088 |  | těsnění pro teleskop | ks | 1 |  | 0
089 |  | OSAZENÍ PLASTOVÉ ŠACHTY Z DÍLŮ SYSTÉMU
090 | 894432112 | průměr 425 mm | ks | 1 |  | 0
091 |  | OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH A OCELOVÝCH
092 | 899102111 | s rámem do 100 kg | ks | 1 |  | 0
093 |  | PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANNÁ MANŽETA
094 | 713571111 | D 50 | ks | 3 |  | 0
095 | 713571113 | D 75 | ks | 10 |  | 0
096 | 713571115 | D 110 | ks | 7 |  | 0
097 | 713571116 | D 125 | ks | 2 |  | 0
098 |  | NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE
099 | 909 - .R00 | vrtání a sekání nad rámec mont. položek | hod | 20 |  | 0
100
101 |  | PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI
102 | 998721202 | přes 6 do 12 m | % | 2.3 |  | 0
103 |  | 721 - Vnitřní kanalizace - celkem |  |  |  | 0
104
105 |  | 722 - Vnitřní vodovod
106 |  | POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH
107 |  | POZINKOVANÝCH SVAŘOVANÝCH, 11434
108 | 722130233 | DN 25 1" | m | 4 |  | 0
109 | 722130234 | DN 32 5/4" | m | 5 |  | 0
110 | 722130236 | DN 50 2" | m | 2 |  | 0
111 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT WAVIN EVO S3,2/SDR7,4
112 |  | SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ
113 |  | D 20x2,3 | m | 85 |  | 0
114 |  | D 25x2,8 | m | 106 |  | 0
115 |  | D 32x3,6 | m | 99 |  | 0
116 |  | D 40x4,5 | m | 61 |  | 0
117 |  | D 50x5,6 | m | 16 |  | 0
118 |  | D 63x7,1 | m | 38 |  | 0
119 |  | POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT
120 |  | PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ
121 | 722178721 | D 20x2,8 | m | 116 |  | 0
122 | 722178722 | D 25x3,5 | m | 170 |  | 0
123 | 722178723 | D 32x4,4 | m | 44 |  | 0
124 | 722178724 | D 40x5,5 | m | 36 |  | 0
125 | 722178725 | D 50x6,9 | m | 47 |  | 0
126 |  | TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBÍ
127 | 722280106 | do DN 32 | m | 726 |  | 0
128 | 722280107 | DN 40 | m | 63 |  | 0
129 | 722280108 | DN 50 | m | 40 |  | 0
130 |  | TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO
131 | 722290226 | do DN 50 | m | 829 |  | 0
132 |  | PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ
133 | 722290234 | do DN 80 | m | 829 |  | 0
134 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK
135 | 722190401 | DN 15 | ks | 163 |  | 0
136 | 722190402 | DN 20 | ks | 12 |  | 0
137 |  | NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20
138 | 722202213 | D 20 x G 1/2" | ks | 163 |  | 0
139 | 722202216 | D 25 x G 3/4" | ks | 12 |  | 0
140 |  | KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ S INTEGROVANÝM
141 |  | TĚSNĚNÍM, KRÁTKÁ PÁČKA, S HADICOVOU VÝVODKOU
142 |  | A ZÁTKOU
143 |  | G 3/8" | ks | 6 |  | 0
144 |  | G 1/2" | ks | 3 |  | 0
145 |  | KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ S OVLÁDÁNÍ PÁČKOU
146 |  | S HADICOVOU VÝVODKOU BEZ ZÁTKY
147 |  | G 1/2" | ks | 1 |  | 0
148 |  | MEMBRÁNOVÝ POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
149 |  | PRO UZAVŘENÉ OHŘÍVAČE VODY , PRAC. TEPL. 95°C
150 |  | G 1/2" x 3/4" | ks | 1 |  | 0
151 |  | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
152 |  | S JEDNÍM ZÁVITEM
153 | 722229101 | do 1/2" | ks | 11 |  | 0
154 |  | KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ MOSAZNÝ
155 |  | VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT S ATESTEM NA PITNOU VODU
156 |  | G 1/2" | ks | 1 |  | 0
157 |  | G 1" | ks | 9 |  | 0
158 |  | G 5/4" | ks | 6 |  | 0
159 |  | ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ
160 |  | MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C
161 |  | G 1/2" | ks | 1 |  | 0
162 |  | G 5/4" | ks | 1 |  | 0
163 |  | POTRUBNÍ FILTR PRO ROZVODY PITNÉ VODY
164 |  | G 1/2" | ks | 1 |  | 0
165 |  | POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ
166 |  | G 5/4", pro rozvod požární vody | ks | 1 |  | 0
167 |  | SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM
168 |  | PRO ROZVODY SANITY S HAVARIJNÍ FUNKCÍ PŘI VÝPADKU
169 |  | DODÁVKY STUDENÉ VODY
170 |  | G 3/4", s nastavitelnou teplotou 30 - 55°C | ks | 3 |  | 0
171 |  | CENTRÁLNÍ SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM
172 |  | PRO ROZVODY SANITY S HAVARIJNÍ FUNKCÍ PŘI VÝPADKU
173 |  | DODÁVKY STUDENÉ VODY
174 |  | G 1", s kartuší 10 - 50°C, průtok 3 - 120 l/min, včetně integrovaných zpětných klapekk a nerez. sítek | ks | 1 |  | 0
175 |  | MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY
176 | 722239101 | G 1/2 | ks | 3 |  | 0
177 | 722239103 | G 1 | ks | 9 |  | 0
178 | 722239104 | G 5/4 | ks | 8 |  | 0
179 |  | MONTÁŽ ARMATUR SE TŘEMI ZÁVITY
180 | 734209124 | 3/4" | kus | 1 |  | 0
181 | 734209125 | 1" | kus | 2 |  | 0
182 |  | MANOMETR S RADIÁLNÍM SPODNÍM PŘIPOJENÍM
183 |  | D 63, KRYT Z PLASTU
184 |  | G 1/4", rozsah měření 0- 10 bar vč. montáže | ks | 1 |  | 0
185 |  | PLNOAUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ S INTEGROVANÝM
186 |  | ODDĚLOVAČEM SYSTÉMŮ
187 |  | např. Fillcontrol Plus Compact pro přímé napojení na rozvod pitné vody | ks | 1 |  | 0
188 |  | MONTÁŽ DOPLŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
189 |  | s oddělovačem | ks | 1 |  | 0
190 |  | KOMPAKTNÍ ZMĚKČOVACÍ FILTR PRO ÚPRAVU PLNÍCÍ
191 |  | NEBO DOPLŇOVACÍ VODY
192 |  | např. Fillsoft II 12 000 l °dH | ks | 1 |  | 0
193 |  | externí tlakové čidlo FE | ks | 1 |  | 0
194 |  | FSP 6000 patrona pro změkčení Filsoft | ks | 2 |  | 0
195 |  | vodoměr doplňovací vody | ks | 1 |  | 0
196 |  | MONTÁŽ ZMĚKČOVACÍHO FILTRU
197 |  | vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
198 |  | H1 - POŽÁRNÍ HYDRANT TYPU D 25, DÉLKA HADICE 30 m
199 |  | ocelová skříňka s nerezovými dvířky, osazení do stěny rozměr 710 x 710 x 245 mm, proudnice 10 mm, Q = 0,3 l/s | ks | 3 |  | 0
200 |  | MONTÁŽ HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU
201 | 722259201 | D 25 | ks | 3 |  | 0
202 |  | TLAKOVÁ ZKOUŠKA NÁSTĚNNÉHO
203 | 722259991 | požárního hydrantu | ks | 3 |  | 0
204 |  | REVIZE NÁSTĚNNÉHO
205 | 722259994 | požárního hydrantu | ks | 3 |  | 0
206 |  | VYSTAVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY
207 | 722259995 | nástěnného požárního hydrantu | ks | 3 |  | 0
208 |  | MONTÁŽ ŠTÍTKŮ
209 | 732199100 | orientačních vč.dodávky štítků | ks | 10 |  | 0
210 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TRUBNÍ UCPÁVKY
211 |  | POTRUBÍ TMELEM
212 | 713552121 | do D 108 mm stěna, EI 120 | ks | 5 |  | 0
213
214 |  | PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD
215 | 998722202 | přes 6 do 12 m | % | 1.5 |  | 0
216 |  | 722 - Vnitřní vodovod - celkem |  |  |  | 0
217
218 |  | 724 - Strojní zařízení
219 |  | MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY
220 |  | PRO SYSTÉMY OHŘEVU PITNÉ VODY PN 10
221 |  | objem 18 l | ks | 1 |  | 0
222 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY
223 |  | Flowjet 3/4" uzavírací armatura se zajištěním | ks | 1 |  | 0
224 |  | MONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY TLAKOVÉ PRO PITNOU VODU
225 | 724301108 | objem 18 l | soub | 1 |  | 0
226 |  | CIRKULAČNÍ ČERPADLO TV S TERMOSTATEM
227 |  | DN 20 | ks | 1 |  | 0
228 |  | MONTÁŽ ČERPADEL CIRKULAČNÍCH PRO TUV
229 | 724153112 | DN 25 | soub | 1 |  | 0
230
231 |  | PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
232 | 998724202 | přes 6 do 12 m | % | 0.89 |  | 0
233 |  | 724 - Strojní zařízení - celkem |  |  |  | 0
234
235 |  | 725 - Zařizovací předměty
236 |  | Zařizovací předměty podléhají schválení investora
237 |  | oceněny ve standardu
238 |  | U1- Umývadlo
239 |  | UMÝVADLO KERAMICKÉ
240 |  | rozměr 55 cm bílé, s otvorem pro baterii | ks | 25 |  | 0
241 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
242 |  | instalační sada | ks | 25 |  | 0
243 |  | odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou | ks | 25 |  | 0
244 |  | zápachová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4" | ks | 25 |  | 0
245 |  | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE
246 |  | PÁKOVÁ CHROMOVANÁ
247 |  | s keramickou kartuší, bez automaticé výpusti | ks | 25 |  | 0
248 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ
249 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 50 |  | 0
250 |  | MONTÁŽ UMYVADEL
251 | 725219401 | na šrouby do zdi | ks | 25 |  | 0
252 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
253 | 725829301 | stojánkových | ks | 25 |  | 0
254 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
255 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 50 |  | 0
256
257 |  | U2 - Umývadlo pro osoby TP
258 |  | UMÝVADLO KERAMICKÉ PRO OSOBY TP
259 |  | v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb.
260 |  | 64 cm s otvorem pro baterii bílé, bez přepadu | ks | 1 |  | 0
261 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
262 |  | instalační sada pro umývadlo | ks | 1 |  | 0
263 |  | odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou | ks | 1 |  | 0
264 |  | sifon místo šetřící | ks | 1 |  | 0
265 |  | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE
266 |  | PÁKOVÁ CHROMOVANÁ
267 |  | s keramickou kartuší, bez automatické výpusti | ks | 1 |  | 0
268 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ
269 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 2 |  | 0
270 |  | MONTÁŽ UMYVADEL
271 | 725219401 | na šrouby do zdi | ks | 1 |  | 0
272 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
273 | 725829301 | stojánkových | ks | 2 |  | 0
274 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
275 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 2 |  | 0
276
277 |  | P1 - Pisoár
278 |  | PISOÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM INTELIGENTNÍM
279 |  | SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM REAGUJÍCÍM NA ZMĚNY
280 |  | vč. samonasávacího sifonu, roh. ventilu, elektroniky a snímače | ks | 4 |  | 0
281 |  | MONTÁŽ PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU
282 | 725129201 | bez nádrže | soub | 4 |  | 0
283
284 |  | ZN1 - Napájecí zdroj
285 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 20 VA
286 |  | 230 V, výstup 12 V | ks | 2 |  | 0
287 |  | MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE
288 | 650081611 | usměrňovacího | ks | 2 |  | 0
289
290 |  | K1 - Klozet
291 |  | ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ
292 |  | s hlubokým splachováním | ks | 13 |  | 0
293 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
294 |  | instalační sada s chromovanými krytkami | ks | 13 |  | 0
295 |  | sedátko duraplastové s poklopem odnímatelné, nerez. úchyty | ks | 13 |  | 0
296 |  | montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm | ks | 13 |  | 0
297 |  | ovládací tlačítko na dvě množství vody matný chrom 250x160mm | ks | 13 |  | 0
298 |  | stavební souprava pro předstěnovou montáž | ks | 13 |  | 0
299 |  | souprava pro tlumení hluku | ks | 13 |  | 0
300 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM
301 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 13 |  | 0
302 |  | MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS
303 | 725119306 | závěsných | ks | 13 |  | 0
304 |  | MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ
305 | 725119402 | do sádrokartonu | ks | 13 |  | 0
306 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
307 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 13 |  | 0
308
309 |  | K2 - Klozet kombinovaný pro osoby TP
310 |  | ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ
311 |  | s hlubokým splachováním | ks | 1 |  | 0
312 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
313 |  | instalační sada s chromovanými krytkami | ks | 1 |  | 0
314 |  | sedátko duraplastové s poklopem odnímatelné, nerez. úchyty | ks | 1 |  | 0
315 |  | montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm | ks | 1 |  | 0
316 |  | ovládací tlačítko na dvě množství vody matný chrom 250x160mm | ks | 1 |  | 0
317 |  | stavební souprava pro předstěnovou montáž | ks | 1 |  | 0
318 |  | souprava pro tlumení hluku | ks | 1 |  | 0
319 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM
320 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 1 |  | 0
321 |  | MADLA KOVOVÉ BÍLÉ
322 |  | vodorovné l = 600 mm | ks | 1 |  | 0
323 |  | PODPĚRNÉ MADLO VE TVARU U SKLOPNÉ KOVOVÉ
324 |  | BÍLÉ (TOALETNÍ)
325 |  | l = 813 mm | ks | 1 |  | 0
326 |  | MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS
327 | 725119306 | závěsných | ks | 1 |  | 0
328 |  | MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ
329 | 725291734 | madel | ks | 2 |  | 0
330 |  | MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ
331 | 725119402 | do sádrokartonu | ks | 1 |  | 0
332 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
333 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 1 |  | 0
334
335 |  | D1 - Dřez
336 |  | NEREZOVÝ DŘEZ S ULOŽENÍM NA SKŘÍŇKU, DÉLKA 850 mm
337 |  | S OKAPOVOU PLOCHOU VPRAVO, VČ. OTVORU PRO BATERII,
338 |  | SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2"
339 |  | vč. záp. uzávěrky s montážním kováním | ks | 1 |  | 0
340 |  | STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
341 |  | s keramickou kartuší | ks | 1 |  | 0
342 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM
343 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 2 |  | 0
344 |  | MONTÁŽ DŘEZŮ
345 | 725329101 | jednoduchých s okapem | ks | 1 |  | 0
346 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
347 | 725829301 | stojánkových | ks | 1 |  | 0
348 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
349 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 2 |  | 0
350
351 |  | D2 - Dřez
352 |  | NEREZOVÝ DŘEZ S ULOŽENÍM NA DESKU, DÉLKA 850 mm
353 |  | S OKAPOVOU PLOCHOU VPRAVO, VČ. OTVORU PRO BATERII,
354 |  | SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2"
355 |  | vč. záp. uzávěrky s montážním kováním | ks | 2 |  | 0
356 |  | STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
357 |  | s keramickou kartuší | ks | 2 |  | 0
358 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM
359 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 4 |  | 0
360 |  | MONTÁŽ DŘEZŮ
361 | 725329101 | jednoduchých s okapem | ks | 2 |  | 0
362 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
363 | 725829301 | stojánkových | ks | 2 |  | 0
364 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
365 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 4 |  | 0
366
367 |  | D3 - Dřez
368 |  | NEREZOVÝ DŘEZ S ULOŽENÍM NA DESKU, DÉLKA 850 mm
369 |  | S OKAPOVOU PLOCHOU VLEVO, VČ. OTVORU PRO BATERII,
370 |  | SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2"
371 |  | vč. záp. uzávěrky s montážním kováním | ks | 2 |  | 0
372 |  | STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
373 |  | s keramickou kartuší | ks | 2 |  | 0
374 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM
375 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 4 |  | 0
376 |  | MONTÁŽ DŘEZŮ
377 | 725329101 | jednoduchých s okapem | ks | 2 |  | 0
378 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
379 | 725829301 | stojánkových | ks | 2 |  | 0
380 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
381 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 4 |  | 0
382
383 |  | D4 - Dřez
384 |  | NEREZOVÝ DŘEZ S ULOŽENÍM NA DESKU, DÉLKA 450x550 mm
385 |  | VČ. OTVORU PRO BATERII, SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2"
386 |  | vč. záp. uzávěrky s montážním kováním | ks | 5 |  | 0
387 |  | STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
388 |  | s keramickou kartuší | ks | 5 |  | 0
389 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM
390 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 10 |  | 0
391 |  | MONTÁŽ DŘEZŮ
392 | 725329101 | jednoduchých | ks | 5 |  | 0
393 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
394 | 725829301 | stojánkových | ks | 5 |  | 0
395 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
396 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 10 |  | 0
397
398 |  | S1 - Sprcha
399 |  | PODLAHOVÝ ŽLÁBEK MEZI TŘI STĚNY NEREZOVÝ ASI 304
400 |  | délka 900 mm, výška 100 mm, hloubka 117 mm, vodorovný odtok | ks | 1 |  | 0
401 |  | POSUVNÉ DVEŘE PRO KOMBINACI S BOČNÍ STĚNOU, 180 cm
402 |  | výška 1950 mm,dveře 90 cm výplň 4 mm bezp. sklo s povrchovou úpravou | ks | 1 |  | 0
403 |  | BOČNÍ STĚNA, 90 cm
404 |  | výška 1950 mm, výplň 4 mm bezp. sklo s povrchovou úpravou | ks | 1 |  | 0
405 |  | SPRCHOVÝ TERMOSTATICKÝ SLOUP, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ
406 |  | termostatická baterie, ruční sprcha Ø100 mm 3-funkční, hlavová sprcha Ø200 mm, kovová hadice 1,7 m | ks | 1 |  | 0
407 |  | MONTÁŽ ODTOKOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽLABŮ
408 | 721213041 | s betonáží standradní odtok | ks | 1 |  | 0
409 |  | MONTÁŽ SPRCHOVÝCH
410 | 725249103 | koutů | ks | 1 |  | 0
411 |  | MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH
412 | 725849202 | termostatických | ks | 1 |  | 0
413 | 725849302 | montáž držáku sprchy | ks | 1 |  | 0
414
415 |  | VY1 - Výlevka
416 |  | ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA DITURVITOVÁ MIRA
417 |  | H 851049 včetně mřížky | ks | 1 |  | 0
418 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
419 |  | instalační sada s chromovanými krytkami | ks | 1 |  | 0
420 |  | montážní prvek pro závěsnou výlevku, pro zabudování suchým procesem
421 |  | před SDK příčku předstěnoé instalace, vč. odpadního a splachovacího
422 |  | kolena a integrovaného roh. ventilu, ovládání zepředu | ks | 1 |  | 0
423 |  | podpěry pro stabilní montáž prvku vč. upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0
424 |  | ovládací splachovací tlačítko, bílé plastové | ks | 1 |  | 0
425 |  | BATERIE UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ
426 |  | s keramickou kartuší. otočný výtok 210 mm | ks | 1 |  | 0
427 |  | MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ
428 | 725339101 | bez nádrže a armatur | ks | 1 |  | 0
429 |  | MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ
430 | 725119402 | do sádrokartonu | ks | 1 |  | 0
431 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
432 | 725829202 | nástěnných | ks | 1 |  | 0
433
434 |  | VY2 - Výlevka
435 |  | VÝLEVKA DITURVITOVÁ STOJÍCÍ
436 |  | vč. plastové sklopné mřížky bílá | ks | 1 |  | 0
437 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
438 |  | splachovací plastová nádržka, boční přívod vody | ks | 1 |  | 0
439 |  | trubice splachovací DN 35 | ks | 1 |  | 0
440 |  | instalační sada pro WC | ks | 1 |  | 0
441 |  | kulový rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" | ks | 1 |  | 0
442 |  | sanitární flexi - ohebná hadice nerez 50 cm | ks | 1 |  | 0
443 |  | DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
444 |  | s keramickou kartuší. otočný výtok 251 mm | ks | 1 |  | 0
445 |  | MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ
446 | 725339101 | bez nádrže a armatur | ks | 1 |  | 0
447 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
448 | 725829202 | nástěnných | ks | 1 |  | 0
449
450 |  | B1 -Bidet
451 |  | ZÁVĚSNÝ BIDET KERAMICKÝ
452 |  | vnitřní přívod vody | ks | 2 |  | 0
453 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
454 |  | instalační sada s chromovanými krytkami | ks | 2 |  | 0
455 |  | montážní prvek pro závěsný bidet, pro zabudování suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního kolena | ks | 2 |  | 0
456 |  | stavební souprava pro předstěnovou montáž | ks | 2 |  | 0
457 |  | souprava pro tlumení hluku | ks | 2 |  | 0
458 |  | STOJÁNKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
459 |  | s keramickou kartuší | ks | 2 |  | 0
460 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM
461 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 4 |  | 0
462 |  | MONTÁŽ BIDETOVÝCH
463 | 725239103 | závěsných | ks | 2 |  | 0
464 |  | MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ
465 | 725119402 | do sádrokartonu | ks | 2 |  | 0
466 |  | MONTÁŽ BATERIÍ BIDETOVÝCH
467 | 725829503 | stojánkových | ks | 2 |  | 0
468 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
469 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 4 |  | 0
470
471 |  | G-9-84 - Gastro připojení
472 |  | VENTIL ROHOVÝ CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ
473 |  | G 1/2" x 1/2" | ks | 25 |  | 0
474 |  | G 3/4" x 3/4" | ks | 12 |  | 0
475 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
476 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 25 |  | 0
477 |  | rohových bez připojovací trubičky G 3/4" | ks | 12 |  | 0
478 |  | DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
479 |  | záp. uzávěrky pro úsporu místa s montážním kováním | ks | 19 |  | 0
480 |  | MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK
481 | 725869218 | U-sifonů | ks | 19 |  | 0
482
483 |  | PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
484 | 998725202 | přes 6 do 12 m | % | 0.38 |  | 0
485 |  | 725 - Zařizovací předměty - celkem |  |  |  | 0
486
487 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké
488 |  | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
489 |  | z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti ) | kg | 150 |  | 0
490 |  | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ
491 |  | z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti ) | kg | 150 |  | 0
492
493 |  | PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE
494 | 998767201 | do 6 m | % | 2.45 |  | 0
495 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem |  |  |  | 0
496
497 |  | 713 - Izolace tepelné
498 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm
499 |  | 20 mm | bm | 64 |  | 0
500 |  | 25 mm | bm | 66 |  | 0
501 |  | 32 mm | bm | 74 |  | 0
502 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 9 mm
503 |  | 40 mm | bm | 29 |  | 0
504 |  | 50 mm | bm | 2 |  | 0
505 |  | 63 mm | bm | 37 |  | 0
506 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm
507 |  | 20 mm | bm | 89 |  | 0
508 |  | 25 mm | bm | 102 |  | 0
509 |  | 32 mm | bm | 24 |  | 0
510 |  | 40 mm | bm | 15 |  | 0
511 |  | 50 mm | bm | 39 |  | 0
512 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE
513 |  | LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm
514 |  | 20 mm | bm | 21 |  | 0
515 |  | 25 mm | bm | 40 |  | 0
516 |  | 32 mm | bm | 25 |  | 0
517 |  | 40 mm | bm | 32 |  | 0
518 |  | 50 mm | bm | 14 |  | 0
519 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE
520 |  | LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 13 mm
521 |  | 63 mm | bm | 1 |  | 0
522 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI
523 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm
524 |  | D 22 | m | 27 |  | 0
525 |  | D 28 | m | 68 |  | 0
526 |  | D 54 | m | 8 |  | 0
527 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI
528 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 40 mm
529 |  | D 35 | m | 20 |  | 0
530 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI
531 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 50 mm
532 |  | D 42 | m | 21 |  | 0
533 |  | MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ
534 | 722182001 | do DN 25 | m | 620 |  | 0
535 | 722182004 | do DN 40 | m | 160 |  | 0
536 | 722182006 | do DN 80 | m | 38 |  | 0
537
538 |  | PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ
539 | 998713202 | přes 6 do 12 m | % | 2.55 |  | 0
540 |  | 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0
541
542 |  | VN - Vedlejší náklady
543 |  | KOORDINAČNÍ ČINNOST
544 | 005124010 | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby | % | 2 |  | 0
545 |  | VN - Vedlejší náklady - celkem |  |  |  | 0
546
547 |  | ON - Ostatní náklady
548 |  | REVIZE
549 | 005231010 | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo prací | kpl | 1 |  | 0
550 |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
551 | 005241010 | náklady spojené s předáním a převzetím staveniště | % | 0.5 |  | 0
552 |  | ON - Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0