## 19.12.2024
D.1.4.7-06 Projekční rozpočet
Přístavba a modernizace školy Lipůvka, SO 01
Položka | Popis | MJ | Množství | J. cena | Cena celkem
D1 - Hrubá elektroinstalace |  |  |  |  | 0
| Kabel CYKY-J 3x1.5 | m | 1000 |  | 0
| Kabel sdělovací JYSTY 2x2x0.8 | m | 1200 |  | 0
| Kabel sdělovací FTP Cat5e | m | 50 |  | 0
| Krabice KU68 - vypínače | ks | 20 |  | 0
| Krabice universální hluboká KU68 + víko, žaluzije | ks | 47 |  | 0
| Rozvodnice na omítku 8M IP55 pro TOP a CHL | ks | 17 |  | 0
| Kotvící a instalační materiál | kmpl | 1 |  | 0
| Hrubá montáž | kmpl | 1 |  | 0
| Zednické zapravení před omítkou | kmpl | 1 |  | 0
| Doprava | kmpl | 1 |  | 0
| Likvidace suti | t | 0.1 |  | 0
| Přesun hmot | kmpl | 1 |  | 0
D2 - IRC systém |  |  |  |  | 0
| Řídící jednotka ETH, 12xAI/DI, 2xAI/AO, 1x230VAC, 11xRO, 2xAO/PWM, 1x komunikační sběrnice CIB pro 32 jednotek, 1xTCL | ks | 1 |  | 0
| Modul RS485 pro ModBUS RTU | ks | 1 |  | 0
| Přepěťová ochrana sběrnice 2x 5A/24V | ks | 3 |  | 0
| Rozšíření sběrnice - Master pro 2x 32 jednotek | ks | 3 |  | 0
| ETH switch na DIN 5x 10/100base TX | ks | 1 |  | 0
| Venkovní jednotka pro měření teploty a intenziti osvětlení | ks | 1 |  | 0
| Žaluziový aktor boxový 1x závislé spínání UP/DOWN | ks | 47 |  | 0
| Aktor modulární pro topení a chlazení 3xDO, 3xAI/DI | ks | 17 |  | 0
| Systémový ovladač 4tlačítlový, 2xAI/DI + teplota a LED indikace Red+Green, design ABB komplet | ks | 20 |  | 0
| Systémová jednotka modulární 8xDO, 1xAO, 3xAI, 8xDI | ks | 1 |  | 0
| Napájecí zdroj 24V 100W | ks | 5 |  | 0
| Teplotní čidlo Pt1000 příložný | ks | 7 |  | 0
| Teplotní čidlo Pt1000 stonek | ks | 2 |  | 0
| Tlakový snímač DLM4/A 4bar, 4-20mA | ks | 1 |  | 0
| Termopohon, 230V, NO, M30x1,5 | ks | 66 |  | 0
| Dotykový panel do REG, 4.3" TFT, komplet s montáží do dveří REG | ks | 1 |  | 0
| Tablet 15" napájení POE, nástěnný + příslušenství | ks | 1 |  | 0
| Metrologická stanice, ETH, rychlost a směr větru, sluneční záření, teplota, vlhkost, tlak | ks | 1 |  | 0
| Kabel ETH PATCH Cat5e 30cm | ks | 5 |  | 0
| Montáž termoelektrické hlavice + boxy TOP a CHL | ks | 83 |  | 0
| Montáž systémových ovladačů | ks | 20 |  | 0
| Montáž žaluzijových aktorů | ks | 47 |  | 0
| Montáž meteostanice a tabletů | kmpl | 1 |  | 0
| Zapojení komponentů kotelny | kmpl | 1 |  | 0
| Oživení | kmpl | 1 |  | 0
| Programování řídícího systému | kmpl | 1 |  | 0
| Vizualizace | kmpl | 1 |  | 0
| Zaškolení | kmpl | 1 |  | 0
| Doprava | kmpl | 1 |  | 0
D3 - Rozvaděč IRC |  |  |  |  | 0
| Povrchová rozvodnice IP54, 3A-21 5*33modulů, komplet | kmpl | 1 |  | 0
| Hlavní vypínač 40A 3P | ks | 1 |  | 0
| Svodič přepětí T3 s VF filtrem | ks | 1 |  | 0
| Proudový chránič 40A/1+N, 30 mA, A | ks | 4 |  | 0
| Jistič B/10A/1 | ks | 17 |  | 0
| Jistič C/10A/1 | ks | 1 |  | 0
| Jistič B/16A/1 | ks | 1 |  | 0
| Podružný materiál - štítky, popisky, vodiče, dutinky | kmpl | 1 |  | 0
| Výroba rozvaděče včetně dokumentace | kmpl | 1 |  | 0
| Montáž a kompletace rozvaděče | kmpl | 1 |  | 0
| Doprava | kmpl | 1 |  | 0
D4 - Ostatní |  |  |  |  | 0
| PPV | kmpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu | kmpl | 1 |  | 0
| Revize - součástí Elektro NN | kmpl | 1 |  | 0
Rekapitulace |  |  |  |  | 0
| D1 - Hrubá elektroinstalace |  |  |  | 0
| D2 - IRC systém |  |  |  | 0
| D3 - Rozvaděč IRC |  |  |  | 0
| D4 - Ostatní |  |  |  | 0