Příloha č.1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky

na zakázku

Vybavení do laboratoře

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:            Nové Vinařství, a.s.

Sídlo:              Zarybník 516, 59442 Měřín

Právní forma:    akciová společnost

Údaj o zápisu do OR:  oddíl B, vložka  3425 vedená u Krajského soudu v Brně

Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, místopředseda představenstva

IČ:             26227789

DIČ:          CZ26227789

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon: 566 501 227, 602 707 048

e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:        566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

Vybavení do laboratoře

# Předmět dodávky

Předmětem dodávky je vybavení do laboratoře.

# Základní technické požadavky

1. Sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu

- celonerezové opláštění přístroje

- vnitřní komora z nerezové oceli

- digitální časovač

- interní paměť na ukládání záznamů

- dotykový panel pro nastavování parametrů

- příkon min. 1,5 kW

- objem min.50 lt

- teplotní rozsah nad 110°C

- police

- ovládání vzduchové klapky

- ochrana proti přehřátí

- 1ks

2. Nálevka filtrační + filtrační láhev s odpovídajícím pr.hrdla a vývodem na vývěvu

- materiál polysulfon

- objem 250 ml

- membránové filtry pr. 47 až50 mm

-1ks

3. Elektrický ebulioskop

- s průtokovým chladičem

- topné elekrické tělísko

- zobrazování teploty na displeji

- denní kalibrace

-1ks

4. Baňka kuželová

- borosilikátové sklo s vyhnutým okrajem

- vytištěná stupnice

- 250 ml

-  širokohrdlá

- 10 ks

- vysoká tepelná a chemická odolnost, odolnost proti teplotním změnám

5. Byreta

- VK sklo

- s výpustným a přepouštěcím kohoutem, cejchovaná

- objem 50 ml

- dělení stupnice (ml) 0,1

- 4 ks

6. Baňka s plochým dnem širokohrlá -  titrační

- vyhnutý okraj

- objem 250 ml

- 20 ks

- A 121 °C