## Celkový ropočet
Rozpočet - přírodopis / chemie
Položka | Vybavení | Náklady v Kč bez DPH | DPH | Náklady v Kč včetně DPH
1 | Přírodopis / chemie - Sada pomůcek pro mikroskopování s možností obrazového výstupu | 0 | 0 | 0
2 | Přírodopis / chemie - IT pro přírodovědná měření | 0 | 0 | 0
3 | Přírodopis / chemie - Sestava laboratorních skříní | 0 | 0 | 0
4 | Přírodopis / chemie - Sada pomůcek pro experimenty v přírodopisu a chemii | 0 | 0 | 0
5 | Přírodopis / chemie - Sestava laboratorních stolů pro přípravu a likvidaci pokusů | 0 | 0 | 0
6 | Přírodopis / chemie - Laboratorní soupravy a molekulové stavebnice pro praktickou výuku chemie | 0 | 0 | 0
7 | Přírodopis / chemie - Sada pomůcek pro výuku chemie a sledování životního prostedí v terénu | 0 | 0 | 0
8 | Přírodopis / chemie - Termokamera s rozsahem -20 až 250 °C | 0 | 0 | 0
9 | Přírodopis / chemie - Sada pomůcek pro výuku anatomie člověka | 0 | 0 | 0
| Cena celkem | 0 | 0 | 0

## Položka č. 1
Položka č. 1 - Přírodopis/chemie - Sada pomůcek pro mikroskopování s možností obrazového výstupu- soubor senzorů a dalších příslušenstvní pro měření různých fyzikálních veličin ve třídě i v terénu
| Vybavení | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady v Kč bez DPH | DPH | Náklady v Kč včetně DPH
1 | Školní mikroskop 40-1024x Technická specifikace: Zvětšení: 40x - 1024x Typ: prosvětlovací mikroskop Dodáván včetně: Elektr. QVGA okulár, kufřík Zvětšení okulárů: WF-10x, WF-16x, Barlow 1.6x Zvětšení objektivů: 4x, 10x, 40x Konstrukce: monokulární Osvětlení: 2x LED (spodní+boční) | ks | 10
2 | Mikroskopová kamera USB, min. 5Mpix, 20 až 300 x Technická specifikace: Rozměry (Ø x v) 35 mm x 110 mm Rozměr, Ø 35 mm Provedení USB Faktor zvětšení 20 x - 300 x Rozlišení optické min. 5 M px Optické rozlišení fotografie min. 2592 x 1944 px Optické rozlišení videa min. 640 x 480 Provozní napětí (text) 5 V (USB) Až 300násobné zvětšení Osvícení 8 bílými LED | ks | 5
3 | Videomikroskop USB s LCD displejem Technická specifikace: Rozsah zvětšení (zoom) min. 40x-1600x Typ mikroskopu prosvětlovací Objektivy achr. 4x/10x40x Osvětlení LED Ostření mikroskopu jednostupňové Uchycení preparátu křížový stolek Typ snímače CMOS Displej LCD 90mm Rozlišení min. 3.2Mpx Velikost obrazu 2048x1536 Rozměry (mm) 150x330x130mm | ks | 5
4 | Biologický trinokulární mikroskop učitelský Technická specifikace: Zvětšení: 40-2000x Hlavice: trinokulární, revolvingová Objektivy: 4x; 10x; 40x; 100x (ponoření do oleje) Pracovní stolek: 125x115 mm, pohyb ve dvou osách Kondenzor: Abbeův, 1,25 N.A Osvětlení: halogenová žárovka 6V 20W s regulací jasu Napájení: samostatný kabel Okuláry WF10x a WF20x | ks | 1
5 | USB kamera k mirkoskopu min. 5,0 Mp Technická specifikace: Rozměry: 85x68x43mm Napájení: přes USB Senzor: 1/2,5" CMOS Rozlíšení min.: 2592 x 1922 (5MP) Výstup: USB 2.0 Barevná hloubka: 24 bit Kompatebilita: WIN XP/Vista/Win7 , 32 bit Format: 3 @ 2592 x 1944, 12 @ 1296x972 Citlivost: 1.0v @ 550 µm (lux/s) Rozměr pixelu: 2,2µm x 2,2µm Video/Foto formát: *.jpg, *bmp, *.avi Odstup S/Š: 41 dB | ks | 1
6 | Sada trvalých preparátů - školní sada č. 1 Obsah sady: HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ • Tenký výbrus kompaktní kostí člověka • Kosterní sval psa, podélný a příčný řez • Kůže, řez vlasovou cibulkou člověka • Řez plochým vícevrstvým epitelem psa • Krevní nátěr, člověk, barvení podle Giemsy ZOOLOGIE • Měňavka (Améba), celý prvok • Nezmar (Hydra) s pupenem, celý tvor • Žížala, dešťovka (Lumbricus sp.), příčný řez • Daphnia sp. (Hrotnatka, Perloočka, Vodní veš) , celý tvor • Musca domestica (Moucha domácí), ústní ústrojí • Musca domestica (Moucha domácí), noha s přísavným polštářkem • Musca domestica (Moucha domácí), křídlo, celý orgán BOTANIKA • Alium cepa, cibule, sloupnutá pokožka (epidermis) suknice cibule (vcelku) • Alium cepa, cibule, mitóza v kořenovém vrcholu, podélný řez • Zea mays, kukuřice, lodyha, příčný řez • Triticum aestivum, pšenice setá, stéblo, příčný řez • Helianthus annuus, slunečnice, mladá lodaha, příčný řez • Helianthus annuus, slunečnice, list, příčný řez • Jednoděložné / dvouděložné : kukuřice (Zea mays) • Pryskyřník (Ranunculus) , příčný řez • Lilium sp., Lilie, příčný řez semeníkem • Mnium sp., měřík, celá rostlina mechu • Rhizopus nigracans, chlebová plíseň, zralá sporangia • Skořápky různých rozsivek ( Diatomeae) • Spirogyra sp., zelená řasa Šroubatka, vegetativní vlákna • Otěr zubního povlaku, člověk, roztěr | sada | 1
7 | Sada trvalých preparátů - školní sada č. 2 Obsah sady: HISTOLOGIE SAVCŮ • Řídké vazivo, králík • Hyalinní chrupavka králíka, řez • Mízní uzlina králíka, řez • Tenké střevo psa, příčný řez • Játra vepře, řez • Mozek psa, řez ZOOLOGIE • Paramecium (trepka), celý prvok • Schisostoma japonicum, motolice, ploštěnec, původce bilhariozy, celá vejce • Taenia solium, tasemnice vepře, zralý článek (proglottis), celý • Ascaris megalocephala, škrkavka koňská , samice se samcem, příčný řez • Apis mellifera, včela medonosná, ústní ústrojí • Periplaneta americana, šváb americký, ústní ústrojí vcelku • Pieres brassicae, bělásek zelný, ústní ústrojí vcelku • Periplaneta americana, šváb americký, vzdušnice (Trachea) BOTANIKA • Příčný řez lodyhou jednoděložné a dvouděložné byliny Zea mays (kukuřice) a Cucurbita pepo (dýně) • Hibiscus sp. Ibišek, mladý stonek, příčný řez • Cucurbita pepo ( dýně), lodyha, podélný řez • Lodyha s korkovým mízním pletivem (kambiem) a s průduchy Sambucus sp., nebo Morus Alba (Moruše bílá), příčný řez • Lilium sp. (lilie), list, příčný řez • Zea mays (kukuřice), zrno s klíčkem, podélný řez • Pirus sp. (hrušeň), buňky jader hrušky, řez jádrem (semenem) • Triticum aestivum (pšenice setá), zrno, podélný řez • Cyrtomium falcatum , kapraďorost, příčný řez oddenkem • Cyrtomium falcatum , kapraďorost, řez • Oscillatoria sp. (drkalka), rod sinic (Cyanophyta) | sada | 1
8 | Sada trvalých preparátů - školní sada č. 3 Obsah sady: HISTOLOGIE SAVCŮ • Elastická chrupavka králíka • Hladký sval králíka, rozvlákněný preparát, podélný a příčný řez • Plíce králíka s nastříknutými krevními cévkami, příčný řez • Tepna a žíla králíka, příčný řez • Nerv králíka, příčný a podélný řez ZOOLOGIE • Euglena viridis, krásnoočko zelené, bičíkovec s oční skvrnou • Hydra sp. nezmar, celý tvor s chapadly • Schistosoma Japonicum (motolice) samice, celý tvor • Apis mellifera, včela medonosná, zadní celá noha • Pieres brasicae, bělásek zelný, část křídla • Locusta sp., kobylka luční, ústní aparát vcelku • Členovci, čtyři typy noh, včela medonosná, moucha domácí, komár, pavouk • Rana sp., skokan (žába), krevní nátěr BOTANIKA • Zea mays, kukřice, vrchol kořena s vlásením, podélný řez • Helinathus annuus, slunečnice, starý kořen, příčný řez • Monocotyledonae (jednoděložné) / dicotylenodae (dvouděložné). Kořeny rostlin : Zea mays (kukuřice) a Helianthus annuus(slunečnice), příčné řezy • Solanum tuberosum, brambor • Tilia ap., lípa, letorost, příčný řez • Ceartophyllum demersum, růžkatec ostnitý, list s průdochy, příčný řez • Pelargonium hortorum, muškát, pelargonie, příčný řez lodyhou • Mnium sp., měřík(mech), větvička s antheridiem, podélný řez • Mnium sp., měřík(mech), větvička s archegoniem, podélný řez • Coprinus atramentarius, hnojník inkoustový, řez kloboukem plodnice („houby“) • Spirogyra sp., šroubatka, zelená řasa v konjugaci • Tři typy bakterií: koky, bacily (tyčinky), spirely | sada | 1
9 | Sada trvalých preparátů - školní sada č. 4 Obsah sady: HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ • Šlacha psa, podélný řez • Řez kůží s potní žlázou, člověk • Varle (testis) králíka , příčný řez • Vaječník (ovarium) králíka s vyvinutými vajíčky, řez • Sperma člověka, nátěr • Sítnice oka králíka, řez ZOOLOGIE • Prvok Paramecium sp. (trepka) v konjugaci, celí tvorové • Prvok Paramecium sp. (trepka) při dělení, celé buňky • Prvok Trachelomonas ze skupiny krásnooček Euglenoideina • Nezmar (Hydra sp.) endoderm a ektoderm, příčný řez • Apis mellifera, včela medonosná, složené oko, příčný řez • Culex pipiens, komár pisklavý, celá larva • Drosophilia sp. (muška) octomilka, obří chromozomy buněk slinné žlázy • Mlž druhu Mya arenaria, žábry, příčný řez • Branchiostoma costa, kopinatec (amfioxus), podélný řez gonádami a žábrami BOTANIKA • Ranunculus sp., pryskyřník, kořen, příčný řez • Tilia sp., lípa, příčné řezy větvičkami 1, 2 a 3 roky starými v jednom preparátu • Pinus sp., borovice (sosna), kmen, podélný řez • Triticum sp., pšenice, příčný řez listem • Listy jednoděložné rostliny (Zea myas, kukuřice) a dvouděložné (Ligrustrum lucidum, ptačí zob japonský) v příčném řezu • Pinus sp., borovice, samčí šištice, podélný řez • Pinus sp., borovice, samičí šištice, podélný řez • Cyrtomium falcatum, prvoklíček, (prothalium) s mladým sporofztem, celý kapraďorost • Cyrtomium falcatum, list kapraďorostu s výtrusnicemi (sporangii) • Volvox sp., zelená řasa, v celku | sada | 1
10 | Sada trvalých preparátů - školní sada č. 5 Obsah sady: HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ • Dlaždicový epitel člověka, jednotlivé buňky z úst, nátěr • Ledvina potkana, kůra a dřeň, řez • Mozeček (Cerebellum) psa, řez • Mícha králíka, příčný řez • Chuťové pohárky králíka, podélný řez ZOOLOGIE • Ploštěnka, Planaria (třídy Platyheminthes, plošší červi), nástřik střevní roury, celý otvor • Ascaris megalocephala, škrkavka koňská, mitotické dělení vaječné buňky • Ctenocephalus canis, blecha psí, celý tvor • Tetranychus sp. sviluška, červený rotoč, celý tvor • Ptačí peří, letka (penna) a prachové pero (plumula), řezy • Kuře, zárodek 48 h starý, sagitální řez BOTANIKA • Hydrilla verticilata (bylina příbuzná vodnímu moru), hrot lodyhy, podélný řez • Cucurbita sp., dýně, lodyha, příčný řez • Nerium olenader, oleandr bobkovnice, list se zanořenými průduchy, příčný řez • Lilium sp., Lilie, prašník se zralým pylem, příčný řez • Lilium sp., Lilie, pyl, různá stadia redukčního dělení (meiozy), příčný řez • Capsella bursa-pastoris, kokoška pastuší tobolka, semeník s embryempřed vznikem děloh, podélný řez • Capsella bursa-pastoris, kokoška pastuší tobolka, semeník s embryem po vzniku děloh, podélný řez • Pinus sp., borovice, pyl • Marchantia sp., porostnice (játrovka mnohotvárná), stélka s pupenem v pohárku, podélný řez • Saccharomyces sp., kvasinka s pupeny, celý organismus • Penicillium sp., štětičkovec (plíseň) • Streptococus lactis, bakteri mléčného kvašení, nátěr • Baclillus subtilis, senná bakterie, roztěr | sada | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Položka č. 2
Položka č. 2 - Přírodopis/chemie - IT pro přírodovědná měření
| Vybavení | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady v Kč bez DPH | DPH | Náklady v Kč včetně DPH | upravené zadání
| Mini notebook do terénu Technická specifikace: Parametry a specifikace: Hmotnost: max. 1,45 kg Výbava: Dotykový displej Webkamera Funkce procesoru: Model se sníženou spotřebou Typ displeje: Lesklý Výdrž baterie: min. 6 h Grafické výstupy: HDMI Frekvence procesoru: min. 1,3 GHz Funkce procesoru: Model se sníženou spotřebou Operační systém: např. Windows 8 Úhlopříčka displeje: min. 10,1 Rozlišení min. HD Ready Typ úložiště: HDD Kapacita disku: min. 64 GB Kapacita paměti: min. 2 GB Grafická karta Čip grafické karty Počet stream procesorů: 6× Grafické výstupy: HDMI Wifi USB Rozměry Šířka: max. 300 mm Hloubka: max. 193 mm Výška max. 22,4 mm |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Tablet s klávesnicí - technická specifikace Operační systém Microsoft plně kompatibilní s Windows Frekvence procesoru min. 1,33 GHz Počet jader procesoru min. 4× Funkce procesoru Podpora Virtualizace Rozlišení a Displej Úhlopříčka displeje 8" Rozlišení v pixelech 1280 × 800 Wi-Fi, BlueTooth, 3G modem Velikost úložiště min 32 GB Operační paměť min 2 GB Slot pro paměťovou kartu Micro SD |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
3 | Software pro přírodovědná měření Technická specifikace: Software pro měření s dodávanými čidly. Multilicence pro školu. | multilicence | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Položka č. 3
Položka č. 3 - Přírodopis/chemie - sestava laboratorních skříní
| Vybavení | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady v Kč bez DPH | DPH | Náklady v Kč včetně DPH
1 | Laboratorní skříňky na kyseliny a louhy s výsuvy a záchytnými vanymi Technická specifikace: cca. 545 x 520 x 1110 | ks | 1
2 | Laboratorní skříňka na jedy a toxické látky Technická specifikace: min. 12 l, 2 poličky | ks | 1
3 | Laboratorní skříňky na chemikálie Technická specifikace: cca. 1060 x 520 x 1950 s výsuvy | ks | 1
4 | Laboratorní skříně na uložení pomůcek pro výuku chemie Technická specifikace: cca. 1000 x 450 x 2000 | ks | 3
5 | Laboratorní skříně pro uložení pomůcek pro výuku přírodopisu, uzamykatelné, částečně prosklené Technická specifikace: cca. 900 x 450 x 2040 | ks | 2
| Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Položka č. 4
Položka č. 4 - Přírodopis / chemie - Sada pomůcek pro experimenty v přírodopisu a chemii
| Vybavení | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady v Kč bez DPH | DPH | Náklady v Kč včetně DPH
1 | Senzor rychlosti větru Technická specifikace: rychlost větru: cca 1–120 km/ h tlak vzduchu: cca800 –1090 mbar teplota: cca−20 °C až 55 °C vlhkost vzduchu: 0 –100% resp. 0 – 50 g/m³ rosný bod : cca −50 °C až 55 °C max. frekvence snímání: 5 Hz | ks | 1
2 | Barometr Technická specifikace: Rozsah: přibližně 80 kPa až 120 kPa Citlivost: přibližně 10 Pa | ks | 1
3 | Měřič tlaku krve Technická specifikace: senzor krevního tlaku, standardní pažní manžeta, nafukovací rukáv s přetlakovým ventilem | ks | 1
4 | Čidlo oxidu uhličitého Technická specifikace: Rozsah: 0 až 10 000 ppm a 0 až 100 000 ppm | ks | 1
5 | Elektroda pro měření vodivosti Technická specifikace: 3 měřící rozsahy např. 1-1 mS/cm 0-10 mS/cm 0-100 mS/cm přesnost +-10% rozlišení <0,01% | ks | 1
6 | Čidlo pro EKG Technická specifikace: Čidlo zaznamenávající časovou změnu elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou | ks | 1
7 | Čidlo rychlosti toku Technická specifikace: Min. rozsah: 0 m·s-1 až 3,5 m·s-1 Čidlo umožňuje měřit a zaznamenávat rychlost v metrech za sekundu. | ks | 1
8 | Jednoduché rozhraní pro připojení senzorů k počítaci přes USB Technická specifikace: připojuje se do USB portu vstup pro min. 2 senzory | ks | 2
9 | čidlo pro měření teploty Technická specifikace: Nerezová teplotní sonda rozsah cca - 35 až 135° C | ks | 1
10 | Čidlo tlaku plynu Technická specifikace: Min. rozsah: 0 - 210 kPa | ks | 1
11 | Senzor síly stisku ruky Technická specifikace: Min. rozsah: 0 - 600 N | ks | 1
12 | Infračervené (bezdotykové) teplotní čidlo Technická specifikace: Min. rozsah: -20 °C až 380 °C Přesnost cca: ±0,5 °C Frekvence cca do 200 Hz, úhel cca +- 35 ° | ks | 1
13 | Přenosný datalogger - Outdoorové rozhraní Technická specifikace: 2 vstupy na senzory USB porty pro připojení flash paměti či tiskárny Integrované vstupy pro napěťové a teplotní čidlo Robustní, odolná konstrukce Velký dotykový, barevný display (úhlopříčka cca 14,5 cm) s vysokým rozlišením Možnost sledování dat více způsoby zobrazení najednou Vhodný pro měření mimo laboratoř | ks | 1
14 | Gumový ochranný krat pro outdoorové rozhraní Technická specifikace: robustní gumový kryt na přenosný datalogger ochrana před vodou a nárazy | ks | 1
15 | USB rozhraní pro připojení více senzorů k počítači Technická specifikace: Připojujení k počítači pomocí USB portu Na počítači vyžaduje software Logger Pro 3.8.2 nebo novější či Logger Lite 1.5 či novější Rozhraní min. s 5 porty pro připojení senzorů (3x BTA, 2x BTD,...) Podpora vzorkovací frekvenci až 100 kHz Bez externí zdroj napájení (napájení je realizováno kabelem USB z portu počítače) | ks | 1
16 | Luxmetr - čidlo intenzity světla Technická specifikace: Rozsah 0 lx až 600 lx, citlivost 0,2 lx – vhodné pro měření při slabém osvětlení Rozsah 0 lx až 6000 lx, citlivost 2 lx – vhodné pro měření v běžně osvětlených místnostech Rozsah 0 lx až 150000 lx, citlivost 50 lx – vhodné pro měření venku, za slunečního svitu | ks | 1
17 | Kyslíkové čidlo Technická specifikace: Min. rozsah: 0 % až 27 % kyslíku ve vzduchu Přesnost při normálním tlaku: ±1 % Min. rozlišení: 0,01 % | ks | 1
18 | Optický senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku Technická specifikace: Rozsah: 0 až 20 mg / L (nebo ppm ), 0 až 100% Přesnost: ± 0,1 mg / l nižší než 10 mg / l, ± 0,2 mg / l nad 10 mg / l, ± 1% z měřené hodnoty Doba odezvy: 90% konečné udávané hodnoty během 40 sekund 12-bit rozlišení (LabQuest 2, LabQuest, LabQuest Mini, LabPro) : 0.006 mg / L Teplotní kompenzace: automatická 0-50 ° C Kompenzace tlaku: automatická od 228 mm Hg na 1519 mmHg Minimální průtok vzorku: žádný | ks | 1
19 | Váhy (cca 0,01 g, do min. 400 g), pro připojení k počítači vyžaduje OHSP-USB Technická specifikace: Laboratorní váha s rozsahem do min. 400 g Citlivost 0,01 g | ks | 1
20 | USB kit pro připojení vah k počítači Technická specifikace: Zásuvný modul do vah sloužící k připojení vah k počítači pomocí USB | ks | 1
21 | Čidlo pH Technická specifikace: Min. rozsah: 0 - 14 pH Min. citlivost: 0,1 pH Provozní teplota cca: 5 °C až 80 °C | ks | 1
22 | Čidlo relativní vlhkosti vzduchu Technická specifikace: Min. provozní teplota: 0 °C až 50 °C Min. rozsah: 0 % až 95 % Min. citlivost: 0,5 % z aktuální relativní vlhkosti Min. přesnost: ±10 % z akutální relativní vlhkosti | ks | 1
23 | Hlukoměr Technická specifikace: Min. rozsahy: 35 - 90 dB 75 - 130 dB Min. frekvenční rozsah, ve kterém senzor pracuje: 40Hz - 5000 Hz Min. citlivost: 0,5 dB Min. přesnost: 1,5 dB | ks | 1
24 | Půdní vlhkoměr Technická specifikace: Min. rozsah: 0 - 45 % (Větší množství vody není půda schopna pojmout.) Min. citlivost: 0,1 % Min. přesnost: ± 4 % | ks | 1
25 | Spirometr Technická specifikace: Senzor cca 50Hz přesnost 5% 2 vyměnitelné náustky | ks | 1
26 | Bodové teplotní čidlo Technická specifikace: Rozlišení cca: 0,01 °C Rozsah: -30 °C až 105 °C) Přesnost cca: ±0,5 °C | ks | 1
27 | Termočlánek, teploměr od - 200°C do + 1400 °C Technická specifikace: Min. rozsah: -200 °C až 1000 °C Min. citlivost: 0,50 °C Min. přesnost: +-3°C | ks | 1
28 | Zákaloměr (nefelometr) Technická specifikace: Min. rozsah zákaloměru: 0 až 200 NTU Min. citlivost zákaloměru: 0,25 NTU | ks | 1
29 | Čidlo UVA záření Technická specifikace: Práce v rozsahu vlnových délek cca 320 - 390 nm Nejcitlivější na vlnové délky v okolí 340 nm | ks | 1
30 | Čidlo UVB záření Technická specifikace: Práce v rozsahu vlnových délek cca 290 nm – 320 nm Nejcitlivější na vlnové délky v okolí 315 nm | ks | 1
31 | Detektor alfa, beta a gama záření Technická specifikace: Čidlo s Geigerovu-Müllerovu trubici | ks | 1
32 | Měřič příkonu elektrických spotřebičů v domácnosti Technická specifikace: Rozsah činného výkonu 0,1 W - 3500 W | ks | 1
| Cena celekm |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Položka č. 5
Položka č. 5 - Přírodopis/chemie - Sestava laboratorních stolů pro přípravu a likvidaci pokusů
| Vybavení | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady v Kč bez DPH | DPH | Náklady v Kč včetně DPH
1 | Laboratorní stůl pro přípravu a likvidaci pokusů s výlevkou a spodními skříňkami Technická specifikace: vnější rozměry cca: 1500 x 800 x 900 mm (šířka x hloubka x výška) - 1x skřínka dřezová dvířková cca 650 x 540 x 870 mm - 1x skřínka zásuvková (4 zásuvky) cca 400 x 540 x 870 mm - 1x skřínka dvířková s policí a zásuvkou cca 430 x 540 x 870 mm - 1x páková baterie chrom - 1x výlevka dle varianty - zásuvkové pojezdy - špičkové pojezdy s doživotní zárukou - usazení skříněk na plastových nožkách 100 mm, bez soklu | ks | 1
2 | Laboratorní stůl pro přípravu a likvidaci pokusů bez výlevky, se spodními skříňkami a šuplíky Technická specifikace: vnější rozměry cca: 3000 x 800 x 900 mm (šířka x hloubka x výška) - 1x skřínka dvířková s policí a zásuvkou cca 650 x 540 x 870 mm - 1x skříňka zásuvková (4 zásuvky) cca 400 x 540 x 870 mm - 1x skřínka dvojdvířková s policí a zásuvkou na byrety cca 900 x 540 x 870 mm - 1x skříňka zásuvková (4 zásuvky) cca 430 x 540 x 870 mm - 1x skřínka dvířková s policí a zásuvkou cca 600 x 540 x 870 mm - zásuvkové pojezdy - špičkové pojezdy s doživotní zárukou - usazení skříněk na plastových nožkách 100 mm, bez soklu | ks | 1
3 | Laboratoní mycí stůl s výlevkou Technická specifikace: vnější rozměry: cca 1600 x 600 x 900 mm (šířka x hloubka x výška) celonerezové provedení výškově stavistelné nohy min. 20 mm 2x lisovaný dřez - umístění v pravo - standard | ks | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Položka č. 6
Položka č. 6 - Přírodopis/chemie - Laboratorní soupravy a molekulové stavebnice pro praktickou výuku chemie
| Vybavení | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady v Kč bez DPH | DPH | Náklady v Kč včetně DPH
1 | Laboratorní žákovská souprava pro chemii Obsah soupravy: kádinka 150 ml (1 ks), kádinka 50 ml (1 ks), dělící nálevka válcovitá 50 ml (1 ks), nálevka pr. 55 mm (1 ks), baňka Erlemmayerova 100 ml (1 ks), válec odměrný 50 ml (1 ks), zkumavka 12×100 (10 ks), destička porcelánová 6 jamek (1 ks), indikátorové papírky (1 ks), filtrační papíry pr. 90 mm (100 ks), lžička laboratorní (1 ks), injekční stříkačka 10 ml (1 ks), kapátko (1 ks), pinzeta (1 ks), kahan lihový 50 ml (1 ks), střička PE kompletní 50 ml (1 ks), kruh na filtraci pr. 40 mm (1 ks), kruh varný bez svorky pr. 70 mm (1 ks), držák laboratorní TYP I (1 ks), držák laboratorní TYP II (1 ks), svorka křížová dvojitá (3 ks), držák na zkumavky (1 ks), U-trubice s olivkou 16/150 mm (1 ks), skleněná tyčinka 5 mm/20 cm (1 ks), sklo hodinové pr. 50 mm ((1 ks), sklo hodinové pr. 70 mm (1 ks), stojan (1 ks), síťka s keramickým středem 125×125 mm (1 ks), teploměr (-10 až 150 °C) (1 ks), třecí miska drsná 30 ml (1 ks), baňka 50 ml, NZ 29/32 (1 ks), stojánek na zkumavky (1 ks), destilační trubička (1 ks), trubička na jímání plynu (1 ks), trubička L 5×120 mm (1 ks), trubička L 5×5 mm (1 ks), trubička 60° 5×120 mm (1 ks), trubička 120° 5×120 mm (1 ks), trubička rovná 75 mm (1 ks), trubička rovná 150 mm (1 ks), trubička rovná 300 mm (1 ks), rourka skleněná 18×200 mm (1 ks), trubička T (1 ks), hadice silikonová 200 mm (1 ks), kartáč na zkumavky pr.12 silon (1 ks), porcelánová miska 36 ml (1 ks), gumové a silikonové zátky | souprava | 10
2 | Žákovská stavebnice molekulových modelů Obsah sady: Atomy vodík: 12 ks (bílá, 1 otvor) vodík: 2 ks (bílá, 2 otvory – na vodíkový můstek) uhlík: 14 ks (černá, 4 otvory) uhlík: 6 ks (černá, 5 otvorů) kyslík: 16 ks (červená, 2 otvory) kyslík: 6 ks (červená, 4 otvory) dusík: 4 ks (modrá, 3 otvory) dusík: 6 ks (modrá, 4 otvory) síra: 8 ks (žlutá, 2 otvory) síra: 4 ks (žlutá, 4 otvory) síra: 1 ks (žlutá, 6 otvory) fosfor: 2 ks (purpurová, 3 otvory) fosfor: 4 ks (purpurová, 4 otvory) fosfor: 1 ks (purpurová, 5 otvorů) halogen: 8 ks (zelená, 1 otvor) kov: 4 ks (šedá, 1 otvor) kov: 3 ks (šedá, 2 otvory) kov: 2 ks (šedá, 3 otvory) kov: 4 ks (šedá, 4 otvory) kov: 1 ks (šedá, 6 otvorů) kov: 1 ks (šedá, 6 otvorů, oktaedrická) hybridizovaný atom: 1 ks sp3 (béžová, 4 otvory, tetraedrická) hybridizovaný atom: 1 ks dsp3 (béžová, 5 otvorů, trigonálně-bipyramidální) hybridizovaný atom: 1 ks d2sp3 (béžová, 6 otvorů, oktaedrická) elektronový mrak: 3 ks (plochý hruškovitý tvar) Vazby střední: 20 ks (31 mm šedá, jednoduchá vazba) střední: 5 ks (31 mm purpurová, jednoduchá vazba nebo osamocené páry) dlouhá: 12 ks (46 mm šedá, dvojná nebo trojná vazba) | sada | 5
3 | Učitelská stavebnice molekulových modelů Obsah sady: Atomy vodík: 12 ks (bílá, 1 otvor) vodík: 2 ks (bílá, 2 otvory – na vodíkový můstek) uhlík: 14 ks (černá, 4 otvory) uhlík: 6 ks (černá, 5 otvorů) kyslík: 16 ks (červená, 2 otvory) kyslík: 6 ks (červená, 4 otvory) dusík: 4 ks (modrá, 3 otvory) dusík: 6 ks (modrá, 4 otvory) síra: 8 ks (žlutá, 2 otvory) síra: 4 ks (žlutá, 4 otvory) síra: 1 ks (žlutá, 6 otvory) fosfor: 2 ks (purpurová, 3 otvory) fosfor: 4 ks (purpurová, 4 otvory) fosfor: 1 ks (purpurová, 5 otvorů) halogen: 8 ks (zelená, 1 otvor) kov: 4 ks (šedá, 1 otvor) kov: 3 ks (šedá, 2 otvory) kov: 2 ks (šedá, 3 otvory) kov: 4 ks (šedá, 4 otvory) kov: 1 ks (šedá, 6 otvorů) elektronový 2D mrak: 6 ks růžový (plochý hruškovitý tvar) 6 ks purpurový (plochý hruškovitý tvar) 6 ks béžový (plochý hruškovitý tvar) Vazby střední: 38 ks (31 mm šedá, jednoduchá vazba) střední: 12 ks (31 mm purpurová, jednoduchá vazba nebo osamocené páry) dlouhá: 36 ks (46 mm šedá, dvojná nebo trojná vazba) | ks | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Položka č. 7
Položka č. 7 - Přírodopis/chemie - Sada pomůcek pro výuku chemie a sledování životního prostředí v terénu
| Vybavení | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady v Kč bez DPH | DPH | Náklady v Kč včetně DPH
1 | Pipetovací nástavce na 10 ml pipety Technická specifikace: Objem pipety: max. 10 ml Barva: zelená | ks | 10
2 | Elektronické pH metry pro měření v terénu s teplotní kompenzací Technická specifikace: automatická teplotní kompenzace automatická tříbodová kalibrace rozsah měření min. -1,00 až 15,00 pH s rozlišením 0,1 pH přesnost min. ± 0,1 pH LED displej vodotěný a lehký automatické vypnutí při nečinnosti napájení např. 4 x A76 mikrobaterie | ks | 5
3 | Elektronický tužkový konduktometr pro měření rozpuštěných solí Technická specifikace: vodotěsný bez teplotního čidla jednobodová kalibrace LCD displej automatické vypnutí při nečinnsti napájení např. 4 x A76 mikrobaterie | ks | 2
4 | Přenosný elektronický teploměr s ponorným/vpichovacím čidlem na kabelu Technická specifikace: Min. rozsah měření: -50°C až 150 °C Min. citlivost 0,1 °C Min. přesnost ± 1°C ± digit (T menší -30°C) | ks | 3
5 | Sada na vyvíjení plynu Obsah sady: Plastový úložný box (cca 312×427×150 mm) Láhev na vyvíjení plynu Jednocestný ventil Filtrační tubus s fritou Tlakový ventil Liebigův chladič Trubicová spojka Kolenová spojka na extrakci a destilaci s vodní parou Přikapávací nálevka Kolejnice Jezdec (2×) Sloupek 330 mm (2×) Držáky a svorky (4x) Síťka s keramickým středem Lihový kahan Nehořlavá podložka Kádinka 100 ml Gumová hadice | sada | 1
6 | Sada na destilaci Obsah sady: Plastový úložný box (cca 312×427×150 mm) Destilační hlava Alonž Liebigův chladič 150 mm Teploměr -10 až 150 °C Baňka s kulatým dnem 100 ml Kádinka 100 ml Kolejnice Jezdec (2×) Sloupek 330 mm (2×) Držáky a svorky Síťka s keramickým středem Lihový kahan Nehořlavá podložka Gumová hadice | sada | 6
| Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Položka č. 8
Položka č. 8 - Přírodopis/chemie - Termokamera s rozsahem -20 až 250 °C
| Vybavení | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady v Kč bez DPH | DPH | Náklady v Kč včetně DPH
1 | Termokamera s bolometrickou maticí Technická specifikace: Rozsah měření teploty cca -20 až +250 °C Vysoká teplotní citlivost 100 x 100 pixBolometer Matrix Barevný displej min. 7,1 cm(2,8") Obnovovací frekvence obrazu 9 Hz Nastavitelný stupeň emisivity a reflexe Rozhraní mini USB Slot pro miniSD karty Vestavěný Li-Ion akumulátor Dobíjení akumulátoru Energy Management Automatické vypnutí Integrovaný kryt objektivu | ks | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Položka č. 9
Položka č. 9 -Přírodopis/chemie - Sada pomůcek pro výuku anatomie člověka
| Vybavení | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady v Kč bez DPH | DPH | Náklady v Kč včetně DPH
1 | Model lidského trupu - 24 částí Specifikace: Rozměry cca 87 cm × 38 cm × 25 cm Hmotnost max. 7 kg Oboupohlavní se zaměnitelnými mužskými a ženskými pohlavními orgány a samostatným embryem Vyjímatelné časti: 3-díly hlavy 2-dílný žaludek 4-dílný střevní trakt ženský hrudní koš (2 díly) 2 plic­ní laloky 2-dílné srdce játra se žlučníkem přední polovina ledvin 3-dílné ženské pohlavní orgány se samostatným embryem 4-dílné mužské pohlavní orgány | ks | 1
2 | Model lidského trupu - funkce lidského těla Specifikace: Nervový systém: smysly jako sluch, zrak a hmat, aktivovace pozorovatelem. Při jejich stimulaci se rozsvítí dioda umístěná v mozku znázorňující přenos zaznamenání nervového signálu. Trávicí ústrojí: velmi realisticky ilustruje průchod potravy tělem, rozmělnění a trávení… Oběhový systém: latexové srdce funguje jako pumpa, rozvádějící krev do celého organismu. Na zápěstí lze nahmatat puls. Vylučovací systém: ilustrace průchodu moči. Dýchací systém: ilustruje činnost plic a bránice během nádechu a výdechu. Výška: 75 cm | ks | 1
3 | Model lidské kostry Specifikace: Standardní lidská kostra, jejíž horní a dolní končetiny, stejně tak i páteř, jsou pohyblivé. Protiprachový ochranný kryt. Výška cca 176 cm. | ks | 1
| Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0