Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky

Veřejná zakázka: „Zvýšení podílu fytomasy na palivovém mixu z biomasy v ČR – návrh rozdružovací linky“

Zadavatel: Sorbenta NT s.r.o.

Předmětem projektu je ověření technické proveditelnosti úpravy travního odpadu (zahrnující rozdružení balíků, nasekání a homogenizaci travního porostu) jako vstupní komodity pro výrobu biopaliva v požadované kvalitě, která následně zajistí rovnoměrnou dodávku tohoto biopaliva s kontrolovatelnou velikostí frakce a výhřevnosti, tak aby se tato technologie v budoucnu dala připojit do stávajících technologií úpravy a dopravy paliva na zdrojích a tím tak ověřen i komerční potenciál.

V případě úspěšného ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu je zde předpoklad pro úspěšný vývoj nové technologie na úpravu travního odpadu - rozdružovací linky umožňující jeho následné využití jako biopalivo. Nové technologické řešení bude světové unikátní a umožní zajistit zvýšení podílu OZE v ČR a tím snížit produkci CO2. Využití travního odpadu jako biopaliva bude mít pro provozovatele biomasových elektráren významné ekonomické přínosy ve vazbě na cenu tohoto paliva a výnosů z tzv. zelených bonusů.

V rámci předkládaného projektu bude ověřena technická proveditelnost a komerční potenciál tohoto výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu na trh - technologie na úpravu travního odpadu - rozdružovací linky.

Popis zaměření a realizace projektu

Předkládaný projekt se zaměřuje na nalezení vhodného technického řešení pro využití určitého druhu fytomasy (travního odpadu z luk a pastvin) jako možného biopaliva, které umožní zvýšení podílu fytomasy na palivovém mixu z biomasy v ČR.

Předmětem projektu je ověření technické proveditelnosti úpravy travního odpadu (zahrnující rozdružení balíků, nasekání a homogenizaci travního porostu) jako vstupní komodity pro výrobu biopaliva v požadované kvalitě, která následně zajistí rovnoměrnou dodávku tohoto biopaliva s kontrolovatelnou velikostí frakce a výhřevnosti, tak aby se tato technologie v budoucnu dala připojit do stávajících technologií úpravy a dopravy paliva na zdrojích a tím tak ověřen i komerční potenciál.

Zároveň tím dojde k ověření možnosti využití dnes z větší části nevyužívaného travního odpadu (druh fytomasy - rostlinné biomasy).

Tento travní odpad představuje trávy a byliny, které byly vysazeny na orné půdě, která byla převedena do pěstebního klidu v rámci opatření "zatravňování orné půdy" AEKO. Zemědělci pobírají za převedení orné půdy do pěstebního klidu (travního porostu) pravidelné dotační prostředky. Ve většině po tomto rozhodnutí (pěstební klid), se zemědělci z ekonomických důvodů rozhodli zrušit i navazující živočišnou výrobu.

Podmínkou dotační podpory je dvakrát za rok tyto travní porosty - louky a pastviny posekat. Travní odpad z posekaného travního porostu se dnes buď mulčuje (cca 7,5 % z celku) nebo je využíván pro živočišnou výrobu, jako krmivo a stelivo (cca 25 % z celku). Zbylé 2/3 posekaného travního odpadu je následně usušeno a zabaleno do balíků rozličných velikostí a tvarů, který není dále nikterak využíván. Vzhledem k tomu, že tyto balíky nesmí být skladovány na posekaných travních porostech, dochází k "nelegálně" volnému skládkování v lesních porostech na území ČR.

S ohledem na vysokou diverzitu typů trav a bylin posekaného travního porostu - fytomasy a na žádoucí vlastnosti spolehlivého biopaliva pro teplárenské a energetické zdroje je nutno provést úpravu této vstupní komodity na potřebnou kvalitativní úroveň.

Procesně bude obsah zabaleného balíku (různého tvaru či rozměru) travního odpadu zpracován v rozdružovači, kde v první fázi dojde k odstranění vázacích a stahovací platových prvků včetně PVC fólie a následně bude obsah automaticky rozdružen (rozebrán / rozpleten) a projde hrubým mlýnem, který zajistí podobnou délku jednotlivých vláken rostlin. Následně vstoupí materiál do homogenizéru, kde podle požadavků regulace kotle bude připravena výsledná směs (vstupní komodita) o požadované výhřevnosti a objemu. V další fázi projde materiál přes finální jemný drtič, který upraví materiál na požadovanou frakci. Takto "vzniklé" biopalivo z travního odpadu pak následně bude dopravováno ke spotřebě do palivového systému kotle.

V rámci projektu bude provedena kalkulace energetické náročnosti provozů s využitím nového řešení a dopady těchto provozů na životní prostředí.

Požadavky na dodavatele v rámci této veřejné zakázky

Je požadován technický popis a základní technický návrh technologie na úpravu travního odpadu - rozdružovací linky včetně ekonomické náročnosti jejího zhotovení.

Technický popis technologie musí vycházet ze zpracování minimálně 5 tun výše popsané fytoplazmy za hodinu. Výsledná fytoplazma musí být rozdružena, homogenizována a nadrcena na frakci minimálně 50 mm.

Technický popis včetně výkresové dokumentace musí obsahovat minimálně:

- dopady na energetické provozy (elektrárny, teplárny) při zařazení linky do palivového mixu

- technický popis rozdružovací linky s výkonem minimálně 5 tun za hodinu

- projektová dokumentace na úrovni detail designu všech zařízení

- základní technický návrh rozdružovací linky s výkonem minimálně 5 tun za hodinu

- základní investiční rozpočet rozdružovací linky s výkonem minimálně 5 tun za hodinu

- energetická náročnost provozu a dopady provozu na životní prostředí (emise prachu a hluku)

- projektová a výkresová dokumentace na úrovni detail designu všech zařízení

- schema zapojení

- 3D modely zařízení a linky