DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2

Obec Unkovice

se sídlem: Unkovice č. p. 28, 664 63 Žabčice,

PSČ: 664 63

IČ: 00488356

DIČ: CZ00488356

Zastoupená: Zdeněk Pospíšil, starosta

| Název veřejné zakázky: | Stavební úpravy přístavbou MŠ - Dětská skupina |
| --- | --- |

Zadavatel tímto informuje uchazeče o zakázku, že v rámci dodatečných informací/žádosti o vysvětlení, poskytuje následující vysvětlení/dodatečnou informaci.

Dotaz 1:

Dobrý den, subdodavatel nám napsal dotaz. Prosím tedy o odpověď, případně doplnění dokumentace. - v poptávce není blíže specifikované vůbec nic, ani druhy, ani rozměry, tak jsem to tam zatím nějak dala podle půdorysů a nacenila různé varianty. Počty kusů v poptávce nesedí – neshodují se s půdorysy, nebo také počty roháčků se neshodují s počty umyvadel/kombi wc.. – tak jsem rozdělila na jednotlivé celky, dá se pak lépe dohlídat. Prosím o kontrolu. U dětských umyvadel je v TZ poznámka o 38°C, že to chtějí nastavit technikem na klasických bateriích – je to nesmysl, dala jsem tam centrální směšovací ventil + baterie na 1 vodu. Vybavení kuchyně (tj. dřezy a baterie v místnosti 2.15) jsem zatím necenila. Profi dřezy neděláme a baterie nejsou specifikované.

Odpověď:

Uchazeč ocení uvedené počty, přičemž se bude držet položek v rozpočtu, vybavení kuchyně není ve VV.

Dotaz 2:

Dobrý den, mohli bychom poprosit o výpis klempířských prvků?

Odpověď:

Zadavatel doplňuje specifikaci, viz příloha: KLEMP, ZAMEC, TRUHLAR

Dotaz 3:

(níže)

Odpověď:

Položka upravena ve VV dle PD.

Dotaz 4:

na základě zveřejněného vysvětlení ZD vás žádám ještě jednou o objasnění položek s podlahovým vytápěním. Ve stavebních rozpočtech je položka: 63-01 - D+M podlahové vytápění s anhydrytovou zálivkou Al. odrazová fólie - dle textu odhadujeme kompletní provedení podlahového vytápění vč. Al fólie a zálivky. Dále je ve vytápění podlahové vytápění UPONOR které odpovídá zveřejněnému doplnění (300m2). Prosím o upřesnění co obsahuje položka 63-01 ve stavebních rozpočtech.

žádám vás o zveřejnění půdorysu střechy a krovu. Klempířské prvky jsou uvedeny kompletem a bez výpisu nebo alespoň půdorysu střechy se blbě odhaduje množství. Dle pohledů je v některých místech použit nástřešní žlab, který je poměrně dražší než klasický podokapní. Krov je uveden také jednou položkou a bez výkresu se těžko odhaduje jeho složitost pro ocenění montáže.

Odpověď:

Tato položka byla ve VV upravena.

K druhé části na klempířské prvky viz odpověď na dotaz 2.

Dotaz 5:

Co všechno má obsahovat cena u položky č.11 (v rozp. Rekonstrukce stávající MŠ – nezpůsobilé výdaje)  „D+M podlahové vytápění s anhydritovou zálivkou AL. odrazová folie“ ? Některé položky pro podlahové vytápění se nacházejí už v rozpočtech TZB, tj nejsou tyto položky zdvojené? Prosím o uvedení způsobu nacenění. To stejné platí i pro položky: p.č. 50 (rozpočet ASŘ), p.č. 20 (rozpočet Společné prostory – způsobilé), p.č. 20 (rozpočet Společné prostory – nezpůsobilé)

Odpověď:

Tyto položky byly ve VV upraveny.

Dotaz 6:

Žádáme o bližší specifikaci kročejové izolace tl. 100mm. V projektové dokumentaci je použita kročejová izolace tl.40mm, čeho se máme při nacenění držet? Projektové dokumentace nebo výkazu výměr?

Odpověď:

Položka upravena ve VV dle PD.

Dotaz 7:

V rozpočtu Technologie stravování žádáme o bližší specifikace pro prvky: p.č.34 Lavice; p.č.35 Šatní skříňka dvojdílná; p.č.37 kancelářské židle; p.č.38 kancelářský stůl; p.č.39 kancelářská skříň; p.č. 40 kancelářský regál. Položky, které jsou v tomto rozpočtu označeny jako stávající máme ocenit nulovou cenou?

Odpověď:

Uvedené je řešeno přímo v zadávací dokumentaci následovně:

Zadavatel upozorňuje, že v rámci předloženého výkazu výměr u objektu technologie stravování, rozpočtů objektu 04 R02 Technologie stravování – způsobilé výdaje a objektu 04 R03 Technologie stravování – nezpůsobilé výdaje budou oceněny pouze následující položky:

Díl 20: WC + Předsíň pro zaměstnance

P.č. 46:  mísa diturvitová WC – dodávka ZTI

P.č. 47: Umyvadlo diturvitové – dodávka ZTI

Díl 26: Žlaby a vpustě

P.č. 61: Odtokový žlab nerez s odtokem DN 70 mm

P.č. 62: Nerezová vpusť se sifonem

Všechny ostatní položky v rámci výše uvedených objektů 04 R02 Technologie stravování – způsobilé výdaje a objektu 04 R03 Technologie stravování – nezpůsobilé výdaje NEOCEŇOVAT. Aby zadavatel předešel nejasnostem, tak v obou výše uvedených výkazech výměr uvedl cenu „0,00“ u položek, které nemají být oceněny.

Dotaz 8:

Odpověď:

Položka upravena ve VV dle PD.

Dotaz 9:

Odpověď:

Položky upraveny ve VV dle PD.

Dotaz 10:

u záložek rozpočtů pro VZT a klimatizaci , jak u 06 02, tak 06 03 je položka:

47 1 Systém řízení a MaR (viz samostatný rozpočet) kpl 0,35000 0,00 Vlastní

47 1 Systém řízení a MaR (viz samostatný rozpočet) kpl 0,65000 0,00 Vlastní

Jedná se o jiný rozpočet, než je v záložkách 07 02 a 07 03? Nenašli jsme jej. Pokud se požaduje, aby do položky byla vložena částka z rozpočtů 07 02 a 07 03, znamenalo by to, že by částky byly započítány dvakrát a to by se promítlo do celkového rozpočtu.

Odpověď:

Položky byly zdvojeny. Položky upraveny ve VV dle PD.

Dotaz 11:

Dále je uvedeno v rozpočtu 06 02 a 06 03:

35 1 Mechanismus automatického otevírání okna při, požáru (řeší dodavatel oken) kus 0,00000 0,00 Vlastní

Ve výpisu výrobků oken a dveří se ale nic o takovém mechanismu nepíše. Je tedy požadován a máme jej zohlednit v ceně všech protipožárních otvorů poptávaných u výrobců oken/dveří?

Odpověď:

Tato položka není požadována a nebude oceněna.

Bez dotazu:

Zadavatel si v rámci vypořádání dotazů všiml, že v rozpočtu zůstaly u některých položek konkrétní názvy výrobků. S ohledem na tuto skutečnost v příloze uvádí položky s konkrétními názvy, přičemž jak je uvedeno i v zadávací dokumentaci, Zadavatel umožňuje nabídnout obdobné řešení.

Odpověď:

Příloha: VV názvy (jedná se uvedení možnosti obdobného plnění)

Přílohy:

KLEMP, ZAMEC, TRUHLAR

KROV

MŠUnkoviceZTIVVZměna

SOC.ZAŘÍZ

STŘECHA

vv názvy

Stavební úpravy přístavbou MŠ - dětská skupina - VV - 01.10.2024

S ohledem na charakter uvedených informací Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do  21. 10. 2024 do 14:00 hodin.

Dne 1. 10.  2024

Na základě plné moci

Mgr. Luboš Novosad