## List1
Díl: | _2 | Systém řízení vytápění a chlazení prostor |  | poznámka |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Pol__0003 | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION DM-AI12 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů |  | protokol ARION = POTVRZTENÍ ZKUŠEBNY O KVALITĚ | ks | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | Práce | Běžná
4 | Pol__0004 | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION DM-DO21 21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení |  | protokol ARION = POTVRZTENÍ ZKUŠEBNY O KVALITĚ | ks | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | Práce | Běžná
5 | Pol__0005 | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION Rozvaděč MaR |  | protokol ARION = POTVRZTENÍ ZKUŠEBNY O KVALITĚ | ks | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | Práce | Běžná
6 | Pol__0006 | PROGRAMOVATELNÉ NÁSTĚNNÉ OVLADAČE AMREG AMR-OP40RHC/01 Prostorová ovládací jednotka, čidlo teploty,, vlhkost, CO | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Prostorové čidlo teploty, vlhkosti a CO2 Belimo 22RTM-19-1 Prostorový přístroj Siemens QAA 74.611/101 (QAA74.611/101) | ks | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | Práce | Běžná
7 | Pol__0007 | PROGRAMOVATELNÉ NÁSTĚNNÉ OVLADAČE AMREG AMR-OP40/01 Prostorová ovládací jednotka, čidlo teploty | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Prostorové čidlo teploty, vlhkosti a CO2 Belimo 22RTM-19-1 Prostorový přístroj Siemens QAA 74.611/101 (QAA74.611/101) | ks | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | Práce | Běžná
Díl: | 1 | VZT1 |  | poznámka |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 1 | Modbus komunikace se systémem i4Comfort D+M | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | GD-04K Univerzální GSM komunikátor a ovladač Jablotron | kus | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
5 | 1 | Větrací jednotka Mitsubishi VL100 D+M | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Vaillant STORE, KOMFOVENT STORE, Zehnder STRORE, CLIMA AIR COMFORT, … | kus | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | Specifikace | Běžná
Díl: | 2 | VZT2 |  | poznámka |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 1 | Rekuperační jednotka EHR 480N Ekonovent 480m3/hod | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Brink, Zehnder, Vallox, Paul | kus | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
Díl: | 3 | VZT3 |  | poznámka |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
13 | 1 | Ventilátor TD Silent 350/125 | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Tichý potrubní ventilátor TD 350/125 SILENT je určený pro spojení se vzduchotechnickým kruhovým potrubím | kus | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
Díl: | 4 | VZT4 |  | poznámka |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
21 | 1 | Ventilátor TD Silent 800/200 | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | ULTRATICHÝ dvourychlostní potrubní ventilátor s vestavěným tlumičem hluku v opláštění motoru,potrubí prům. 200,vysoký vzduchový výkon | kus | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
Díl: | 5 | VZT5 |  | poznámka |  |  | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
33 | 1 | Přívodní sestava ILB 4-200 |  | Ventilátory ILT/ILB jsou radiální ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami, určené k vestavbě do hranatého vzduchotechnického potrubí | kus | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
Díl: | 6 | Klimatizace |  | poznámka |  |  | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
38 | 1 | Venkovní jednotka DAIKIN Multi 9,0/10,0kW | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Venkovní jednotka Toshiba 10kW Tepelné čerpadlo KAISAI Monoblok 11,6 kW Samsung AJ100TXJ5KG 10kW | kus | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
39 | 1 | Nástěnná vnitřní jednotka DAIKIN 5,0kW | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | SAMSUNG WIND FREE COMFORT 5KW LG Standard S18EQ.NSK - S18EQ.UL2 5,0kW TOSHIBA SEIYA RAS-B16J2KVG-E | kus | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
40 | 1 | Adaptér Modbus pro komunikace i4Comfort | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Siemens Intesis INMBSMIT001I000 Misubishi Electric Domestic brána RS-485 ABB | kus | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
Díl: | 1 | Vytápění |  | poznámka |  |  | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 1 | Podlahové topení UPONOR na odrazovou fólii | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Austrotherm EPS CUBE - podlahové topení ESKA THERM | m2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
4 | 1 | Podlahové topení UPONOR na systémovou desku TECTO, ND30 | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Austrotherm EPS CUBE - podlahové topení ESKA THERM | m2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
13 | 1 | Autorizované spuštění Mastertherm | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | SINCLAIR G-TERM TC MACH, s.r.o. | kus | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
14 | 1 | Oběhové čerpadlo MAGNA 32-100 | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Grundfos UPS 32-100 N Elektronické oběhové čerpadlo Wilo Yonos MAXO 32/0,5-10 (2210113) | kus | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | R-položka | Běžná
20 | 1 | Tepelné čerpadlo Mastertherm BA45IS, záruka 7let | možnost nabídnout rovnocenné řešení. | SINCLAIR G-TERM TC MACH, s.r.o. | kus | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | Specifikace | Běžná