Seznam položek pro opravu technologie koupaliště po povodni

- Čerpadlo měření vody							1 ks

  - Výkon 4 m3/hod

  - Napětí: 230 V

  - Výkon: 0,18 kW

  - Příkon: 0,35 kW

  - Celkový rozměr čerpadla je 456 x 184 x 278 mm.

- Filtrační čerpadlo								1 ks

  - Výkon: 4,0kW

  - Napájení: 230/400V

  - Připojení - sání: 5“ - 140 mm

  - Připojení - výtlak: 4“ - 110 mm

- Filtrační čerpadlo								1 ks

  - Výkon: 5,5kW

  - Napájení: 230/400V

  - Připojení - sání: 4“ - 110 mm

  - Připojení - výtlak: 3“ - 90 mm

- Filtrační čerpadlo								2 ks

  - Výkon: 15 kW

  - Napětí: 230/400 V

  - Připojení - sání: 150 mm

  - Připojení - výtlak: 125mm

- Masážní čerpadlo								1 ks

  - Výkon: 5,5 kW

  - Napětí: 400 V

  - Připojení - sání: přírubou 110 mm

  - Připojení - výtlak: přírubou 110 mm

- Automatická tlaková stanice pro brodítka					1 ks

  - Výkon: 0,9 kW

  - Napětí: 230 V

- Čerpadlo OZONU								1 ks

  - Výkon: 1,1 kW

  - Napětí: 230 V

  - Příkon: 1,3 kW

  - Max. průtok: 4000 l/hod

- Tepelné čerpadlo 								1 ks

  - Tepelný výkon: 5 kW

  - Napětí: 230 V

  - Připojení: zadní 2 x šroubení 50 mm PVC

  - Chladivo: R32

  - Rozměry (š x h x v): 805 x 300 x 545 mm

- Materiál, režijní náklady, práce, cesta