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ZADAVATEL:	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Sídlo:	Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21 
IČ:	47114321
Veřejná zakázka:	Vybudování serverovny č. 3 v budově A, objektu OZP - 207

Ev. č.:	 	       VZ 230971
Č.j. zadavatele:        OZP-VZ-2013-004


V Praze, dne 25. 3. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče č. 10
Jako účastníci veřejné zakázky na výše uvedenou stavbu bychom potřebovali znát dodavatele nebo servisní firmu přístupového systému ACS.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 10
Servisní firma přístupového systému ACS je Newton Elektronika - servis s.r.o., IČO: 25693719, se sídlem Vinohradská 158, Praha 3, PSČ 130 00.  

Dotaz uchazeče č. 11
V souvislosti s uvedenou zakázkou mám tento dotaz:

V odpovědi zadavatele k dotazu č.5 je uvedeno: Ano, jsou požadovány tři klimatizační mezirackové jednotky typu APC ACRD 101 s kondenzátorovými jednotkami Güntner GVVX 050.1A/1-LW.E (1ks pro každou vnitřní jednotku).

Jsme dodavatelem, který má ve svém portfoliu klimatizační mezirackové jednotky jiného výrobce,- ovšem garantujeme dodržení požadovaných technických parametrů. Je nutné dodržet vyjmenovaný typ klimatizační jednotky, zvláště když se jedná o veřejnou soutěž?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 11
Zadavatel odkazuje na čl. 4.2. zadávací dokumentace, který stanoví cit.: „Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.“ 

Dodavatel tedy může nabídnout klimatizační jednotku jiného výrobce splňující kvalitativně a technicky zadavatelem požadovaný typ. 


S pozdravem

Mgr. Gabriela Hinková
v.z.
JUDr. Jaroslava Bursíka, advokáta
.z. zadavatele
Elektronicky se zaručeným podpisem 
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