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	Dle rozdělovníku


Váš dopis ze dne


Naše značka


Vyřizuje /linka
                 Dne 28.11.2013
Věc: Poskytnutí dodatečných informací zadavatelem v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci dodávky „Výměna oken Táboritská 22,24,26“ uveřejněné na ISVZUS pod ev. číslem zakázky 348789, evid. č. formuláře 7302011048789.


V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) zadavatel sděluje odpovědi na základě požadavku dodavatele o dodatečné dotazy, které byly zadavateli doručeny dne 22.11.2013 
Zadavateli byly dne 22.11.2013 doručen následující dotazy uchazeče:

Dotaz č. 1:

      Požadovaná doba realizace byla upravena dodatečnou informací ze dne 11.11.2013 byla lhůta realizace posunuta na termín od 15.1 dodatečnou informací ze dne  14.11.2013 byla změněna smlouva o dílo., ale zůstal termín od 12/2013 do 30.4.2014. Žádáme o vyjasnění lhůty.
Odpověď č. 1:

V obchodních podmínkách bude uvedeno v čl. III. Doba plnění, odst. 1 uvedeno:
Začátek plnění 


Konec plnění

15.1.2014       



31.5.2014

Dotaz č. 2:

Z PD vyplývá rozlišovací profil v nadpraží. Máme uvažovat s rozlišovacími profily oken i v ostění? Nebo bude rám okna zakrytý?
Odpověď č. 2:

Rozšiřovací profil bude v nadpraží i ostění.
Dotaz č. 3:

Sanační štuková omítka ve 3.-10. NP. Z PD není blíže známo, kde je uvažována. V soupisu prací chybí otlučení stávající omítky, chybí sanační průzkum a stanovení tloušťky sanační omítky atd. Na sanační omítku má být aplikován otěruvzdorný malířský nátěr, který je neprodyšný.  Pokud se jedná o vlhkost a plíšně z důvodu starých oken, není potřeba sanační omítky, řeší se vhodným penetračním a dezinfekčním nátěrem. Žádáme o vyjasnění technického řešení a specifikaci ploch, kde má být provedeno. Dále o sdělení, jaká je stávající omítky či stěrka na panelech. (To je podstatné pro opravu omítek kolem oken.) Vzhledem k tomu, že nebyla organizována prohlídka, tyto informace chybí.
Odpověď č. 3:

Označená sanační štuková omítka je v projektu nesprávně specifikována. Na stávajících panelech je provedena stěrková omítka (v některých případech degradována zatékáním kolem oken).
Navrhované řešení: odstranění stěrkové omítky, hloubková penetrace, štuková omítka (např. „keraštuk“), malířský nátěr. V případě výskytu plísní provést protiplísňový desinfekční nátěr. Uvažovaná plocha odstranění stěrky 25% z celkové plochy stěrek.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr jsou tři druhy omítek kolem oken: vápenocementová štuková v ostění, sanační štuková kolem oken a keraštuk kolem oken. Každá mi jinou zrnitost, což není vhodné. Žádám o podrobnější vysvětlení .(poznámka – vhodné by bylo přepěnování a opravy stávajících omítek jednotným materiálem.
Odpověď č. 4:

Po zvážení budou omítky (stěrky ) sjednoceny omítkovou směsí pro tenkovrstvou vnitřní omítku (např. keraštuk)
Dotaz č. 5:

V rekapitulaci ve slepém rozpočtu (výkazu výměr) je nastavený skrytý vzorec pro výpočet ceny za dokumentaci skutečného provedení ve výši 4%, z výše ceny díla. Žádáme o informace, zda můžeme ocenění „projektové dokumentace skutečného provedení“ nabídnout pevnou částkou v Kč bez předepsaného výpočtu z celkové ceny. 
Odpověď č. 5:

Ano, za projektovou dokumentaci skutečného provedení můžete nabídnout pevnou částku bez předepsaného výpočtu z celkové ceny.
Sdělení zadavatele:
Zadavatel sděluje, že neshledal důvody pro prodloužení lhůty po podání nabídek (dle ustanovení §40 odst. 3 zákona). Zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek je stanovena na 16.12.2013 v 10,30 hod. 







………………………………………..

Za zadavatele:
KARETTA BOHEMIA S.R.O. 

· Pověřená na základě ust. § 151 zákona
         Telefon 737213258

e-mail:    karettabohemia@gmail.com


